## 1
武汉赛维尔生物有限公司生化报告
姓名：吴贵军 |  | 数量：
检测指标：ATP含量，胰岛素 |  | 样本类型：细胞上清
标本处理：
Ⅰ血标本：3000-4000r，10min，取上清，放4℃冰箱，待测。
Ⅱ细胞：收集上清，放4℃冰箱，待测。
Ⅲ组织：称适量组织，用9倍生理盐水研磨，然后将研磨液3000-4000r，离心10min，取上清，
放4℃冰箱，待测。
仪器信息
台式离心机 | TGL-16C
纯水仪 | AJC-0501-P
微型旋涡混合器 | WH-2
水浴锅 | TL-420D
10μl枪 | DS74948
1000μl枪 | DS93879
100μl枪 | DX15487
冰箱 | BCD-186
酶标仪 | RT-2100C
试剂盒信息
试剂盒名称 | 货号 | 厂家
Mouse INS(Insulin) ELISA Kit | E-EL-M2614c | 伊莱瑞特
ATP含量酶试剂盒 | A095 | 南京建成

## Protein concentration
|  |  | Standard OD Value | Standard concentration（mg/ml)
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0.064 | 0.025
|  |  | 0.14 | 0.05
|  |  | 0.266 | 0.1
|  |  | 0.499 | 0.2
|  |  | 0.74 | 0.3
|  |  | 0.908 | 0.4
|  |  | 1.123 | 0.5
Sample number | OD value | Protein concentration（mg/ml)
Low sugar group | 0.378 | 0.78585
High glucose group | 0.415 | 0.86801
High glucose siNC | 0.373 | 0.77475
High sugar Si CLPP | 0.403 | 0.84136
High fat group | 0.461 | 0.97015
High fat siNC | 0.454 | 0.95461
High-fat Si CLPP | 0.472 | 0.99458
Note: Sample dilution 5 times

## ATP Content Result 1
Sample number | Determination of OD value | Contrast OD value | Protein concentration（mg/ml) | ATP concentration（umol/gprot）
Low sugar group | 0.416 | 0.382 | 0.91686 | 337.1195
High glucose group | 0.41 | 0.389 | 0.83026 | 229.9392
High fat group | 0.404 | 0.381 | 1.0168 | 205.6401 | ATP concentration (umol/gprot)= (determination of OD value-control OD value)/(standard OD value-blank OD value)* standard concentration (1000umol/l)* sample dilution multiple before testing/protein concentration (gprot/l) before testing
blank | 0.19
standard | 0.3

## ATP Content Result 2
Specimen number | Od determination | Control group OD value | Protein concentration（mg/ml) | ATP concentration（umol/gprot）
Low sugar group | 0.412 | 0.384 | 0.78585 | 320.9933
High glucose group | 0.417 | 0.396 | 0.86801 | 217.958
High glucose siNC | 0.409 | 0.391 | 0.77475 | 209.31
High sugar Si CLPP | 0.407 | 0.397 | 0.84136 | 107.0766 | ATP concentration（umol/gprot）=（Od determination-Control group OD value）/（Standard OD value-Blank OD value）*Standard concentration（1000umol/l)*Sample test前稀释倍数/待测样本蛋白浓度（gprot/l）
High fat group | 0.409 | 0.385 | 0.97015 | 222.8687
High fat siNC | 0.408 | 0.382 | 0.95461 | 245.3724
High-fat Si CLPP | 0.411 | 0.397 | 0.99458 | 126.814
blank | 0.191
standard | 0.302