|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Matrix** | **Recovery (%)** | |
| **Filtrate** | **Concentrate** |
| Influent | 110.3 (59.31, 205.0) | 106.0 (54.87, 204.9) |
| Effluent | 109.2 (73.67, 161.8) | 89.50 (83.37, 96.08) |
| River Water | 81.66 (47.46, 140.5) | 132.8 (102.1, 172.7) |
| Seawater | 89.89 (54.90, 147.2) | 102.8 (54.09, 195.4) |