## D-borneol standard curve line
|  | D-borneol standard(mg/mL) | Peak area
|  | 1.08 | 26685764
|  | 0.54 | 13543210
|  | 0.27 | 6435769
|  | 0.135 | 3070806
|  | 0.0675 | 1401736
|  | 0.03375 | 693599
|  | 0.016875 | 321700
Group | Biological repetition | Technical repetition | Sample weighing(g)
CK | CK-1 | CK-1-1 | 0.1982
|  | CK-1-2 | 0.1998
|  | CK-1-3 | 0.199
| CK-2 | CK-2-1 | 0.2073
|  | CK-2-2 | 0.2073
|  | CK-2-3 | 0.2073
| CK-3 | CK-3-1 | 0.1808
|  | CK-3-2 | 0.1808
|  | CK-3-3 | 0.1808
MD_2h | MD_2h-1 | MD_2h-1-1 | 0.1964
|  | MD_2h-1-2 | 0.1967
|  | MD_2h-1-3 | 0.19655
| MD_2h-2 | MD_2h-2-1 | 0.1956
|  | MD_2h-2-2 | 0.1956
|  | MD_2h-2-3 | 0.1956
| MD_2h-3 | MD_2h-3-1 | 0.1998
|  | MD_2h-3-2 | 0.1998
|  | MD_2h-3-3 | 0.1998
MD_6h | MD_6h-1 | MD_6h-1-1 | 0.2019
|  | MD_6h-1-2 | 0.2011
|  | MD_6h-1-3 | 0.2015
| MD_6h-2 | MD_6h-2-1 | 0.1984
|  | MD_6h-2-2 | 0.1999
|  | MD_6h-2-3 | 0.19915
| MD_6h-3 | MD_6h-3-1 | 0.1857
|  | MD_6h-3-2 | 0.1867
|  | MD_6h-3-3 | 0.1862

## Relative content
Molecular fomular | Retention time | Name | Content
|  |  | CK | MD_2h | MD_6h
C10H16 | 9.57 | Carene | 0.05±0.01 | 0.04±0.01 | 0.06±0.01
C10H16 | 10.091 | Pseudolimonen | 0.03±0.00 | 0.03±0.00 | 0.03±0.00
C10H16 | 10.154 | Camphene | 0.02±0.00 | 0.02±0.00 | 0.02±0.00
C10H16 | 10.457 | Sabinene | 0.02±0.00 | 0.02±0.00 | 0.02±0.00
C10H16 | 10.875 | Phellandrene | 0.01±0.01 | 0.01±0.00 | 0.01±0.01
C10H16 | 11.332 | L_Limonene | 0.01±0.00 | 0.01±0.00 | 0.01±0.00
C10H18O | 11.481 | Eucalyptol | 0.02±0.00 | 0.02±0.00 | 0.03±0.00
C10H16 | 11.538 | D_Limonene | 0.04±0.00 | 0.04±0.01 | 0.05±0.00
C10H16 | 12.311 | Terpinolene | 0.01±0.00 | 0.01±0.01 | 0.01±0.01
C10H16O | 14.977 | Camphor | 0.01±0.00 | 0.05±0.05 | 0.02±0.00
C12H20O2 | 15.773 | Bornyl_acetate | 0.07±0.03 | 0.06±0.04 | 0.11±0.02
C10H18O | 16.19 | L_Borneol | 0.01±0.00 | 0.01±0.00 | 0.01±0.00
C10H18O | 16.259 | D_Borneol | 0.75±0. 11 | 0.87±0.12 | 1.02±0. 14
C10H18O | 16.517 | Terpineol | 0.01±0.00 | 0.02±0.00 | 0.02±0.00
C15H24 | 17.106 | Elemene | 0.01±0.0 | 0.01±0.00 | 0.02±0.00
C15H24 | 17.581 | germacreneB | 0.01±0.00 | 0.02±0.00 | 0.02±0.00
C15H24 | 17.947 | Caryophyllene | 0.02±0.00 | 0.03±0.01 | 0.03±0.00
C15H24 | 18.451 | Humulene | 0.02±0..0 | 0.02±0.00 | 0.02±0.00
C15H24 | 18.714 | β_Copaene | 0.03±0.00 | 0.03±0.01 | 0.04±0.00
C15H24 | 18.84 | Elemene_isomer | 0.01±0.00 | 0.01±0.01 | 0.02±0.01
C15H24 | 18.931 | β_selinene | 0.02±0.00 | 0.03±0.01 | 0.04±0.01

## CK1-1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 901126 | Carene
C10H16 | 10.091 | 576209 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 317166 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 222120 | Sabinene
C10H16 | 10.875 |  | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 153831 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 279315 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 910662 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 103982 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 253235 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 2855085 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 143290 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 24564402 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 233155 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 183948 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 188540 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 615668 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 555286 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 613656 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 130361 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 500650 | β_selinene

## CK1-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 901126 | Carene
C10H16 | 10.091 | 576209 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 317166 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 222120 | Sabinene
C10H16 | 10.875 |  | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 153831 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 279315 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 910662 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 103982 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 253235 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 2855085 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 143290 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 24564402 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 233155 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 183948 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 188540 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 615668 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 555286 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 613656 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 130361 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 500650 | β_selinene

## CK1-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 901126 | Carene
C10H16 | 10.091 | 576209 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 317166 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 222120 | Sabinene
C10H16 | 10.875 |  | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 153831 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 279315 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 910662 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 103982 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 253235 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 2855085 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 143290 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 24564402 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 233155 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 183948 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 188540 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 615668 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 555286 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 613656 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 130361 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 500650 | β_selinene

## CK2-1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1222861 | Carene
C10H16 | 10.091 | 613873 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 413778 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 295550 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 124548 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 164474 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 391296 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 864281 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 103982 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 122661 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1387039 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 121597 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 19366828 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 163454 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 167436 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 158811 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 342262 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 390035 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 519722 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 165388 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 333818 | β_selinene

## CK2-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1308025 | Carene
C10H16 | 10.091 | 663057 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 435229 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 323165 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 137067 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 173886 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 425098 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 912933 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 110220 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 130833 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1490690 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 133819 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 20361032 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 180105 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 179252 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 167936 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 375047 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 415436 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 548612 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 171665 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 347431 | β_selinene

## CK2-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1265443 | Carene
C10H16 | 10.091 | 638465 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 424503 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 309357 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 130807 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 169180 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 408197 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 888607 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 107101 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 126747 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1438864 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 127708 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 19863930 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 171779 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 173344 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 163373 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 358654 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 402735 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 534167 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 168526 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 340624 | β_selinene

## CK3－1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 965481 | Carene
C10H16 | 10.091 | 521246 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 343542 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 253126 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 107007 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 147124 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 346971 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 742294 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 91609 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 109995 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1236537 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 112498 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 17149095 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 150835 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 147164 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 136542 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 310309 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 347902 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 455621 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 144944 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 294167 | β_selinene

## CK3-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 994036 | Carene
C10H16 | 10.091 | 529505 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 340431 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 254382 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 106881 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 147106 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 358466 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 749312 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 95491 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 112788 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1226891 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 113866 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 17282922 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 147272 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 147546 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 140354 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 316020 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 356809 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 467019 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 149118 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 304729 | β_selinene

## CK3－3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 979758 | Carene
C10H16 | 10.091 | 525375 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 341986 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 253754 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 106944 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 147115 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 352718 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 745803 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 93550 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 111391 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1231714 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 113182 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 17216008 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 149053 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 147355 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 138448 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 313164 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 352355 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 461320 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 147031 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 299448 | β_selinene

## CK-sum
Molecular formula | Retention time/min | Name | Peak area | [8 empty] | Average area | Area percentage
|  |  | CK1-1 | CK1-2 | CK1-3 | CK2-1 | CK2-2 | CK2-3 | CK3-1 | CK3-2 | CK3-3
C10H16 | 9.57 | Carene | 901126 | 901126 | 901126 | 1222861 | 1308025 | 1265443 | 965481 | 994036 | 979758 | 1048775.7778 | 3.622%
C10H16 | 10.091 | Pseudolimonen | 576209 | 576209 | 576209 | 613873 | 663057 | 638465 | 521246 | 529505 | 525375 | 580016.4444 | 2.003%
C10H16 | 10.154 | Camphene | 317166 | 317166 | 317166 | 413778 | 435229 | 424503 | 343542 | 340431 | 341986 | 361218.5556 | 1.248%
C10H16 | 10.457 | Sabinene | 222120 | 222120 | 222120 | 295550 | 323165 | 309357 | 253126 | 254382 | 253754 | 261743.7778 | 0.904%
C10H16 | 10.875 | Phellandrene |  |  |  | 124548 | 137067 | 130807 | 107007 | 106881 | 106944 | 118875.6667 | 0.4106%
C10H16 | 11.332 | L_Limonene | 153831 | 153831 | 153831 | 164474 | 173886 | 169180 | 147124 | 147106 | 147115 | 156708.6667 | 0.5412%
C10H18O | 11.481 | Eucalyptol | 279315 | 279315 | 279315 | 391296 | 425098 | 408197 | 346971 | 358466 | 352718 | 346743.4444 | 1.198%
C10H16 | 11.538 | D_Limonene | 910662 | 910662 | 910662 | 864281 | 912933 | 888607 | 742294 | 749312 | 745803 | 848357.3333 | 2.93%
C10H16 | 12.311 | Terpinolene | 103982 | 103982 | 103982 | 103982 | 110220 | 107101 | 91609 | 95491 | 93550 | 101544.3333 | 0.3507%
C10H16O | 14.977 | Camphor | 253235 | 253235 | 253235 | 122661 | 130833 | 126747 | 109995 | 112788 | 111391 | 163791.1111 | 0.5657%
C12H20O2 | 15.773 | Bornyl_acetate | 2855085 | 2855085 | 2855085 | 1387039 | 1490690 | 1438864 | 1236537 | 1226891 | 1231714 | 1841887.7778 | 6.362%
C10H18O | 16.19 | L_Borneol | 143290 | 143290 | 143290 | 121597 | 133819 | 127708 | 112498 | 113866 | 113182 | 128060 | 0.4423%
C10H18O | 16.259 | D_Borneol | 24564402 | 24564402 | 24564402 | 19366828 | 20361032 | 19863930 | 17149095 | 17282922 | 17216008 | 20548113.4444 | 70.97%
C10H18O | 16.517 | Terpineol | 233155 | 233155 | 233155 | 163454 | 180105 | 171779 | 150835 | 147272 | 149053 | 184662.5556 | 0.6378%
C15H24 | 17.106 | Elemene | 183948 | 183948 | 183948 | 167436 | 179252 | 173344 | 147164 | 147546 | 147355 | 168215.6667 | 0.581%
C15H24 | 17.581 | germacreneB | 188540 | 188540 | 188540 | 158811 | 167936 | 163373 | 136542 | 140354 | 138448 | 163453.7778 | 0.5645%
C15H24 | 17.947 | Caryophyllene | 615668 | 615668 | 615668 | 342262 | 375047 | 358654 | 310309 | 316020 | 313164 | 429162.2222 | 1.482%
C15H24 | 18.451 | Humulene | 555286 | 555286 | 555286 | 390035 | 415436 | 402735 | 347902 | 356809 | 352355 | 436792.2222 | 1.509%
C15H24 | 18.714 | β_Copaene | 613656 | 613656 | 613656 | 519722 | 548612 | 534167 | 455621 | 467019 | 461320 | 536381 | 1.853%
C15H24 | 18.84 | Elemene_isomer | 130361 | 130361 | 130361 | 165388 | 171665 | 168526 | 144944 | 149118 | 147031 | 148639.4444 | 0.5134%
C15H24 | 18.931 | β_selinene | 500650 | 500650 | 500650 | 333818 | 347431 | 340624 | 294167 | 304729 | 299448 | 380240.7778 | 1.313%
|  |  | Peak area CK3-3: sum | 28953384

## MD_2h1-1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 797978 | Carene
C10H16 | 10.091 | 462866 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 308063 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 217615 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 129164 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 130639 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 353186 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 732370 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 157399 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1698004 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 110332 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 21181267 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 196883 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 202594 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 223351 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 382146 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 431583 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 691690 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 116634 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 609454 | β_selinene

## MD_2h1-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 804395 | Carene
C10H16 | 10.091 | 462538 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 313319 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 221579 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 132867 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 132144 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 352463 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 729634 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 161605 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1702746 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 113130 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 21300757 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 203801 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 200012 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 217786 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 390826 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 431997 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 688115 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 116475 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 608320 | β_selinene

## MD_2h1-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 801186.5 | Carene
C10H16 | 10.091 | 462702 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 310691 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 219597 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 131015.5 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 131391.5 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 352824.5 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 731002 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 159502 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1700375 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 111731 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 21241012 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 200342 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 201303 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 220568.5 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 386486 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 431790 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 689902.5 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 116554.5 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 608887 | β_selinene

## MD-2 2-1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 990913 | Carene
C10H16 | 10.091 | 542237 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 337666 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 247203 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 110635 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 138300 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 402804 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 787918 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 133191 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 2505089 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 107557 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 20567924 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 176044 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 134552 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 152543 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 387084 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 396350 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 475660 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 |  | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 425196 | β_selinene

## MD_2h2-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1041597 | Carene
C10H16 | 10.091 | 533398 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 368461 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 252255 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 106984 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 135682 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 414829 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 799871 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 141135 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 2578716 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 109848 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 21093141 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 178215 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 139638 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 161746 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 391177 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 405441 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 485775 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 |  | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 439319 | β_selinene

## MD_2h 2-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1016255 | Carene
C10H16 | 10.091 | 537817.5 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 353063.5 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 249729 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 108809.5 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 136991 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 408816.5 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 793894.5 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 137163 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 2541902.5 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 108702.5 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 20830532.5 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 177129.5 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 137095 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 157144.5 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 389130.5 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 400895.5 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 480717.5 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 |  | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 432257.5 | β_selinene

## MD_2h 3－1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1108874 | Carene
C10H16 | 10.091 | 666621 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 353523 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 292102 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 139730 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 193717 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 428487 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1048836 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 224741 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 2686486 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 218605 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 175492 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 26147220 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 239949 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 253268 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 270417 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 832148 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 368096 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 896793 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 316993 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 867020 | β_selinene

## MD_2h 3－2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1081542 | Carene
C10H16 | 10.091 | 630605 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 379676 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 284265 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 133197 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 172148 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 416819 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1013743 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 217422 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 2581151 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 |  | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 172914 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 25641822 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 239921 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 255212 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 268913 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 825389 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 374185 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 902392 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 317721 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 863155 | β_selinene

## MD_2h3－3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1095208 | Carene
C10H16 | 10.091 | 648613 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 366599.5 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 288183.5 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 136463.5 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 182932.5 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 422653 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1031289.5 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 221081.5 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 2633818.5 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 218605 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 174203 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 25894521 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 239935 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 254240 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 269665 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 828768.5 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 371140.5 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 899592.5 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 317357 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 865087.5 | β_selinene

## MD_2h-sum
Molecular formula | Retention time/min | Name | Peak area | [8 empty] | Average area
|  |  | MD2h 1-1 | MD2h 1-2 | MD2h 1-3 | MD2h_2-1 | MD2h_2-2 | MD2h_2-3 | MD_2h 3-1 | MD_2h 3-2 | MD_2h 3-3
C10H16 | 9.57 | Carene | 797978 | 804395 | 801186.5 | 990913 | 1041597 | 1016255 | 1108874 | 1081542 | 1095208 | 970883.1667
C10H16 | 10.091 | Pseudolimonen | 462866 | 462538 | 462702 | 542237 | 533398 | 537817.5 | 666621 | 630605 | 648613 | 549710.8333
C10H16 | 10.154 | Camphene | 308063 | 313319 | 310691 | 337666 | 368461 | 353063.5 | 353523 | 379676 | 366599.5 | 343451.3333
C10H16 | 10.457 | Sabinene | 217615 | 221579 | 219597 | 247203 | 252255 | 249729 | 292102 | 284265 | 288183.5 | 252503.1667
C10H16 | 10.875 | Phellandrene | 129164 | 132867 | 131015.5 | 110635 | 106984 | 108809.5 | 139730 | 133197 | 136463.5 | 125429.5
C10H16 | 11.332 | L_Limonene | 130639 | 132144 | 131391.5 | 138300 | 135682 | 136991 | 193717 | 172148 | 182932.5 | 150438.3333
C10H18O | 11.481 | Eucalyptol | 353186 | 352463 | 352824.5 | 402804 | 414829 | 408816.5 | 428487 | 416819 | 422653 | 394764.6667
C10H16 | 11.538 | D_Limonene | 732370 | 729634 | 731002 | 787918 | 799871 | 793894.5 | 1048836 | 1013743 | 1031289.5 | 852062
C10H16 | 12.311 | Terpinolene | [6 empty] | 224741 | 217422 | 221081.5 | 221081.5
C10H16O | 14.977 | Camphor | 157399 | 161605 | 159502 | 133191 | 141135 | 137163 | 2686486 | 2581151 | 2633818.5 | 976827.8333
C12H20O2 | 15.773 | Bornyl_acetate | 1698004 | 1702746 | 1700375 | 2505089 | 2578716 | 2541902.5 | 218605 |  | 218605 | 1645505.3125
C10H18O | 16.19 | L_Borneol | 110332 | 113130 | 111731 | 107557 | 109848 | 108702.5 | 175492 | 172914 | 174203 | 131545.5
C10H18O | 16.259 | D_Borneol | 21181267 | 21300757 | 21241012 | 20567924 | 21093141 | 20830532.5 | 26147220 | 25641822 | 25894521 | 22655355.1667
C10H18O | 16.517 | Terpineol | 196883 | 203801 | 200342 | 176044 | 178215 | 177129.5 | 239949 | 239921 | 239935 | 205802.1667
C15H24 | 17.106 | Elemene | 202594 | 200012 | 201303 | 134552 | 139638 | 137095 | 253268 | 255212 | 254240 | 197546
C15H24 | 17.581 | germacreneB | 223351 | 217786 | 220568.5 | 152543 | 161746 | 157144.5 | 270417 | 268913 | 269665 | 215792.6667
C15H24 | 17.947 | Caryophyllene | 382146 | 390826 | 386486 | 387084 | 391177 | 389130.5 | 832148 | 825389 | 828768.5 | 534795
C15H24 | 18.451 | Humulene | 431583 | 431997 | 431790 | 396350 | 405441 | 400895.5 | 368096 | 374185 | 371140.5 | 401275.3333
C15H24 | 18.714 | β_Copaene | 691690 | 688115 | 689902.5 | 475660 | 485775 | 480717.5 | 896793 | 902392 | 899592.5 | 690070.8333
C15H24 | 18.84 | Elemene_isomer | 116634 | 116475 | 116554.5 |  |  |  | 316993 | 317721 | 317357 | 216955.75
C15H24 | 18.931 | β_selinene | 609454 | 608320 | 608887 | 425196 | 439319 | 432257.5 | 867020 | 863155 | 865087.5 | 635410.6667

## MD_6h1－1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1238296 | Carene
C10H16 | 10.091 | 674240 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 400857 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 284123 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 155172 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 180103 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 339867 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 999947 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 130889 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 287780 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1867263 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 156355 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 20742189 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 197077 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 231999 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 283889 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 704714 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 349697 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 878585 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 146835 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 651301 | β_selinene

## MD_6h 1-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1287060 | Carene
C10H16 | 10.091 | 697596 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 406484 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 291932 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 164452 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 189983 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 317851 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1068490 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 138352 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 294824 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1920717 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 160911 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 21459526 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 200386 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 239856 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 294064 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 732595 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 369224 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 913790 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 154642 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 668534 | β_selinene

## MD_6h 1-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1262678 | Carene
C10H16 | 10.091 | 685918 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 403670 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 288027 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 159812 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 185043 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 328859 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1034218 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 134620 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 291302 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 1893990 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 158633 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 21100857 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 198731 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 235927 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 288976 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 718654 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 359460 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 896187 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 150738 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 659917 | β_selinene

## MD_6h 2-1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1056045 | Carene
C10H16 | 10.091 | 625598 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 379597 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 266067 | Sabinene
C10H16 | 10.875 |  | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 171972 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 484157 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1004911 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 269547 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 3141348 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 163691 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 29718035 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 241876 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 247724 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 312891 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 596822 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 336559 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 972187 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 468591 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 975758 | β_selinene

## MD_6h 2-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1083085 | Carene
C10H16 | 10.091 | 635732 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 381069 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 270858 | Sabinene
C10H16 | 10.875 |  | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 169287 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 489390 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1002848 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 270791 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 3169376 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 172579 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 29840996 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 279715 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 245336 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 319026 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 578020 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 340295 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 981593 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 480649 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 983388 | β_selinene

## MD_6h 2-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1069565 | Carene
C10H16 | 10.091 | 630665 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 380333 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 268462 | Sabinene
C10H16 | 10.875 |  | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 170629 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 486773 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1003879.5 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 |  | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 270169 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 3155362 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 168135 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 29779515 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 260795 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 246530 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 315958 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 587421 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 338427 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 976890 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 474620 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 979573 | β_selinene

## MD_6h 3-1
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1394401 | Carene
C10H16 | 10.091 | 713464 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 510270 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 364018 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 168219 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 189979 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 529340 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1120586 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 140092 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 198359 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 3164461 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 131908 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 26325452 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 217278 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 270609 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 255759 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 685982 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 360417 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 884174 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 223400 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 934903 | β_selinene

## MD_6h 3-2
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1535545 | Carene
C10H16 | 10.091 | 808262 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 547286 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 397544 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 183016 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 219117 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 599571 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1235268 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 155518 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 234694 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 3331515 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 152593 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 29312211 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 285978 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 307406 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 284821 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 767040 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 413799 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 990355 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 250226 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 1049169 | β_selinene

## MD_6h 3-3
Molecular formula | Retention time/min | Peak area | Name
C10H16 | 9.57 | 1464973 | Carene
C10H16 | 10.091 | 760863 | Pseudolimonen
C10H16 | 10.154 | 528778 | Camphene
C10H16 | 10.457 | 380781 | Sabinene
C10H16 | 10.875 | 175617 | Phellandrene
C10H16 | 11.332 | 204548 | L_Limonene
C10H18O | 11.481 | 564455 | Eucalyptol
C10H16 | 11.538 | 1177927 | D_Limonene
C10H16 | 12.311 | 147805 | Terpinolene
C10H16O | 14.977 | 216526 | Camphor
C12H20O2 | 15.773 | 3247988 | Bornyl_acetate
C10H18O | 16.19 | 142250 | L_Borneol
C10H18O | 16.259 | 27818831 | D_Borneol
C10H18O | 16.517 | 251628 | Terpineol
C15H24 | 17.106 | 289007 | Elemene
C15H24 | 17.581 | 270290 | germacreneB
C15H24 | 17.947 | 726511 | Caryophyllene
C15H24 | 18.451 | 387108 | Humulene
C15H24 | 18.714 | 937264 | β_Copaene
C15H24 | 18.84 | 236813 | Elemene_isomer
C15H24 | 18.931 | 992036 | β_selinene

## MD_6h-sum
Molecular formula | Retention time/min | Name | Peak area
|  |  | BFT1-1 | BFT1-2 | BFT1-3 | BFT2-1 | BFT2-2 | BFT2-3 | BFT3-1 | BFT3-2 | BFT3-3 | averageve area
C10H16 | 9.57 | Carene | 1238296 | 1287060 | 1262678 | 1056045 | 1083085 | 1069565 | 1394401 | 1535545 | 1464973 | 1265738.6667
C10H16 | 10.091 | Pseudolimonen | 674240 | 697596 | 685918 | 625598 | 635732 | 630665 | 713464 | 808262 | 760863 | 692482
C10H16 | 10.154 | Camphene | 400857 | 406484 | 403670 | 379597 | 381069 | 380333 | 510270 | 547286 | 528778 | 437593.7778
C10H16 | 10.457 | Sabinene | 284123 | 291932 | 288027 | 266067 | 270858 | 268462 | 364018 | 397544 | 380781 | 312423.5556
C10H16 | 10.875 | Phellandrene | 155172 | 164452 | 159812 |  |  |  | 168219 | 183016 | 175617 | 167714.6667
C10H16 | 11.332 | L_Limonene | 180103 | 189983 | 185043 | 171972 | 169287 | 170629 | 189979 | 219117 | 204548 | 186740.1111
C10H18O | 11.481 | Eucalyptol | 339867 | 317851 | 328859 | 484157 | 489390 | 486773 | 529340 | 599571 | 564455 | 460029.2222
C10H16 | 11.538 | D_Limonene | 999947 | 1068490 | 1034218 | 1004911 | 1002848 | 1003879.5 | 1120586 | 1235268 | 1177927 | 1072008.2778
C10H16 | 12.311 | Terpinolene | 130889 | 138352 | 134620 |  |  |  | 140092 | 155518 | 147805 | 141212.6667
C10H16O | 14.977 | Camphor | 287780 | 294824 | 291302 | 269547 | 270791 | 270169 | 198359 | 234694 | 216526 | 259332.4444
C12H20O2 | 15.773 | Bornyl_acetate | 1867263 | 1920717 | 1893990 | 3141348 | 3169376 | 3155362 | 3164461 | 3331515 | 3247988 | 2765780
C10H18O | 16.19 | L_Borneol | 156355 | 160911 | 158633 | 163691 | 172579 | 168135 | 131908 | 152593 | 142250 | 156339.4444
C10H18O | 16.259 | D_Borneol | 20742189 | 21459526 | 21100857 | 29718035 | 29840996 | 29779515 | 26325452 | 29312211 | 27818831 | 26233068
C10H18O | 16.517 | Terpineol | 197077 | 200386 | 198731 | 241876 | 279715 | 260795 | 217278 | 285978 | 251628 | 237051.5556
C15H24 | 17.106 | Elemene | 231999 | 239856 | 235927 | 247724 | 245336 | 246530 | 270609 | 307406 | 289007 | 257154.8889
C15H24 | 17.581 | germacreneB | 283889 | 294064 | 288976 | 312891 | 319026 | 315958 | 255759 | 284821 | 270290 | 291741.5556
C15H24 | 17.947 | Caryophyllene | 704714 | 732595 | 718654 | 596822 | 578020 | 587421 | 685982 | 767040 | 726511 | 677528.7778
C15H24 | 18.451 | Humulene | 349697 | 369224 | 359460 | 336559 | 340295 | 338427 | 360417 | 413799 | 387108 | 361665.1111
C15H24 | 18.714 | β_Copaene | 878585 | 913790 | 896187 | 972187 | 981593 | 976890 | 884174 | 990355 | 937264 | 936780.5556
C15H24 | 18.84 | Elemene_isomer | 146835 | 154642 | 150738 | 468591 | 480649 | 474620 | 223400 | 250226 | 236813 | 287390.4444
C15H24 | 18.931 | β_selinene | 651301 | 668534 | 659917 | 975758 | 983388 | 979573 | 934903 | 1049169 | 992036 | 877175.4444