## Standards
standards
| SAMPLE | CONCENTRATION | BACKCALCCONC | WELLS | VALUE | MEAN VALUE | SD | CV
| A | 2000 | 2009.805 |  | 1.92 | 1.922 | 0.004 | 0.2
| A | 2000 | 2016.162 |  | 1.925
| B | 1500 | 893.782 |  | 0.954 | 1.256 | 0.427 | 34
| B | 1500 | 1591.412 |  | 1.558
| C | 1000 | 1269.873 |  | 1.279 | 1.233 | 0.066 | 5.4
| C | 1000 | 1161.692 |  | 1.186
| D | 750 | 927.531 |  | 0.983 | 0.986 | 0.004 | 0.4
| D | 750 | 934.234 |  | 0.989
| E | 500 | 540.228 |  | 0.648 | 0.658 | 0.014 | 2.1
| E | 500 | 562.535 |  | 0.667
| F | 250 | 195.825 |  | 0.35 | 0.357 | 0.01 | 2.7
| F | 250 | 211.524 |  | 0.364
| G | 125 | 64.508 |  | 0.237 | 0.254 | 0.0025 | 9.8
| G | 125 | 105.308 |  | 0.272
| H | 25 | -1.256 |  | 0.18 | 0.188 | 0.012 | 6.6
| H | 25 | 19.086 |  | 0.197
| I | 0 | -6.919 |  | 0.175 | 0.093 | 0.115 | 123.5
| I | 0 | -195.311 |  | 0.012

## Unknowns
SAMPLE | VALUE | RESULT | MEANRESULT | SD | CV
D1 | 0.24 | 35.053 | 57.799 | 32 | 55.7
D1 | 0.267 | 80.545
D2 | 0.346 | 214.822 | 215.414 | 0.837 | 0.4
D2 | 0.347 | 216.006
D3 | 0.27 | 85.618 | 75.979 | 13 | 17.9
D3 | 0.258 | 66.339
D4 | 0.274 | 93.905 | 118.173 | 34 | 29
D4 | 0.303 | 142.441
D5 | 0.275 | 94.074 | 120.71 | 37 | 31.2
D5 | 0.306 | 147.345
F1 | 0.266 | 79.023 | 73.019 | 8.49 | 11.6
F1 | 0.259 | 67.016
F2 | 0.219 | 0.553 | 67.608 | 94 | 140.3
F2 | 0.298 | 134.662
F3 | 0.316 | 164.426 | 143.54 | 29 | 20.6
F3 | 0.291 | 122.655
F4 | 0.313 | 159.014 | 148.952 | 14 | 9.6
F4 | 0.301 | 138.89
F5 | 0.264 | 75.641 | 73.611 | 2.87 | 3.9
F5 | 0.261 | 71.582
I1 | 0.253 | 56.869 | 148.868 | 130 | 87.4
I1 | 0.361 | 240.866
I3 | 0.248 | 49.259 | 81.813 | 46 | 56.3
I3 | 0.286 | 114.368
I4 | 0.289 | 118.427 | 161.382 | 60 | 37.6
I4 | 0.34 | 204.337
I5 | 0.249 | 50.95 | 129.25 | 110 | 85.7
I5 | 0.342 | 207.551
NU1 | 0.266 | 79.361 | 134.831 | 78 | 58.2
NU1 | 0.331 | 190.301
NU2 | 0.356 | 231.227 | 279.171 | 67 | 24.3
NU2 | 0.412 | 327.115
NU3 | 0.287 | 116.059 | 105.912 | 14 | 13.5
NU3 | 0.276 | 95.765
NU4 | 0.242 | 38.604 | 43.847 | 7.414 | 16.9
NU4 | 0.248 | 49.09
NU5 | 0.249 | 51.795 | 57.376 | 7.892 | 13.8
NU5 | 0.256 | 62.957
S1 | 0.334 | 195.205 | 181.845 | 18 | 10.4
S1 | 0.319 | 168.485
S2 | 0.308 | 150.39 | 156.055 | 8.012 | 5.1
S2 | 0.315 | 161.72
S3 | 0.313 | 159.86 | 174.066 | 20 | 11.5
S3 | 0.33 | 188.271
S4 | 0.217 | -3.674 | -8.241 | 6.457 | 78.4
S4 | 0.211 | -12.807
S5 | 0.231 | 20.171 | 36.998 | 23 | 64.3
S5 | 0.251 | 53.825

## STD Curve
blank standard absorbance | 0.093
standard/unknown | value | blank corrected value | Avg blank corrected | standard curve
A | 1.92 | 1.827 | 1.8295 | SAMPLE | CONC | VALUE
A | 1.925 | 1.832 |  | A | 2000 | 1.8295
B | 0.954 | 0.861 | 1.163 | B | 1500 | 1.163
B | 1.558 | 1.465 |  | C | 1000 | 1.1395
C | 1.279 | 1.186 | 1.1395 | D | 750 | 0.893
C | 1.186 | 1.093 |  | E | 500 | 0.5645
D | 0.983 | 0.89 | 0.893 | F | 250 | 0.264
D | 0.989 | 0.896 |  | G | 125 | 0.1615
E | 0.648 | 0.555 | 0.5645 | H | 25 | 0.0955
E | 0.667 | 0.574
F | 0.35 | 0.257 | 0.264
F | 0.364 | 0.271
G | 0.237 | 0.144 | 0.1615
G | 0.272 | 0.179
H | 0.18 | 0.087 | 0.0955
H | 0.197 | 0.104
D1 | 0.24 | 0.147 | 0.1605
D1 | 0.267 | 0.174
D2 | 0.346 | 0.253 | 0.2535 |  |  | y | absorbance
D2 | 0.347 | 0.254 |  |  |  | x | concentration
D3 | 0.27 | 0.177 | 0.171
D3 | 0.258 | 0.165 |  |  |  | y=0.0008x+0.1138
D4 | 0.274 | 0.181 | 0.1955 |  |  | x=(y-0.1138)/0.0008
D4 | 0.303 | 0.21
D5 | 0.275 | 0.182 | 0.1975
D5 | 0.306 | 0.213
F1 | 0.266 | 0.173 | 0.1695
F1 | 0.259 | 0.166
F2 | 0.219 | 0.126 | 0.1655
F2 | 0.298 | 0.205
F3 | 0.316 | 0.223 | 0.2105
F3 | 0.291 | 0.198
F4 | 0.313 | 0.22 | 0.214
F4 | 0.301 | 0.208
F5 | 0.264 | 0.171 | 0.1695
F5 | 0.261 | 0.168
I1 | 0.253 | 0.16 | 0.214
I1 | 0.361 | 0.268
I3 | 0.248 | 0.155 | 0.174
I3 | 0.286 | 0.193
I4 | 0.289 | 0.196 | 0.2215
I4 | 0.34 | 0.247
I5 | 0.249 | 0.156 | 0.2025
I5 | 0.342 | 0.249
NU1 | 0.266 | 0.173 | 0.2055
NU1 | 0.331 | 0.238
NU2 | 0.356 | 0.263 | 0.291
NU2 | 0.412 | 0.319
NU3 | 0.287 | 0.194 | 0.1885
NU3 | 0.276 | 0.183
NU4 | 0.242 | 0.149 | 0.152
NU4 | 0.248 | 0.155
NU5 | 0.249 | 0.156 | 0.1595
NU5 | 0.256 | 0.163
S1 | 0.334 | 0.241 | 0.2335
S1 | 0.319 | 0.226
S2 | 0.308 | 0.215 | 0.2185
S2 | 0.315 | 0.222
S3 | 0.313 | 0.22 | 0.2285
S3 | 0.33 | 0.237
S4 | 0.217 | 0.124 | 0.121
S4 | 0.211 | 0.118
S5 | 0.231 | 0.138 | 0.148
S5 | 0.251 | 0.158

## Protein Conc Calc
Sample | Absorb | Protein Conc | concentration=(absorbance-0.1138)/0.0008
D1 | 0.1605 | 58.375
D2 | 0.2535 | 174.625
D3 | 0.171 | 71.5
D4 | 0.1955 | 102.125
D5 | 0.1975 | 104.625
F1 | 0.1695 | 69.625
F2 | 0.1655 | 64.625
F3 | 0.2105 | 120.875
F4 | 0.214 | 125.25
F5 | 0.1695 | 69.625
I1 | 0.214 | 125.25
I3 | 0.174 | 75.25
I4 | 0.2215 | 134.625
I5 | 0.2025 | 110.875
NU1 | 0.2055 | 114.625
NU2 | 0.291 | 221.5
NU3 | 0.1885 | 93.375
NU4 | 0.152 | 47.75
NU5 | 0.1595 | 57.125
S1 | 0.2335 | 149.625
S2 | 0.2185 | 130.875
S3 | 0.2285 | 143.375
S4 | 0.121 | 9
S5 | 0.148 | 42.75

## Sheet2
Sample | Protein Average | SD | SE |  | Initial | 111.5 | 26.0658 | 13.0329 | For Dictyota Feeding
Dictyota | 102.25 | 45.0399 | 20.1425 |  | Unfed | 95.125 | 64.6858 | 28.9284
Fed | 90 | 30.2903 | 13.5462 |  | Fed/RC | 90 | 30.2903 | 13.5462
Initial | 111.5 | 26.0658 | 13.0329 |  | Fed/Dict | 102.25 | 45.0399 | 20.1425
Not Fed | 95.125 | 64.6858 | 28.9284
ANOVA results- no significant difference in protein concentration
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Sample 4 1397 349.3 0.133 0.968
Residuals 19 49912 2626.9
For Coral Conditioning
Sample | Protein Average | SD | SE
Initial | 111.5 | 26.0658 | 13.0329
Unfed | 95.125 | 64.6858 | 28.9284
Fed | 90 | 30.2903 | 13.5462
Nursery | 106.875 | 69.5558 | 31.1063