## GATA3
[9 empty] | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
A) Establishment of standard curve | [8 empty] | 15.63 | 0.01976 | 1000 | 0.3095
[9 empty] | 17.01 | 0.02011 | 1000 | 0.2895
a | 0.01747 | [7 empty] | 18.52 | 0.0205 | 500 | 0.2435
b | 1.649 | [7 empty] | 20.16 | 0.02095 | 500 | 0.2225
c | 311.1 | [7 empty] | 21.94 | 0.02147 | 250 | 0.1625
d | 0.3384 | [7 empty] | 23.88 | 0.02206 | 250 | 0.1455
MSE | 6.294e-05 | [7 empty] | 26 | 0.02274 | 125 | 0.0705
R² | 0.9941 | [7 empty] | 28.3 | 0.02351 | 125 | 0.0805
SS | 0.0008812 | [7 empty] | 30.81 | 0.0244 | 62.5 | 0.0335
SYX | 0.009387 | [7 empty] | 33.54 | 0.02542 | 62.5 | 0.0355
[9 empty] | 36.51 | 0.02658 | 31.25 | 0.0205
[9 empty] | 39.75 | 0.0279 | 31.25 | 0.0235
[9 empty] | 47.1 | 0.03113 | 15.63 | 0.0305
[9 empty] | 51.27 | 0.03308
[9 empty] | 55.81 | 0.0353
[9 empty] | 60.76 | 0.0378
[9 empty] | 66.14 | 0.04064
[9 empty] | 72 | 0.04383
Calibrator | Wells | Concentration (pg/ml) | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 78.37 | 0.04743
Standard1 | A1 | 1000 | 0.31 | 0.01 | 1264 | 126.4 |  |  | 85.32 | 0.05145
| A2 |  | 0.29 |  | 880.5 | 88.05 |  |  | 92.87 | 0.05594
Standard2 | A3 | 500 | 0.243 | 0.0105 | 526.5 | 105.3 |  |  | 101.1 | 0.06094
| A4 |  | 0.223 |  | 439.6 | 87.92 |  |  | 110.1 | 0.06648
Standard3 | A5 | 250 | 0.163 | 0.0085 | 276.7 | 110.7 |  |  | 119.8 | 0.07257
| A6 |  | 0.146 |  | 242.6 | 97.04 |  |  | 130.4 | 0.07926
Standard4 | A7 | 125 | 0.0705 | 0.005 | 116.5 | 93.2 |  |  | 142 | 0.08655
| A8 |  | 0.0805 |  | 132.4 | 105.9 |  |  | 154.5 | 0.09444
Standard5 | A9 | 62.5 | 0.0335 | 0.001 | 52.15 | 83.43 |  |  | 168.2 | 0.1029
| A10 |  | 0.0355 |  | 56.22 | 89.96 |  |  | 183.1 | 0.112
Standard6 | A11 | 31.25 | 0.0205 | 0.0015 | 18.52 | 59.26 |  |  | 199.4 | 0.1216
| A12 |  | 0.0235 |  | 28.27 | 90.46 |  |  | 217 | 0.1316
Standard7 | B1 | 15.63 | 0.0195 | 0.0055 | 14.5 | 92.81 |  |  | 236.2 | 0.1421
| B2 |  | 0.0305 |  | 45.72 | 292.6 |  |  | 257.2 | 0.153
[9 empty] | 280 | 0.164
B) Protein concentration calculation for respective experimental group | [8 empty] | 304.8 | 0.1752
Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Concentration (pg/ml) | Concentration (Average) (pg/ml) | %CV | SD | SEM | 331.7 | 0.1864
BM 0 1 | B5 | 0.062 | 0.0225 | 25.28 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 361.1 | 0.1976
| B6 | 0.062 |  | 25.28 |  |  |  |  | 393.1 | 0.2085
BM 0 2 | B7 | 0.063 | 0.023 | 28.27 | 26.77 | 7.9 | 2.12 | 1.5 | 427.9 | 0.2192
| B8 | 0.062 |  | 25.28 |  |  |  |  | 465.9 | 0.2295
BM 0 3 | B9 | 0.062 | 0.023 | 25.28 | 26.77 | 7.9 | 2.12 | 1.5 | 507.1 | 0.2393
| B10 | 0.063 |  | 28.27 |  |  |  |  | 552 | 0.2486
BM 1.25 1 | B11 | 0.072 | 0.034 | 50.05 | 53.14 | 8.22 | 4.37 | 3.09 | 600.9 | 0.2574
| B12 | 0.075 |  | 56.22 |  |  |  |  | 654.2 | 0.2656
BM 1.25 2 | C1 | 0.065 | 0.027 | 33.76 | 37.46 | 14 | 5.24 | 3.7 | 712.1 | 0.2732
| C2 | 0.068 |  | 41.16 |  |  |  |  | 775.2 | 0.2801
BM 1.25 3 | C3 | 0.074 | 0.037 | 54.2 | 59.1 | 11.7 | 6.93 | 4.9 | 843.9 | 0.2865
| C4 | 0.079 |  | 64 |  |  |  |  | 918.6 | 0.2923
BM 2.5 1 | C5 | 0.083 | 0.045 | 71.39 | 74.07 | 5.11 | 3.79 | 2.68 | 1000 | 0.2976
| C6 | 0.086 |  | 76.75
BM 2.5 2 | C7 | 0.085 | 0.0465 | 74.98 | 76.74 | 3.25 | 2.49 | 1.76
| C8 | 0.087 |  | 78.5
BM 2.5 3 | C9 | 0.084 | 0.046 | 73.19 | 75.85 | 4.95 | 3.75 | 2.66
| C10 | 0.087 |  | 78.5
BM 5 1 | C11 | 0.094 | 0.055 | 90.47 | 91.3 | 1.29 | 1.18 | 0.835
| C12 | 0.095 |  | 92.14
BM 5 2 | D1 | 0.096 | 0.0555 | 93.8 | 92.13 | 2.56 | 2.36 | 1.67
| D2 | 0.094 |  | 90.47
BM 5 3 | D3 | 0.095 | 0.0535 | 92.14 | 88.77 | 5.36 | 4.76 | 3.37
| D4 | 0.091 |  | 85.4
BM 7 1 | D5 | 0.12 | 0.083 | 132.4 | 136.3 | 4.11 | 5.61 | 3.96
| D6 | 0.125 |  | 140.3
BM 7 2 | D7 | 0.129 | 0.089 | 146.7 | 145.9 | 0.771 | 1.13 | 0.796
| D8 | 0.128 |  | 145.1
BM 7 3 | D9 | 0.126 | 0.085 | 141.9 | 139.5 | 2.41 | 3.37 | 2.38
| D10 | 0.123 |  | 137.1
BM 12 1 | D11 | 0.151 | 0.113 | 182.3 | 185.7 | 2.55 | 4.73 | 3.35
| D12 | 0.155 |  | 189
BM 12 2 | E1 | 0.159 | 0.116 | 195.8 | 190.7 | 3.76 | 7.17 | 5.07
| E2 | 0.153 |  | 185.7
BM 12 3 | E3 | 0.157 | 0.116 | 192.4 | 190.7 | 1.25 | 2.39 | 1.69
| E4 | 0.155 |  | 189
Blank | B3 | 0.037 | 0 | < Curve | - | - | - | -
| B4 | 0.042 |  | < Curve