## Hox-B4
[10 empty] | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
|  | A) Establishment of standard curve | [7 empty] | 0.1563 | 0.009847 | 10 | 0.5475
[10 empty] | 0.1701 | 0.01024 | 10 | 0.5295
[10 empty] | 0.1852 | 0.01067 | 5 | 0.2685
[10 empty] | 0.2016 | 0.01116 | 5 | 0.2745
[10 empty] | 0.2194 | 0.0117 | 2.5 | 0.1065
|  | a | 0.006519 | [6 empty] | 0.2388 | 0.0123 | 2.5 | 0.1245
|  | b | 1.306 | [6 empty] | 0.26 | 0.01298 | 1.25 | 0.0695
|  | c | 19.02 | [6 empty] | 0.283 | 0.01373 | 1.25 | 0.0575
|  | d | 1.771 | [6 empty] | 0.3081 | 0.01458 | 0.625 | 0.0265
|  | MSE | 5.515e-05 | [6 empty] | 0.3354 | 0.01552 | 0.625 | 0.0265
|  | R² | 0.9983 | [6 empty] | 0.3651 | 0.01656 | 0.3125 | 0.0145
|  | SS | 0.0007722 | [6 empty] | 0.3975 | 0.01773 | 0.3125 | 0.0125
|  | SYX | 0.008787 | [6 empty] | 0.4327 | 0.01904 | 0.1563 | 0.0155
[10 empty] | 0.471 | 0.0205 | 0.1563 | 0.0015
[10 empty] | 0.5127 | 0.02212
[10 empty] | 0.5581 | 0.02393
[10 empty] | 0.6076 | 0.02595
[10 empty] | 0.6614 | 0.0282
[10 empty] | 0.72 | 0.03071
| Calibrator | Wells | Concentration (ng/ml) | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 0.7837 | 0.0335
| Standard1 | A1 | 10 | 0.548 | 0.009 | 10.18 | 101.8 |  |  | 0.8532 | 0.03661
|  | A2 |  | 0.53 |  | 9.809 | 98.09 |  |  | 0.9287 | 0.04007
| Standard2 | A3 | 5 | 0.269 | 0.003 | 4.993 | 99.85 |  |  | 1.011 | 0.04392
|  | A4 |  | 0.275 |  | 5.095 | 101.9 |  |  | 1.101 | 0.0482
| Standard3 | A5 | 2.5 | 0.107 | 0.009 | 2.208 | 88.32 |  |  | 1.198 | 0.05296
|  | A6 |  | 0.125 |  | 2.527 | 101.1 |  |  | 1.304 | 0.05824
| Standard4 | A7 | 1.25 | 0.0695 | 0.006 | 1.524 | 121.9 |  |  | 1.42 | 0.06411
|  | A8 |  | 0.0575 |  | 1.289 | 103.2 |  |  | 1.545 | 0.07062
| Standard5 | A9 | 0.625 | 0.0265 | 0 | 0.6208 | 99.33 |  |  | 1.682 | 0.07783
|  | A10 |  | 0.0265 |  | 0.6208 | 99.33 |  |  | 1.831 | 0.08581
| Standard6 | A11 | 0.3125 | 0.0145 | 0.001 | 0.3059 | 97.88 |  |  | 1.994 | 0.09464
|  | A12 |  | 0.0125 |  | 0.2451 | 78.42 |  |  | 2.17 | 0.1044
| Standard7 | B1 | 0.1563 | 0.0155 | 0.007 | 0.335 | 214.4 |  |  | 2.362 | 0.1152
|  | B2 |  | 0.0015 |  | < Curve | - |  |  | 2.572 | 0.127
[10 empty] | 2.8 | 0.1401
|  | B) Protein concentration calculation for respective experimental group | [7 empty] | 3.048 | 0.1544
| Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Concentration (ng/ml) | Concentration (Average) (ng/ml) | %CV | SD | SEM | 3.317 | 0.1702
| BM 0 1 | B5 | 0.061 | 0.01 | 0.1436 | 0.1614 | 15.6 | 0.0252 | 0.0178 | 3.611 | 0.1874
|  | B6 | 0.062 |  | 0.1793 |  |  |  |  | 3.931 | 0.2062
| BM 0 2 | B7 | 0.058 | 0.0075 | < Curve | 0.105 | - | - | 0 | 4.279 | 0.2267
|  | B8 | 0.06 |  | 0.105 |  |  |  |  | 4.659 | 0.249
| BM 0 3 | B9 | 0.059 | 0.0075 | 0.06128 | 0.06128 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 0.2731
|  | B10 | 0.059 |  | 0.06128 |  |  |  |  | 5.52 | 0.2992
| BM 1.25 1 | B11 | 0.074 | 0.023 | 0.5223 | 0.5349 | 3.32 | 0.0177 | 0.0125 | 6.009 | 0.3272
|  | B12 | 0.075 |  | 0.5474 |  |  |  |  | 6.542 | 0.3574
| BM 1.25 2 | C1 | 0.067 | 0.0165 | 0.335 | 0.363 | 10.9 | 0.0397 | 0.028 | 7.121 | 0.3896
|  | C2 | 0.069 |  | 0.391 |  |  |  |  | 7.752 | 0.4238
| BM 1.25 3 | C3 | 0.077 | 0.025 | 0.5966 | 0.5844 | 2.96 | 0.0173 | 0.0122 | 8.439 | 0.4602
|  | C4 | 0.076 |  | 0.5722 |  |  |  |  | 9.186 | 0.4986
| BM 2.5 1 | C5 | 0.079 | 0.0295 | 0.6448 | 0.6915 | 9.56 | 0.0661 | 0.0467 | 10 | 0.5388
|  | C6 | 0.083 |  | 0.7382 |  |  |  |  | 10 | 0.5388
| BM 2.5 2 | C7 | 0.086 | 0.035 | 0.8063 | 0.8174 | 1.93 | 0.0158 | 0.0112
|  | C8 | 0.087 |  | 0.8286
| BM 2.5 3 | C9 | 0.085 | 0.034 | 0.7838 | 0.795 | 2 | 0.0159 | 0.0112
|  | C10 | 0.086 |  | 0.8063
| BM 5 1 | C11 | 0.093 | 0.042 | 0.9595 | 0.9702 | 1.56 | 0.0151 | 0.0107
|  | C12 | 0.094 |  | 0.9809
| BM 5 2 | D1 | 0.097 | 0.046 | 1.044 | 1.055 | 1.4 | 0.0148 | 0.0105
|  | D2 | 0.098 |  | 1.065
| BM 5 3 | D3 | 0.095 | 0.042 | 1.002 | 0.9701 | 4.67 | 0.0453 | 0.0321
|  | D4 | 0.092 |  | 0.938
| BM 7 1 | D5 | 0.124 | 0.073 | 1.581 | 1.591 | 0.846 | 0.0135 | 0.00952
|  | D6 | 0.125 |  | 1.601
| BM 7 2 | D7 | 0.127 | 0.076 | 1.638 | 1.648 | 0.811 | 0.0134 | 0.00945
|  | D8 | 0.128 |  | 1.657
| BM 7 3 | D9 | 0.126 | 0.074 | 1.62 | 1.61 | 0.834 | 0.0134 | 0.0095
|  | D10 | 0.125 |  | 1.601
| BM 12 1 | D11 | 0.154 | 0.103 | 2.136 | 2.145 | 0.594 | 0.0127 | 0.009
|  | D12 | 0.155 |  | 2.154
| BM 12 2 | E1 | 0.16 | 0.108 | 2.244 | 2.226 | 1.14 | 0.0253 | 0.0179
|  | E2 | 0.158 |  | 2.208
| BM 12 3 | E3 | 0.157 | 0.105 | 2.19 | 2.172 | 1.17 | 0.0254 | 0.018
|  | E4 | 0.155 |  | 2.154
| Blank | B3 | 0.052 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  | B4 | 0.051 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit.