## Bmi-1
[9 empty] | Concentration | Measurement | Concentration | Measurement
A) Establishment of standard curve | [8 empty] | 1 | 0.05088 | 32 | 0.308
[9 empty] | 1.073 | 0.05114 | 32 | 0.308
a | 0.04921 | [7 empty] | 1.152 | 0.05144 | 16 | 0.246
b | 2.06 | [7 empty] | 1.236 | 0.05179 | 16 | 0.246
c | 12.35 | [7 empty] | 1.327 | 0.05219 | 8 | 0.115
d | 0.3478 | [7 empty] | 1.424 | 0.05265 | 8 | 0.127
MSE | 0.000139 | [7 empty] | 1.529 | 0.05318 | 4 | 0.085
R² | 0.9858 | [7 empty] | 1.641 | 0.0538 | 4 | 0.099
SS | 0.001668 | [7 empty] | 1.761 | 0.05451 | 2 | 0.061
SYX | 0.01444 | [7 empty] | 1.89 | 0.05532 | 2 | 0.062
[9 empty] | 2.028 | 0.05626 | 1 | 0.04
[9 empty] | 2.177 | 0.05733 | 1 | 0.037
[9 empty] | 2.337 | 0.05857
[9 empty] | 2.508 | 0.05999
[9 empty] | 2.692 | 0.06161
[9 empty] | 2.889 | 0.06346
[9 empty] | 3.101 | 0.06557
[9 empty] | 3.328 | 0.06798
[9 empty] | 3.572 | 0.07071
Calibrator | Wells | Concentration (ng/ml) | Raw (Corrected) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 3.834 | 0.07381
Standard1 | A1 | 32 | 0.308 | 0 | 30.64 | 95.75 |  |  | 4.115 | 0.0773
| A2 |  | 0.308 |  | 30.64 | 95.75 |  |  | 4.416 | 0.08124
Standard2 | A3 | 16 | 0.246 | 0 | 17.01 | 106.3 |  |  | 4.74 | 0.08565
| A4 |  | 0.246 |  | 17.01 | 106.3 |  |  | 5.087 | 0.09057
Standard3 | A5 | 8 | 0.115 | 0.006 | 6.689 | 83.61 |  |  | 5.46 | 0.09604
Standard4 | A7 | 4 | 0.085 | 0.007 | 4.693 | 117.3 |  |  | 6.29 | 0.1087
| A8 |  | 0.099 |  | 5.657 | 141.4 |  |  | 6.751 | 0.116
Standard5 | A9 | 2 | 0.061 | 0.0005 | 2.624 | 131.2 |  |  | 7.246 | 0.1238
| A10 |  | 0.062 |  | 2.735 | 136.7 |  |  | 7.777 | 0.1323
Standard6 | A11 | 1 | 0.04 | 0.0015 | < Curve | - |  |  | 8.347 | 0.1413
| A12 |  | 0.037 |  | < Curve | - |  |  | 8.959 | 0.1508
[9 empty] | 9.615 | 0.1608
B) Protein concentration calculation for respective experimental group | [8 empty] | 10.32 | 0.1712
Sample | Wells | Raw | Background Corrected | Concentration (ng/ml) | Concentration (Average) (ng/ml) | %CV | SD | SEM | 11.08 | 0.1818
BM 0 1 | B3 | 0.103 | 0.0625 | 2.841 | 2.788 | 2.7 | 0.0754 | 0.0533 | 11.89 | 0.1926
| B4 | 0.102 |  | 2.735 |  |  |  |  | 12.76 | 0.2035
BM 0 2 | B5 | 0.098 | 0.059 | 2.264 | 2.387 | 7.26 | 0.173 | 0.123 | 13.69 | 0.2143
| B6 | 0.1 |  | 2.51 |  |  |  |  | 14.7 | 0.225
BM 0 3 | B7 | 0.104 | 0.0625 | 2.945 | 2.785 | 8.13 | 0.226 | 0.16 | 15.78 | 0.2354
| B8 | 0.101 |  | 2.624 |  |  |  |  | 16.93 | 0.2454
BM 1.25 1 | B9 | 0.115 | 0.0765 | 3.931 | 4.05 | 4.15 | 0.168 | 0.119 | 18.17 | 0.2549
| B10 | 0.118 |  | 4.169 |  |  |  |  | 19.5 | 0.264
BM 1.25 2 | B11 | 0.107 | 0.066 | 3.237 | 3.141 | 4.33 | 0.136 | 0.0963 | 20.93 | 0.2725
| B12 | 0.105 |  | 3.045 |  |  |  |  | 22.47 | 0.2804
BM 1.25 3 | C1 | 0.119 | 0.0795 | 4.247 | 4.285 | 1.26 | 0.054 | 0.0382 | 24.11 | 0.2877
| C2 | 0.12 |  | 4.323 |  |  |  |  | 25.88 | 0.2944
BM 2.5 1 | C3 | 0.126 | 0.085 | 4.765 | 4.693 | 2.18 | 0.102 | 0.0723 | 27.78 | 0.3005
| C4 | 0.124 |  | 4.621 |  |  |  |  | 29.81 | 0.306
BM 2.5 2 | C5 | 0.122 | 0.0815 | 4.473 | 4.436 | 1.19 | 0.0529 | 0.0374 | 32 | 0.311
| C6 | 0.121 |  | 4.399
BM 2.5 3 | C7 | 0.121 | 0.08 | 4.399 | 4.323 | 2.49 | 0.107 | 0.076
| C8 | 0.119 |  | 4.247
BM 5 1 | C9 | 0.134 | 0.095 | 5.322 | 5.39 | 1.77 | 0.0954 | 0.0675
| C10 | 0.136 |  | 5.457
BM 5 2 | C11 | 0.13 | 0.0895 | 5.048 | 5.013 | 0.985 | 0.0494 | 0.0349
| C12 | 0.129 |  | 4.978
BM 5 3 | D1 | 0.138 | 0.0975 | 5.591 | 5.558 | 0.848 | 0.0471 | 0.0333
| D2 | 0.137 |  | 5.524
BM 7 1 | D3 | 0.141 | 0.101 | 5.789 | 5.822 | 0.796 | 0.0463 | 0.0328
| D4 | 0.142 |  | 5.855
BM 7 2 | D5 | 0.143 | 0.104 | 5.92 | 5.985 | 1.53 | 0.0918 | 0.0649
| D6 | 0.145 |  | 6.05
BM 7 3 | D7 | 0.144 | 0.102 | 5.985 | 5.854 | 3.16 | 0.185 | 0.131
| D8 | 0.14 |  | 5.723
BM 12 1 | D9 | 0.161 | 0.123 | 7.067 | 7.193 | 2.47 | 0.178 | 0.126
| D10 | 0.165 |  | 7.319
BM 12 2 | D11 | 0.159 | 0.121 | 6.941 | 7.067 | 2.52 | 0.178 | 0.126
| D12 | 0.163 |  | 7.193
BM 12 3 | E1 | 0.167 | 0.126 | 7.444 | 7.381 | 1.2 | 0.0888 | 0.0628
| E2 | 0.165 |  | 7.319
Blank | B1 | 0.042 | 0 | < Curve | - | - | - | -
| B2 | 0.038 |  | < Curve