## tabel S1
Quantify Compound Summary Report
Printed Fri Mar 18 22:05:58 2022
Compound 1: tramadol
| Name | Sample Text | Type | RT | Area | IS Area | Std. Conc | Conc. | %Dev
1 | 20220315-QMD-A1 |  | Standard | 1.18 | 216 |  | 0.1 | 0.094 | -6.2
2 | 20220315-QMD-A2 |  | Standard | 1.18 | 1074 |  | 1 | 1.414 | 41.4
3 | 20220315-QMD-A3 |  | Standard | 1.18 | 25435 |  | 10 | 38.929 | 289.3
4 | 20220315-QMD-A4 |  | Standard | 1.18 | 36131 |  | 50 | 55.399 | 10.8
5 | 20220315-QMD-A5 |  | Standard | 1.18 | 57443 |  | 100 | 88.218 | -11.8
6 | 20220315-QMD-A6 |  | Standard | 1.18 | 116136 |  | 200 | 178.6 | -10.7
7 | 20220315-QMD-A7 |  | Standard | 1.18 | 640845 |  | 500 | 986.606 | 97.3
13 | 20220315-QMD-B1-1 |  |  | 1.18 | 287 |  |  | 0.20265 |  | Intra-day
14 | 20220315-QMD-B1-2 |  |  | 1.18 | 280 |  |  | 0.19187 |  | Tramadol | Concentration (ng/mL)
15 | 20220315-QMD-B1-3 |  |  | 1.18 | 301 |  |  | 0.22421 |  |  | 0.2 | 150 | 400
16 | 20220315-QMD-B1-4 |  |  | 1.18 | 309 |  |  | 0.23653 |  | 1 | 0.20265 | 165.756 | 373.9733
17 | 20220315-QMD-B1-5 |  |  | 1.18 | 291 |  |  | 0.20881 |  |  | 0.19187 | 150.7837 | 395.1958
18 | 20220315-QMD-B1-6 |  |  | 1.18 | 277 |  |  | 0.18725 |  |  | 0.22421 | 157.0986 | 396.6248
19 | 20220315-QMD-B1-7 |  |  | 1.18 | 107795.2 |  |  | 165.756 |  |  | 0.23653 | 132.3898 | 442.8407
20 | 20220315-QMD-B1-8 |  |  | 1.18 | 98072.4 |  |  | 150.7837 |  |  | 0.20881 | 167.9679 | 409.5724
21 | 20220315-QMD-B1-9 |  |  | 1.18 | 102173.2 |  |  | 157.0986 |  |  | 0.18725 | 172.13 | 403.2218
22 | 20220315-QMD-B1-10 |  |  | 1.18 | 86127.6 |  |  | 132.3898 |  | 2 | 0.19649 | 147.4266 | 466.0374
23 | 20220315-QMD-B1-11 |  |  | 1.18 | 109231.6 |  |  | 167.9679 |  |  | 0.22883 | 147.9737 | 423.9712
24 | 20220315-QMD-B1-12 |  |  | 1.18 | 111934.4 |  |  | 172.13 |  |  | 0.22575 | 153.0068 | 444.0123
25 | 20220315-QMD-B1-13 |  |  | 1.18 | 243008.8 |  |  | 373.9733 |  |  | 0.23499 | 143.057 | 458.9106
26 | 20220315-QMD-B1-14 |  |  | 1.18 | 256790.4 |  |  | 395.1958 |  |  | 0.20573 | 139.8808 | 415.3871
27 | 20220315-QMD-B1-15 |  |  | 1.18 | 257718.4 |  |  | 396.6248 |  |  | 0.22113 | 164.5606 | 422.1775
28 | 20220315-QMD-B1-16 |  |  | 1.18 | 287730.4 |  |  | 442.8407 |  | 3 | 0.19803 | 151.1512 | 360.4537
29 | 20220315-QMD-B1-17 |  |  | 1.18 | 266126.4 |  |  | 409.5724 |  |  | 0.18879 | 145.6523 | 378.3352
30 | 20220315-QMD-B1-18 |  |  | 1.18 | 262002.4 |  |  | 403.2218 |  |  | 0.17801 | 134.6237 | 399.1722
31 | 20220315-QMD-B2-1 |  |  | 1.18 | 283 |  |  | 0.19649 |  |  | 0.20265 | 151.4715 | 402.0406
32 | 20220315-QMD-B2-2 |  |  | 1.18 | 304 |  |  | 0.22883 |  |  | 0.21189 | 145.9822 | 429.4716
33 | 20220315-QMD-B2-3 |  |  | 1.18 | 302 |  |  | 0.22575 |  |  | 0.16877 | 146.9623 | 448.4536
34 | 20220315-QMD-B2-4 |  |  | 1.18 | 308 |  |  | 0.23499 |  | Mean1 | 0.20856 | 157.6877 | 403.5715
35 | 20220315-QMD-B2-5 |  |  | 1.18 | 289 |  |  | 0.20573 |  | Mean2 | 0.21882 | 149.3176 | 438.416
36 | 20220315-QMD-B2-6 |  |  | 1.18 | 299 |  |  | 0.22113 |  | Mean3 | 0.19136 | 145.9738 | 402.9878
37 | 20220315-QMD-B2-7 |  |  | 1.18 | 95892.3 |  |  | 147.4266 |  | MEAN(1,2,3) | 0.20625 | 150.993 | 414.9918
38 | 20220315-QMD-B2-8 |  |  | 1.18 | 96247.62 |  |  | 147.9737 |  | SD | 0.013876 | 6.034 | 20.2881
39 | 20220315-QMD-B2-9 |  |  | 1.18 | 99516 |  |  | 153.0068 |  | RSD | 6.7278 | 3.9962 | 4.8888
40 | 20220315-QMD-B2-10 |  |  | 1.18 | 93054.78 |  |  | 143.057 |  | RE | 3.1229 | 0.66203 | 3.7479
41 | 20220315-QMD-B2-11 |  |  | 1.18 | 90992.16 |  |  | 139.8808
42 | 20220315-QMD-B2-12 |  |  | 1.18 | 107018.94 |  |  | 164.5606
43 | 20220315-QMD-B2-13 |  |  | 1.18 | 302794 |  |  | 466.0374
44 | 20220315-QMD-B2-14 |  |  | 1.18 | 275476.8 |  |  | 423.9712
45 | 20220315-QMD-B2-15 |  |  | 1.18 | 288491.2 |  |  | 444.0123
46 | 20220315-QMD-B2-16 |  |  | 1.18 | 298166 |  |  | 458.9106
47 | 20220315-QMD-B2-17 |  |  | 1.18 | 269902.4 |  |  | 415.3871
48 | 20220315-QMD-B2-18 |  |  | 1.18 | 274312 |  |  | 422.1775
49 | 20220315-QMD-B3-1 |  |  | 1.18 | 284 |  |  | 0.19803
50 | 20220315-QMD-B3-2 |  |  | 1.18 | 278 |  |  | 0.18879
51 | 20220315-QMD-B3-3 |  |  | 1.18 | 271 |  |  | 0.17801
52 | 20220315-QMD-B3-4 |  |  | 1.18 | 287 |  |  | 0.20265
53 | 20220315-QMD-B3-5 |  |  | 1.18 | 293 |  |  | 0.21189
54 | 20220315-QMD-B3-6 |  |  | 1.18 | 265 |  |  | 0.16877
55 | 20220315-QMD-B3-7 |  |  | 1.18 | 98311 |  |  | 151.1512
56 | 20220315-QMD-B3-8 |  |  | 1.18 | 94740.12 |  |  | 145.6523
57 | 20220315-QMD-B3-9 |  |  | 1.18 | 87578.28 |  |  | 134.6237
58 | 20220315-QMD-B3-10 |  |  | 1.18 | 98519 |  |  | 151.4715
59 | 20220315-QMD-B3-11 |  |  | 1.18 | 94954.32 |  |  | 145.9822
60 | 20220315-QMD-B3-12 |  |  | 1.18 | 95590.8 |  |  | 146.9623
61 | 20220315-QMD-B3-13 |  |  | 1.18 | 234229.3333 |  |  | 360.4537
62 | 20220315-QMD-B3-14 |  |  | 1.18 | 245841.3333 |  |  | 378.3352
63 | 20220315-QMD-B3-15 |  |  | 1.18 | 259372.6667 |  |  | 399.1722
64 | 20220315-QMD-B3-16 |  |  | 1.18 | 261235.3333 |  |  | 402.0406
65 | 20220315-QMD-B3-17 |  |  | 1.18 | 279048.6667 |  |  | 429.4716
66 | 20220315-QMD-B3-18 |  |  | 1.18 | 291375.3333 |  |  | 448.4536
67 | 20220315-QMD-C1-1 |  |  | 1.18 | 293 |  |  | 0.21189 |  | Inter-day
68 | 20220315-QMD-C1-2 |  |  | 1.18 | 293 |  |  | 0.21189 |  | Tramadol | Concentration (ng/mL)
69 | 20220315-QMD-C1-3 |  |  | 1.18 | 268 |  |  | 0.17339 |  |  | 0.2 | 150 | 400
70 | 20220315-QMD-C1-4 |  |  | 1.18 | 290 |  |  | 0.20727 |  | first day | 0.21189 | 149.1537 | 447.0921
71 | 20220315-QMD-C1-5 |  |  | 1.18 | 282 |  |  | 0.19495 |  |  | 0.21189 | 156.2513 | 360.6826
72 | 20220315-QMD-C1-6 |  |  | 1.18 | 262 |  |  | 0.16415 |  |  | 0.17339 | 150.5468 | 378.8742
73 | 20220315-QMD-C1-7 |  |  | 1.18 | 97013.88 |  |  | 149.1537 |  |  | 0.20727 | 146.4916 | 436.8104
74 | 20220315-QMD-C1-8 |  |  | 1.18 | 101622.96 |  |  | 156.2513 |  |  | 0.19495 | 154.7706 | 363.047
75 | 20220315-QMD-C1-9 |  |  | 1.18 | 97918.56 |  |  | 150.5468 |  |  | 0.16415 | 179.3424 | 376.0747
76 | 20220315-QMD-C1-10 |  |  | 1.18 | 95285.16 |  |  | 146.4916 |  | second day | 0.16569 | 162.9364 | 405.5516
77 | 20220315-QMD-C1-11 |  |  | 1.18 | 100661.4 |  |  | 154.7706 |  |  | 0.17031 | 161.3509 | 413.9452
78 | 20220315-QMD-C1-12 |  |  | 1.18 | 116618.04 |  |  | 179.3424 |  |  | 0.18879 | 158.6539 | 416.7611
79 | 20220315-QMD-C1-13 |  |  | 1.18 | 290491.2 |  |  | 447.0921 |  |  | 0.17955 | 165.1062 | 397.8561
80 | 20220315-QMD-C1-14 |  |  | 1.18 | 234378 |  |  | 360.6826 |  |  | 0.17031 | 165.1916 | 401.3394
81 | 20220315-QMD-C1-15 |  |  | 1.18 | 246191.4 |  |  | 378.8742 |  |  | 0.22113 | 161.2362 | 430.566
82 | 20220315-QMD-C1-16 |  |  | 1.18 | 283814.4 |  |  | 436.8104 |  | third day | 0.17955 | 148.6226 | 381.0177
83 | 20220315-QMD-C1-17 |  |  | 1.18 | 235913.4 |  |  | 363.047 |  |  | 0.18725 | 152.2393 | 383.4651
84 | 20220315-QMD-C1-18 |  |  | 1.18 | 244373.4 |  |  | 376.0747 |  |  | 0.20419 | 145.9251 | 447.8428
85 | 20220315-QMD-C2-1 |  |  | 1.18 | 263 |  |  | 0.16569 |  |  | 0.18263 | 147.4196 | 436.4977
86 | 20220315-QMD-C2-2 |  |  | 1.18 | 266 |  |  | 0.17031 |  |  | 0.17339 | 167.9657 | 395.1017
87 | 20220315-QMD-C2-3 |  |  | 1.18 | 278 |  |  | 0.18879 |  |  | 0.17031 | 145.8935 | 424.2615
88 | 20220315-QMD-C2-4 |  |  | 1.18 | 272 |  |  | 0.17955 |  | Mean1 | 0.19393 | 156.0927 | 393.7635
89 | 20220315-QMD-C2-5 |  |  | 1.18 | 266 |  |  | 0.17031 |  | Mean2 | 0.18263 | 162.4126 | 411.0032
90 | 20220315-QMD-C2-6 |  |  | 1.18 | 299 |  |  | 0.22113 |  | Mean3 | 0.18289 | 151.3443 | 411.3644
91 | 20220315-QMD-C2-7 |  |  | 1.18 | 105964.2 |  |  | 162.9364 |  | MEAN(1,2,3) | 0.18648 | 156.6165 | 405.3771
92 | 20220315-QMD-C2-8 |  |  | 1.18 | 104934.6 |  |  | 161.3509 |  | SD | 0.006447 | 5.5527 | 10.0593
93 | 20220315-QMD-C2-9 |  |  | 1.18 | 103183.2 |  |  | 158.6539 |  | RSD | 3.4572 | 3.5454 | 2.4815
94 | 20220315-QMD-C2-10 |  |  | 1.18 | 107373.24 |  |  | 165.1062 |  | RE | -6.7582 | 4.411 | 1.3443
95 | 20220315-QMD-C2-11 |  |  | 1.18 | 107428.68 |  |  | 165.1916
96 | 20220315-QMD-C2-12 |  |  | 1.18 | 104860.08 |  |  | 161.2362
97 | 20220315-QMD-C2-13 |  |  | 1.18 | 263515.3333 |  |  | 405.5516
98 | 20220315-QMD-C2-14 |  |  | 1.18 | 268966 |  |  | 413.9452
99 | 20220315-QMD-C2-15 |  |  | 1.18 | 270794.6667 |  |  | 416.7611
100 | 20220315-QMD-C2-16 |  |  | 1.18 | 258518 |  |  | 397.8561
101 | 20220315-QMD-C2-17 |  |  | 1.18 | 260780 |  |  | 401.3394
102 | 20220315-QMD-C2-18 |  |  | 1.18 | 279759.3333 |  |  | 430.566
103 | 20220315-QMD-C3-1 |  |  | 1.18 | 272 |  |  | 0.17955
104 | 20220315-QMD-C3-2 |  |  | 1.18 | 277 |  |  | 0.18725
105 | 20220315-QMD-C3-3 |  |  | 1.18 | 288 |  |  | 0.20419
106 | 20220315-QMD-C3-4 |  |  | 1.18 | 274 |  |  | 0.18263
107 | 20220315-QMD-C3-5 |  |  | 1.18 | 268 |  |  | 0.17339
108 | 20220315-QMD-C3-6 |  |  | 1.18 | 266 |  |  | 0.17031
109 | 20220315-QMD-C3-7 |  |  | 1.18 | 96669 |  |  | 148.6226
110 | 20220315-QMD-C3-8 |  |  | 1.18 | 99017.64 |  |  | 152.2393
111 | 20220315-QMD-C3-9 |  |  | 1.18 | 94917.24 |  |  | 145.9251
112 | 20220315-QMD-C3-10 |  |  | 1.18 | 95887.8 |  |  | 147.4196
113 | 20220315-QMD-C3-11 |  |  | 1.18 | 109230.12 |  |  | 167.9657
114 | 20220315-QMD-C3-12 |  |  | 1.18 | 94896.72 |  |  | 145.8935
115 | 20220315-QMD-C3-13 |  |  | 1.18 | 247583.3333 |  |  | 381.0177
116 | 20220315-QMD-C3-14 |  |  | 1.18 | 249172.6667 |  |  | 383.4651
117 | 20220315-QMD-C3-15 |  |  | 1.18 | 290978.6667 |  |  | 447.8428
118 | 20220315-QMD-C3-16 |  |  | 1.18 | 283611.3333 |  |  | 436.4977
119 | 20220315-QMD-C3-17 |  |  | 1.18 | 256729.3333 |  |  | 395.1017
120 | 20220315-QMD-C3-18 |  |  | 1.18 | 275665.3333 |  |  | 424.2615
Compound 2: O-desmethyltramadol
| Name | Sample Text | Type | RT | Area | IS Area | Std. Conc | Conc. | %Dev
1 | 20220315-QMD-A1 |  | Standard | 1.11 | 284 |  | 0.1 | 0.093 | -7
2 | 20220315-QMD-A2 |  | Standard | 1.1 | 1334 |  | 1 | 1.015 | 1.5
3 | 20220315-QMD-A3 |  | Standard | 1.1 | 12156 |  | 10 | 10.517 | 5.2
4 | 20220315-QMD-A4 |  | Standard | 1.1 | 56335 |  | 50 | 49.309 | -1.4
5 | 20220315-QMD-A5 |  | Standard | 1.1 | 111668 |  | 100 | 97.895 | -2.1
6 | 20220315-QMD-A6 |  | Standard | 1.1 | 240603 |  | 200 | 211.107 | 5.6
7 | 20220315-QMD-A7 |  | Standard | 1.1 | 792714 |  | 500 | 695.893 | 39.2
13 | 20220315-QMD-B1-1 |  |  | 1.1 | 389 |  |  | 0.18516 |  | Intra-day
14 | 20220315-QMD-B1-2 |  |  | 1.1 | 364 |  |  | 0.16321 |  | O-desmethyl tramadol | Concentration (ng/mL)
15 | 20220315-QMD-B1-3 |  |  | 1.1 | 374 |  |  | 0.17199 |  |  | 0.2 | 150 | 400
16 | 20220315-QMD-B1-4 |  |  | 1.1 | 378 |  |  | 0.1755 |  | 1 | 0.18516 | 178.2127 | 391.2515
17 | 20220315-QMD-B1-5 |  |  | 1.1 | 380 |  |  | 0.17726 |  |  | 0.16321 | 158.6865 | 392.1255
18 | 20220315-QMD-B1-6 |  |  | 1.1 | 415 |  |  | 0.20799 |  |  | 0.17199 | 169.8022 | 374.1956
19 | 20220315-QMD-B1-7 |  |  | 1.1 | 203141 |  |  | 178.2127 |  |  | 0.1755 | 145.9863 | 402.1921
20 | 20220315-QMD-B1-8 |  |  | 1.1 | 180903 |  |  | 158.6865 |  |  | 0.17726 | 179.2519 | 375.6456
21 | 20220315-QMD-B1-9 |  |  | 1.1 | 193562.5 |  |  | 169.8022 |  |  | 0.20799 | 172.0435 | 386.2665
22 | 20220315-QMD-B1-10 |  |  | 1.1 | 166439 |  |  | 145.9863 |  | 2 | 0.18428 | 151.4057 | 420.7141
23 | 20220315-QMD-B1-11 |  |  | 1.1 | 204324.5 |  |  | 179.2519 |  |  | 0.17463 | 153.1354 | 426.5734
24 | 20220315-QMD-B1-12 |  |  | 1.1 | 196115 |  |  | 172.0435 |  |  | 0.19746 | 191.2373 | 409.3254
25 | 20220315-QMD-B1-13 |  |  | 1.1 | 445766.6667 |  |  | 391.2515 |  |  | 0.15267 | 159.41 | 426.634
26 | 20220315-QMD-B1-14 |  |  | 1.1 | 446762 |  |  | 392.1255 |  |  | 0.20272 | 160.0787 | 372.0127
27 | 20220315-QMD-B1-15 |  |  | 1.1 | 426342 |  |  | 374.1956 |  |  | 0.18604 | 172.1199 | 431.2631
28 | 20220315-QMD-B1-16 |  |  | 1.1 | 458226.6667 |  |  | 402.1921 |  | 3 | 0.18955 | 154.7919 | 398.5037
29 | 20220315-QMD-B1-17 |  |  | 1.1 | 427993.3333 |  |  | 375.6456 |  |  | 0.16848 | 153.4485 | 415.5362
30 | 20220315-QMD-B1-18 |  |  | 1.1 | 440089.3333 |  |  | 386.2665 |  |  | 0.1957 | 158.1963 | 428.9088
31 | 20220315-QMD-B2-1 |  |  | 1.1 | 388 |  |  | 0.18428 |  |  | 0.20097 | 156.7952 | 421.3224
32 | 20220315-QMD-B2-2 |  |  | 1.1 | 377 |  |  | 0.17463 |  |  | 0.18428 | 170.3116 | 490.5546
33 | 20220315-QMD-B2-3 |  |  | 1.1 | 403 |  |  | 0.19746 |  |  | 0.21238 | 162.4194 | 485.5292
34 | 20220315-QMD-B2-4 |  |  | 1.1 | 352 |  |  | 0.15267 |  | Mean1 | 0.18019 | 167.3305 | 386.9461
35 | 20220315-QMD-B2-5 |  |  | 1.1 | 409 |  |  | 0.20272 |  | Mean2 | 0.18297 | 164.5645 | 414.4204
36 | 20220315-QMD-B2-6 |  |  | 1.1 | 390 |  |  | 0.18604 |  | Mean3 | 0.19189 | 159.3271 | 440.0592
37 | 20220315-QMD-B2-7 |  |  | 1.1 | 172611 |  |  | 151.4057 |  | MEAN(1,2,3) | 0.18502 | 163.7407 | 413.8086
38 | 20220315-QMD-B2-8 |  |  | 1.1 | 174581 |  |  | 153.1354 |  | SD | 0.0061167 | 4.0648 | 26.5618
39 | 20220315-QMD-B2-9 |  |  | 1.1 | 217974.5 |  |  | 191.2373 |  | RSD | 3.306 | 2.4825 | 6.4189
40 | 20220315-QMD-B2-10 |  |  | 1.1 | 181727 |  |  | 159.41 |  | RE | -7.4919 | 9.1605 | 3.4521
41 | 20220315-QMD-B2-11 |  |  | 1.1 | 182488.5 |  |  | 160.0787
42 | 20220315-QMD-B2-12 |  |  | 1.1 | 196202 |  |  | 172.1199
43 | 20220315-QMD-B2-13 |  |  | 1.1 | 479321 |  |  | 420.7141
44 | 20220315-QMD-B2-14 |  |  | 1.1 | 485994 |  |  | 426.5734
45 | 20220315-QMD-B2-15 |  |  | 1.1 | 466350.6667 |  |  | 409.3254
46 | 20220315-QMD-B2-16 |  |  | 1.1 | 486063 |  |  | 426.634
47 | 20220315-QMD-B2-17 |  |  | 1.1 | 423856 |  |  | 372.0127
48 | 20220315-QMD-B2-18 |  |  | 1.1 | 491335 |  |  | 431.2631
49 | 20220315-QMD-B3-1 |  |  | 1.1 | 394 |  |  | 0.18955
50 | 20220315-QMD-B3-2 |  |  | 1.09 | 370 |  |  | 0.16848
51 | 20220315-QMD-B3-3 |  |  | 1.1 | 401 |  |  | 0.1957
52 | 20220315-QMD-B3-4 |  |  | 1.09 | 407 |  |  | 0.20097
53 | 20220315-QMD-B3-5 |  |  | 1.1 | 388 |  |  | 0.18428
54 | 20220315-QMD-B3-6 |  |  | 1.1 | 420 |  |  | 0.21238
55 | 20220315-QMD-B3-7 |  |  | 1.09 | 176467.5 |  |  | 154.7919
56 | 20220315-QMD-B3-8 |  |  | 1.1 | 174937.5 |  |  | 153.4485
57 | 20220315-QMD-B3-9 |  |  | 1.09 | 180344.7 |  |  | 158.1963
58 | 20220315-QMD-B3-10 |  |  | 1.09 | 178749 |  |  | 156.7952
59 | 20220315-QMD-B3-11 |  |  | 1.09 | 194142.6 |  |  | 170.3116
60 | 20220315-QMD-B3-12 |  |  | 1.09 | 185154.3 |  |  | 162.4194
61 | 20220315-QMD-B3-13 |  |  | 1.09 | 454026 |  |  | 398.5037
62 | 20220315-QMD-B3-14 |  |  | 1.09 | 473424 |  |  | 415.5362
63 | 20220315-QMD-B3-15 |  |  | 1.1 | 488653.8 |  |  | 428.9088
64 | 20220315-QMD-B3-16 |  |  | 1.09 | 480013.8 |  |  | 421.3224
65 | 20220315-QMD-B3-17 |  |  | 1.1 | 558861 |  |  | 490.5546
66 | 20220315-QMD-B3-18 |  |  | 1.09 | 553137.6 |  |  | 485.5292
67 | 20220315-QMD-C1-1 |  |  | 1.1 | 421 |  |  | 0.21326 |  | Inter-day
68 | 20220315-QMD-C1-2 |  |  | 1.1 | 368 |  |  | 0.16672 |  | O-desmethyl tramadol | Concentration (ng/mL)
69 | 20220315-QMD-C1-3 |  |  | 1.1 | 394 |  |  | 0.18955 |  |  | 0.2 | 150 | 400
70 | 20220315-QMD-C1-4 |  |  | 1.1 | 405 |  |  | 0.19921 |  | first day | 0.21326 | 167.4651 | 474.2871
71 | 20220315-QMD-C1-5 |  |  | 1.1 | 384 |  |  | 0.18077 |  |  | 0.16672 | 159.7171 | 411.713
72 | 20220315-QMD-C1-6 |  |  | 1.1 | 379 |  |  | 0.17638 |  |  | 0.18955 | 165.2188 | 410.3422
73 | 20220315-QMD-C1-7 |  |  | 1.1 | 190900.8 |  |  | 167.4651 |  |  | 0.19921 | 149.1048 | 415.5634
74 | 20220315-QMD-C1-8 |  |  | 1.1 | 182076.75 |  |  | 159.7171 |  |  | 0.18077 | 157.6692 | 430.8623
75 | 20220315-QMD-C1-9 |  |  | 1.1 | 188342.55 |  |  | 165.2188 |  |  | 0.17638 | 177.3954 | 413.4257
76 | 20220315-QMD-C1-10 |  |  | 1.1 | 169990.65 |  |  | 149.1048 |  | second day | 0.15882 | 161.0605 | 381.6371
77 | 20220315-QMD-C1-11 |  |  | 1.1 | 179744.4 |  |  | 157.6692 |  |  | 0.21326 | 168.4197 | 428.3456
78 | 20220315-QMD-C1-12 |  |  | 1.1 | 202210.2 |  |  | 177.3954 |  |  | 0.1878 | 169.097 | 400.4719
79 | 20220315-QMD-C1-13 |  |  | 1.1 | 540334.2 |  |  | 474.2871 |  |  | 0.18516 | 163.9264 | 409.416
80 | 20220315-QMD-C1-14 |  |  | 1.1 | 469069.8 |  |  | 411.713 |  |  | 0.17726 | 162.9354 | 408.5515
81 | 20220315-QMD-C1-15 |  |  | 1.1 | 467508.6 |  |  | 410.3422 |  |  | 0.1878 | 161.799 | 435.8388
82 | 20220315-QMD-C1-16 |  |  | 1.1 | 473455 |  |  | 415.5634 |  | third day | 0.20448 | 149.0847 | 381.2541
83 | 20220315-QMD-C1-17 |  |  | 1.1 | 490878.6 |  |  | 430.8623 |  |  | 0.17814 | 147.9783 | 397.0396
84 | 20220315-QMD-C1-18 |  |  | 1.1 | 471020.4 |  |  | 413.4257 |  |  | 0.17463 | 151.4645 | 462.348
85 | 20220315-QMD-C2-1 |  |  | 1.1 | 359 |  |  | 0.15882 |  |  | 0.18604 | 146.3955 | 443.2187
86 | 20220315-QMD-C2-2 |  |  | 1.1 | 421 |  |  | 0.21326 |  |  | 0.16497 | 165.6677 | 404.1524
87 | 20220315-QMD-C2-3 |  |  | 1.1 | 392 |  |  | 0.1878 |  |  | 0.1878 | 148.2344 | 452.62
88 | 20220315-QMD-C2-4 |  |  | 1.1 | 389 |  |  | 0.18516 |  | Mean1 | 0.18765 | 162.7618 | 426.0323
89 | 20220315-QMD-C2-5 |  |  | 1.1 | 380 |  |  | 0.17726 |  | Mean2 | 0.18502 | 164.5397 | 410.7102
90 | 20220315-QMD-C2-6 |  |  | 1.1 | 392 |  |  | 0.1878 |  | Mean3 | 0.18267 | 151.4709 | 423.4388
91 | 20220315-QMD-C2-7 |  |  | 1.1 | 183606.75 |  |  | 161.0605 |  | MEAN(1,2,3) | 0.18511 | 159.5908 | 420.0604
92 | 20220315-QMD-C2-8 |  |  | 1.1 | 191988 |  |  | 168.4197 |  | SD | 0.0024893 | 7.088 | 8.2007
93 | 20220315-QMD-C2-9 |  |  | 1.1 | 192759.3 |  |  | 169.097 |  | RSD | 1.3447 | 4.4414 | 1.9523
94 | 20220315-QMD-C2-10 |  |  | 1.1 | 186870.6 |  |  | 163.9264 |  | RE | -7.4431 | 6.3938 | 5.0151
95 | 20220315-QMD-C2-11 |  |  | 1.1 | 185742 |  |  | 162.9354
96 | 20220315-QMD-C2-12 |  |  | 1.1 | 184447.8 |  |  | 161.799
97 | 20220315-QMD-C2-13 |  |  | 1.1 | 434817 |  |  | 381.6371
98 | 20220315-QMD-C2-14 |  |  | 1.1 | 488012.4 |  |  | 428.3456
99 | 20220315-QMD-C2-15 |  |  | 1.1 | 456267.6 |  |  | 400.4719
100 | 20220315-QMD-C2-16 |  |  | 1.1 | 466453.8 |  |  | 409.416
101 | 20220315-QMD-C2-17 |  |  | 1.1 | 465469.2 |  |  | 408.5515
102 | 20220315-QMD-C2-18 |  |  | 1.1 | 496546.2 |  |  | 435.8388
103 | 20220315-QMD-C3-1 |  |  | 1.1 | 411 |  |  | 0.20448
104 | 20220315-QMD-C3-2 |  |  | 1.1 | 381 |  |  | 0.17814
105 | 20220315-QMD-C3-3 |  |  | 1.1 | 377 |  |  | 0.17463
106 | 20220315-QMD-C3-4 |  |  | 1.1 | 390 |  |  | 0.18604
107 | 20220315-QMD-C3-5 |  |  | 1.1 | 366 |  |  | 0.16497
108 | 20220315-QMD-C3-6 |  |  | 1.1 | 392 |  |  | 0.1878
109 | 20220315-QMD-C3-7 |  |  | 1.1 | 169967.7 |  |  | 149.0847
110 | 20220315-QMD-C3-8 |  |  | 1.1 | 168707.7 |  |  | 147.9783
111 | 20220315-QMD-C3-9 |  |  | 1.1 | 172678.05 |  |  | 151.4645
112 | 20220315-QMD-C3-10 |  |  | 1.1 | 166905 |  |  | 146.3955
113 | 20220315-QMD-C3-11 |  |  | 1.1 | 188853.75 |  |  | 165.6677
114 | 20220315-QMD-C3-12 |  |  | 1.1 | 168999.3 |  |  | 148.2344
115 | 20220315-QMD-C3-13 |  |  | 1.1 | 434380.8 |  |  | 381.2541
116 | 20220315-QMD-C3-14 |  |  | 1.1 | 452358.6 |  |  | 397.0396
117 | 20220315-QMD-C3-15 |  |  | 1.1 | 526737 |  |  | 462.348
118 | 20220315-QMD-C3-16 |  |  | 1.1 | 504951 |  |  | 443.2187
119 | 20220315-QMD-C3-17 |  |  | 1.1 | 460459.2 |  |  | 404.1524
120 | 20220315-QMD-C3-18 |  |  | 1.1 | 515658 |  |  | 452.62