## Table S2
Quantify Compound Summary Report
Printed Fri Mar 18 22:02:41 2022
Compound 2: tramadol
| Name | Sample Text | Type | RT | Area | IS Area | Std. Conc | Conc. | %Dev
1 | 20220315-QMD-A1 |  | Standard | 1.18 | 216 | 160470.219 | 0.1 | 0.065 | -35.4
2 | 20220315-QMD-A2 |  | Standard | 1.18 | 1074 | 132244.25 | 1 | 1.537 | 53.7
3 | 20220315-QMD-A3 |  | Standard | 1.18 | 25435 | 139610.5 | 10 | 39.405 | 294.1
4 | 20220315-QMD-A4 |  | Standard | 1.18 | 36131 | 167801.922 | 50 | 46.613 | -6.8
5 | 20220315-QMD-A5 |  | Standard | 1.18 | 57443 | 130697.742 | 100 | 95.385 | -4.6
6 | 20220315-QMD-A6 |  | Standard | 1.18 | 116136 | 146739.563 | 200 | 171.946 | -14
7 | 20220315-QMD-A7 |  | Standard | 1.18 | 640845 | 140944.297 | 500 | 988.906 | 97.8
67 | 20220315-QMD-C1-1 |  |  | 1.18 | 393 | 200823.688 |  | 0.19704 |  | Tramadol | Concentration(ng/ml)
68 | 20220315-QMD-C1-2 |  |  | 1.18 | 463 | 226099.266 |  | 0.2168 |  |  | 0.2 | 150 | 400
69 | 20220315-QMD-C1-3 |  |  | 1.18 | 348 | 177600.828 |  | 0.19759 |  | Room temperature | 0.19704 | 146.2131 | 489.8855
70 | 20220315-QMD-C1-4 |  |  | 1.18 | 390 | 184373.063 |  | 0.23149 |  |  | 0.2168 | 169.2672 | 454.3188
71 | 20220315-QMD-C1-5 |  |  | 1.18 | 382 | 181083.469 |  | 0.23024 |  |  | 0.19759 | 156.0259 | 473.8651
72 | 20220315-QMD-C1-6 |  |  | 1.18 | 362 | 174627.109 |  | 0.22229 |  |  | 0.23149 | 151.2406 | 426.1039
73 | 20220315-QMD-C1-7 |  |  | 1.18 | 129483 | 192352.469 |  | 146.2131 |  |  | 0.23024 | 161.0862 | 414.959
74 | 20220315-QMD-C1-8 |  |  | 1.18 | 142286 | 182622.031 |  | 169.2672 |  |  | 0.22229 | 182.086 | 397.9189
75 | 20220315-QMD-C1-9 |  |  | 1.18 | 131996 | 183771.5 |  | 156.0259 |  | Mean | 0.21591 | 160.9865 | 442.8419
76 | 20220315-QMD-C1-10 |  |  | 1.18 | 124681 | 179071.203 |  | 151.2406 |  | SD | 0.015369 | 13.0508 | 35.7294
77 | 20220315-QMD-C1-11 |  |  | 1.18 | 139615 | 188281.484 |  | 161.0862 |  | RSD | 7.1184 | 8.1067 | 8.0682
78 | 20220315-QMD-C1-12 |  |  | 1.18 | 183939 | 219483.656 |  | 182.086 |  | RE | 7.9536 | 7.3243 | 10.7105
79 | 20220315-QMD-C1-13 |  |  | 1.18 | 484152 | 214899.078 |  | 489.8855
80 | 20220315-QMD-C1-14 |  |  | 1.18 | 390630 | 186954.688 |  | 454.3188
81 | 20220315-QMD-C1-15 |  |  | 1.18 | 410319 | 188281.391 |  | 473.8651
82 | 20220315-QMD-C1-16 |  |  | 1.18 | 423024 | 215857.203 |  | 426.1039
83 | 20220315-QMD-C1-17 |  |  | 1.18 | 343189 | 179820.406 |  | 414.959
84 | 20220315-QMD-C1-18 |  |  | 1.18 | 357289 | 195220.609 |  | 397.9189
85 | 20220315-QMD-C2-1 |  |  | 1.18 | 433 | 241558.844 |  | 0.16127 |  | Tramadol | Concentration(ng/ml)
86 | 20220315-QMD-C2-2 |  |  | 1.18 | 336 | 183902.422 |  | 0.16879 |  |  | 0.2 | 150 | 400
87 | 20220315-QMD-C2-3 |  |  | 1.18 | 368 | 187507.672 |  | 0.19827 |  | 4℃ | 0.16127 | 161.083 | 453.5463
88 | 20220315-QMD-C2-4 |  |  | 1.18 | 361 | 195229.422 |  | 0.17358 |  |  | 0.16879 | 155.2705 | 444.19
89 | 20220315-QMD-C2-5 |  |  | 1.18 | 446 | 224254.047 |  | 0.20398 |  |  | 0.19827 | 146.9982 | 360.4848
90 | 20220315-QMD-C2-6 |  |  | 1.18 | 389 | 195051.906 |  | 0.20518 |  |  | 0.17358 | 162.161 | 442.7889
91 | 20220315-QMD-C2-7 |  |  | 1.18 | 144345 | 194664.188 |  | 161.083 |  |  | 0.20398 | 160.8377 | 442.2813
92 | 20220315-QMD-C2-8 |  |  | 1.18 | 141485 | 197939.391 |  | 155.2705 |  |  | 0.20518 | 156.0862 | 449.9421
93 | 20220315-QMD-C2-9 |  |  | 1.18 | 136620 | 201872.578 |  | 146.9982 |  | Mean | 0.18518 | 157.0728 | 432.2056
94 | 20220315-QMD-C2-10 |  |  | 1.18 | 148259 | 198615.359 |  | 162.161 |  | SD | 0.01949 | 5.6897 | 35.4148
95 | 20220315-QMD-C2-11 |  |  | 1.18 | 148413 | 200455.047 |  | 160.8377 |  | RSD | 10.5251 | 3.6224 | 8.194
96 | 20220315-QMD-C2-12 |  |  | 1.18 | 141278 | 196618.391 |  | 156.0862 |  | RE | -7.411 | 4.7152 | 8.0514
97 | 20220315-QMD-C2-13 |  |  | 1.18 | 395273 | 189498.906 |  | 453.5463
98 | 20220315-QMD-C2-14 |  |  | 1.18 | 403449 | 197490.563 |  | 444.19
99 | 20220315-QMD-C2-15 |  |  | 1.18 | 306192 | 184663.703 |  | 360.4848
100 | 20220315-QMD-C2-16 |  |  | 1.18 | 387777 | 190419.391 |  | 442.7889
101 | 20220315-QMD-C2-17 |  |  | 1.18 | 391170 | 192305.844 |  | 442.2813
102 | 20220315-QMD-C2-18 |  |  | 1.18 | 419639 | 202790.984 |  | 449.9421
103 | 20220315-QMD-C3-1 |  |  | 1.18 | 402 | 210436.563 |  | 0.1869 |  | Tramadol | Concentration(ng/ml)
104 | 20220315-QMD-C3-2 |  |  | 1.18 | 397 | 203118.266 |  | 0.19652 |  |  | 0.2 | 150 | 400
105 | 20220315-QMD-C3-3 |  |  | 1.18 | 368 | 193228.266 |  | 0.18563 |  | Three freeze-thaw | 0.1869 | 153.9955 | 417.4451
106 | 20220315-QMD-C3-4 |  |  | 1.18 | 364 | 191562.734 |  | 0.18469 |  |  | 0.19652 | 157.825 | 428.5442
107 | 20220315-QMD-C3-5 |  |  | 1.18 | 368 | 197726.547 |  | 0.1762 |  |  | 0.18563 | 149.4204 | 437.323
108 | 20220315-QMD-C3-6 |  |  | 1.18 | 346 | 197001.688 |  | 0.1534 |  |  | 0.18469 | 150.9757 | 414.1238
109 | 20220315-QMD-C3-7 |  |  | 1.18 | 134262.5 | 189387.969 |  | 153.9955 |  |  | 0.1762 | 157.1608 | 427.4874
110 | 20220315-QMD-C3-8 |  |  | 1.18 | 137524.5 | 189289.016 |  | 157.825 |  |  | 0.1534 | 148.7502 | 384.9456
111 | 20220315-QMD-C3-9 |  |  | 1.18 | 131829.5 | 191641.094 |  | 149.4204 |  | Mean | 0.18056 | 153.0212 | 418.3115
112 | 20220315-QMD-C3-10 |  |  | 1.18 | 133177.5 | 191609.328 |  | 150.9757 |  | SD | 0.014793 | 3.9129 | 18.3408
113 | 20220315-QMD-C3-11 |  |  | 1.18 | 151708.5 | 209693.219 |  | 157.1608 |  | RSD | 8.1931 | 2.5571 | 4.3845
114 | 20220315-QMD-C3-12 |  |  | 1.18 | 131801 | 192461.625 |  | 148.7502 |  | RE | -9.7217 | 2.0142 | 4.5779
115 | 20220315-QMD-C3-13 |  |  | 1.18 | 371375 | 193430.766 |  | 417.4451
116 | 20220315-QMD-C3-14 |  |  | 1.18 | 373759 | 189633.203 |  | 428.5442
117 | 20220315-QMD-C3-15 |  |  | 1.18 | 436468 | 217006.672 |  | 437.323
118 | 20220315-QMD-C3-16 |  |  | 1.18 | 425417 | 223354.641 |  | 414.1238
119 | 20220315-QMD-C3-17 |  |  | 1.18 | 385094 | 195866.969 |  | 427.4874
120 | 20220315-QMD-C3-18 |  |  | 1.18 | 413498 | 233542.656 |  | 384.9456
Compound 3: O-desmethyltramadol
| Name | Sample Text | Type | RT | Area | IS Area | Std. Conc | Conc. | %Dev
1 | 20220315-QMD-A1 |  | Standard | 1.11 | 284 | 160470.219 | 0.1 | 0.118 | 18.1
2 | 20220315-QMD-A2 |  | Standard | 1.1 | 1334 | 132244.25 | 1 | 1.076 | 7.6
3 | 20220315-QMD-A3 |  | Standard | 1.1 | 12156 | 139610.5 | 10 | 9.947 | -0.5
4 | 20220315-QMD-A4 |  | Standard | 1.1 | 56335 | 167801.922 | 50 | 38.599 | -22.8
5 | 20220315-QMD-A5 |  | Standard | 1.1 | 111668 | 130697.742 | 100 | 98.365 | -1.6
6 | 20220315-QMD-A6 |  | Standard | 1.1 | 240603 | 146739.563 | 200 | 188.849 | -5.6
7 | 20220315-QMD-A7 |  | Standard | 1.1 | 792714 | 140944.297 | 500 | 647.993 | 29.6
67 | 20220315-QMD-C1-1 |  |  | 1.1 | 521 | 200823.688 |  | 0.21302 |  | O-desmethyl tramadol | Concentration(ng/ml)
68 | 20220315-QMD-C1-2 |  |  | 1.1 | 498 | 226099.266 |  | 0.16788 |  |  | 0.2 | 150 | 400
69 | 20220315-QMD-C1-3 |  |  | 1.1 | 493 | 177600.828 |  | 0.23394 |  | Room temperature | 0.21302 | 152.3924 | 386.2152
70 | 20220315-QMD-C1-4 |  |  | 1.1 | 505 | 184373.063 |  | 0.22969 |  |  | 0.16788 | 153.0931 | 385.3917
71 | 20220315-QMD-C1-5 |  |  | 1.1 | 484 | 181083.469 |  | 0.22206 |  |  | 0.23394 | 157.3734 | 381.4016
72 | 20220315-QMD-C1-6 |  |  | 1.1 | 479 | 174627.109 |  | 0.23015 |  |  | 0.22969 | 145.761 | 408.0743
73 | 20220315-QMD-C1-7 |  |  | 1.1 | 254534.4 | 192352.469 |  | 152.3924 |  |  | 0.22206 | 146.5856 | 419.3187
74 | 20220315-QMD-C1-8 |  |  | 1.1 | 242769 | 182622.031 |  | 153.0931 |  |  | 0.23015 | 141.4605 | 370.6052
75 | 20220315-QMD-C1-9 |  |  | 1.1 | 251123.4 | 183771.5 |  | 157.3734 |  | Mean | 0.21613 | 149.4443 | 391.8344
76 | 20220315-QMD-C1-10 |  |  | 1.1 | 226654.2 | 179071.203 |  | 145.761 |  | SD | 0.024782 | 5.837 | 18.1754
77 | 20220315-QMD-C1-11 |  |  | 1.1 | 239659.2 | 188281.484 |  | 146.5856 |  | RSD | 11.4665 | 3.9058 | 4.6385
78 | 20220315-QMD-C1-12 |  |  | 1.1 | 269613.6 | 219483.656 |  | 141.4605 |  | RE | 8.0627 | -0.37043 | -2.0414
79 | 20220315-QMD-C1-13 |  |  | 1.1 | 720445.6 | 214899.078 |  | 386.2152
80 | 20220315-QMD-C1-14 |  |  | 1.1 | 625426.4 | 186954.688 |  | 385.3917
81 | 20220315-QMD-C1-15 |  |  | 1.1 | 623344.8 | 188281.391 |  | 381.4016
82 | 20220315-QMD-C1-16 |  |  | 1.1 | 764606.4 | 215857.203 |  | 408.0743
83 | 20220315-QMD-C1-17 |  |  | 1.1 | 654504.8 | 179820.406 |  | 419.3187
84 | 20220315-QMD-C1-18 |  |  | 1.1 | 628027.2 | 195220.609 |  | 370.6052
85 | 20220315-QMD-C2-1 |  |  | 1.1 | 539 | 241558.844 |  | 0.1712 |  | O-desmethyl tramadol | Concentration(ng/ml)
86 | 20220315-QMD-C2-2 |  |  | 1.1 | 421 | 183902.422 |  | 0.17787 |  |  | 0.2 | 150 | 400
87 | 20220315-QMD-C2-3 |  |  | 1.1 | 472 | 187507.672 |  | 0.20414 |  | 4℃ | 0.1712 | 135.1641 | 396.512
88 | 20220315-QMD-C2-4 |  |  | 1.1 | 489 | 195229.422 |  | 0.2027 |  |  | 0.17787 | 138.9979 | 427.0195
89 | 20220315-QMD-C2-5 |  |  | 1.1 | 460 | 224254.047 |  | 0.15044 |  |  | 0.20414 | 136.836 | 426.9739
90 | 20220315-QMD-C2-6 |  |  | 1.1 | 492 | 195051.906 |  | 0.20473 |  |  | 0.2027 | 134.8299 | 423.3114
91 | 20220315-QMD-C2-7 |  |  | 1.1 | 228488.4 | 194664.188 |  | 135.1641 |  |  | 0.15044 | 132.7844 | 418.273
92 | 20220315-QMD-C2-8 |  |  | 1.1 | 238918.4 | 197939.391 |  | 138.9979 |  |  | 0.20473 | 134.4333 | 423.1296
93 | 20220315-QMD-C2-9 |  |  | 1.1 | 239878.24 | 201872.578 |  | 136.836 |  | Mean | 0.18518 | 135.5076 | 419.2032
94 | 20220315-QMD-C2-10 |  |  | 1.1 | 232550.08 | 198615.359 |  | 134.8299 |  | SD | 0.02238 | 2.1491 | 11.5718
95 | 20220315-QMD-C2-11 |  |  | 1.1 | 231145.6 | 200455.047 |  | 132.7844 |  | RSD | 12.0856 | 1.586 | 2.7604
96 | 20220315-QMD-C2-12 |  |  | 1.1 | 229535.04 | 196618.391 |  | 134.4333 |  | RE | -7.41 | -9.6616 | 4.8008
97 | 20220315-QMD-C2-13 |  |  | 1.1 | 652225.5 | 189498.906 |  | 396.512
98 | 20220315-QMD-C2-14 |  |  | 1.1 | 732018.6 | 197490.563 |  | 427.0195
99 | 20220315-QMD-C2-15 |  |  | 1.1 | 684401.4 | 184663.703 |  | 426.9739
100 | 20220315-QMD-C2-16 |  |  | 1.1 | 699680.7 | 190419.391 |  | 423.3114
101 | 20220315-QMD-C2-17 |  |  | 1.1 | 698203.8 | 192305.844 |  | 418.273
102 | 20220315-QMD-C2-18 |  |  | 1.1 | 744819.3 | 202790.984 |  | 423.1296
103 | 20220315-QMD-C3-1 |  |  | 1.1 | 551 | 210436.563 |  | 0.21579 |  | O-desmethyl tramadol | Concentration(ng/ml)
104 | 20220315-QMD-C3-2 |  |  | 1.1 | 521 | 203118.266 |  | 0.20964 |  |  | 0.2 | 150 | 400
105 | 20220315-QMD-C3-3 |  |  | 1.1 | 517 | 193228.266 |  | 0.22239 |  | Three freeze-thaw | 0.21579 | 137.7975 | 431.188
106 | 20220315-QMD-C3-4 |  |  | 1.1 | 530 | 191562.734 |  | 0.23289 |  |  | 0.20964 | 136.8469 | 458.0312
107 | 20220315-QMD-C3-5 |  |  | 1.1 | 506 | 197726.547 |  | 0.20896 |  |  | 0.22239 | 138.3493 | 466.0674
108 | 20220315-QMD-C3-6 |  |  | 1.1 | 532 | 197001.688 |  | 0.22525 |  |  | 0.23289 | 133.7432 | 434.0866
109 | 20220315-QMD-C3-7 |  |  | 1.1 | 226623.6 | 189387.969 |  | 137.7975 |  |  | 0.20896 | 138.2832 | 451.3936
110 | 20220315-QMD-C3-8 |  |  | 1.1 | 224943.6 | 189289.016 |  | 136.8469 |  |  | 0.22525 | 134.8224 | 423.951
111 | 20220315-QMD-C3-9 |  |  | 1.1 | 230237.4 | 191641.094 |  | 138.3493 |  | Mean | 0.21915 | 136.6404 | 444.1196
112 | 20220315-QMD-C3-10 |  |  | 1.1 | 222540 | 191609.328 |  | 133.7432 |  | SD | 0.0094007 | 1.9339 | 16.75
113 | 20220315-QMD-C3-11 |  |  | 1.1 | 251805 | 209693.219 |  | 138.2832 |  | RSD | 4.2896 | 1.4153 | 3.7715
114 | 20220315-QMD-C3-12 |  |  | 1.1 | 225332.4 | 192461.625 |  | 134.8224 |  | RE | 9.5769 | -8.9064 | 11.0299
115 | 20220315-QMD-C3-13 |  |  | 1.1 | 723968 | 193430.766 |  | 431.188
116 | 20220315-QMD-C3-14 |  |  | 1.1 | 753931 | 189633.203 |  | 458.0312
117 | 20220315-QMD-C3-15 |  |  | 1.1 | 877895 | 217006.672 |  | 466.0674
118 | 20220315-QMD-C3-16 |  |  | 1.1 | 841585 | 223354.641 |  | 434.0866
119 | 20220315-QMD-C3-17 |  |  | 1.1 | 767432 | 195866.969 |  | 451.3936
120 | 20220315-QMD-C3-18 |  |  | 1.1 | 859430 | 233542.656 |  | 423.951