Supplemental Table 1 Statistical analysis of SNR under different radiation doses (3 mSv and 0.5 mSv) with various tube voltages (70 kVp/100 kVp/120 kVp) and algorithms (DLIR, DLIR-MAR, ASIR-V, and ASIR-V MAR) (Median [Q1,Q3])

| Voltage, algorithm | 0.5mSv | 3mSv | P |
| --- | --- | --- | --- |
| SNR |  |  |  |
| 70kVp ASIR-V | 7.4 [6.1, 9.6] | 10.6 [7.7, 18.4] | 0.059 |
| 70kVp ASIR-V MAR | 8.9 [8.5, 10.2] | 18.5 [17.5, 20.5] | ＜0.001 |
| 70kVp DLIR-H | 6.47 [5.69, 9.30] | 7.5 [6.5, 18.6] | 0.211 |
| 70kVp DLIR-H MAR | 9.1 [7.3, 13.6] | 17.8 [14.5, 25.2] | ＜0.001 |
| 100kVp ASIR-V | 7.7 [6.7, 8.7] | 12.7 [9.8, 16.9] | 0.006 |
| 100kVp ASIR-V MAR | 9.5 [8.2, 12.0] | 15.4 [12.8, 23.0] | 0.001 |
| 100kVp DLIR-H | 7.0 [5.9, 9.4] | 10.8 [9.6, 17.7] | 0.019 |
| 100kVp DLIR-H MAR | 9.4 [6.9, 13.5] | 17.1 [11.9, 25.8] | 0.006 |
| 120kVp ASIR-V | 8.8 [8.1, 9.21] | 14.9 [11.7, 20.6] | ＜0.001 |
| 120kVp ASIR-V MAR | 10.5 [8.4, 11.8] | 18.7 [16.0, 21.8] | ＜0.001 |
| 120kVp DLIR-H | 7.9 [6.7, 9.8] | 16.5 [11.1, 20.7] | 0.001 |
| 120kVp DLIR-H MAR | 10.3 [8.0, 13.2] | 20.7 [14.2, 26.6] | 0.002 |

SNR, signal-to-noise ratio; ASIR-V, 50% adaptive statistical iterative reconstruction-V; ASIR-V MAR, ASIR-V 50% with MAR; DLIR-H, deep learning image reconstruction with high strength; DLIR-H MAR, DLIR-H with MAR;