Supplemental Table 2 Statistical analysis of AI under different radiation doses (3 mSv and 0.5 mSv) with various tube voltages (70 kVp/100 kVp/120 kVp) and algorithms (DLIR, DLIR-MAR, ASIR-V, and ASIR-V MAR) (Median [Q1,Q3])

| Voltage, algorithm | 0.5mSv | 3mSv | P |
| --- | --- | --- | --- |
| AI |  |  |  |
| 70kVp ASIR-V | 113.0 [98.8, 124.0] | 103.5 [85.1, 219.3] | 0.882 |
| 70kVp ASIR-V MAR | 46.1 [33.5, 54.9] | 39.4 [35.0, 48.3] | 0.734 |
| 70kVp DLIR-H | 115.6[104.3,124.3] | 92.4 [81.4,111.0] | ＜0.001 |
| 70kVp DLIR-H MAR | 43.1 [36.6, 48.3] | 31.9 [30.2, 38.4] | ＜0.001 |
| 100kVp ASIR-V | 67.8 [61.7, 77.7] | 115.0 [68.6, 221.5] | ＜0.001 |
| 100kVp ASIR-V MAR | 38.3 [20.7, 50.9] | 29.1 [24.6, 35.6] | 0.093 |
| 100kVp DLIR-H | 79.6 [68.8, 83.5] | 72.6 [59.4, 94.3] | 0.734 |
| 100kVp DLIR-H MAR | 39.7 [29.8, 46.5] | 27.9 [25.0, 33.2] | ＜0.001 |
| 120kVp ASIR-V | 65.3 [56.2, 78.6] | 75.7 [58.7, 99.4] | 0.062 |
| 120kVp ASIR-V MAR | 38.2 [4.5, 44.5] | 29.2 [25.8, 34.9] | ＜0.001 |
| 120kVp DLIR-H | 71.2 [66.5, 80.7] | 60.7 [50.3, 66.5] | ＜0.001 |
| 120kVp DLIR-H MAR | 37.3 [28.7, 46.0] | 27.3 [23.3, 31.4] | 0.001 |

AI, artifact index; ASIR-V, 50% adaptive statistical iterative reconstruction-V; ASIR-V MAR, ASIR-V 50% with MAR; DLIR-H, deep learning image reconstruction with high strength; DLIR-H MAR, DLIR-H with MAR;