Supplemental Table 3 Statistical analysis of Noise under different radiation doses (3 mSv and 0.5 mSv) with various tube voltages (70 kVp/100 kVp/120 kVp) and algorithms (DLIR, DLIR-MAR, ASIR-V, and ASIR-V MAR) (Median [Q1,Q3])

| Voltage, algorithm | 0.5mSv | 3mSv | P |
| --- | --- | --- | --- |
| Noise |  |  |  |
| 70kVp ASIR-V | 67.4 [62.6, 68.9] | 32.9 [32.1, 35.1] | ＜0.001 |
| 70kVp ASIR-V MAR | 63.8 [62.6, 66.0] | 35.5 [33.0, 36.8] | ＜0.001 |
| 70kVp DLIR-H | 37.3 [36.5, 38.3] | 17.8 [17.2, 18.9] | ＜0.001 |
| 70kVp DLIR-H MAR | 38.8 [37.0, 40.2] | 18.9 [18.1, 20.2] | ＜0.001 |
| 100kVp ASIR-V | 59.9 [58.0, 63.4] | 28.4 [28.1, 29.1] | ＜0.001 |
| 100kVp ASIR-V MAR | 58.4 [56.8, 60.4] | 32.5 [30.4, 33.4] | ＜0.001 |
| 100kVp DLIR-H | 36.4 [35.1, 40.8] | 15.7 [15.2, 16.0] | ＜0.001 |
| 100kVp DLIR-H MAR | 37.3 [36.3, 39.5] | 17.0 [16.2, 17.9] | ＜0.001 |
| 120kVp ASIR-V | 60.9 [58.4, 63.1] | 29.9 [29.6, 31.0] | ＜0.001 |
| 120kVp ASIR-V MAR | 60.6 [58.6, 62.6] | 30.5 [29.6, 32.2] | ＜0.001 |
| 120kVp DLIR-H | 38.2 [34.6, 40.8] | 17.2 [16.1, 17.7] | ＜0.001 |
| 120kVp DLIR-H MAR | 38.2 [36.0, 40.3] | 16.6 [16.1, 17.4] | ＜0.001 |

ASIR-V, 50% adaptive statistical iterative reconstruction-V; ASIR-V MAR, ASIR-V 50% with MAR; DLIR-H, deep learning image reconstruction with high strength; DLIR-H MAR, DLIR-H with MAR