| Source | DF | SS | MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | 8 | 8597.67 | 1074.71 | 1368.09 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.929 |
| Part * Operator | 16 | 12.57 | 0.79 | 1.46 | 0.149 |
| Repeatability | 54 | 29.02 | 0.54 |  |  |
| Total | 80 | 8639.38 |  |  |  |