| Source | DF | SS | MS | F-Value | P-Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part | 8 | 8597.67 | 1074.71 | 1808.89 | 0.000 |
| Operator | 2 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.907 |
| Repeatability | 70 | 41.59 | 0.59 |  |  |
| Total | 80 | 8639.38 |  |  |  |