2020-12-27 07:45 | 4.07 | 53.4 | 5.14 | 42.56 | 5.71 | 41.39 | 6.42 | 44.38 | 15.66 | 1088.25 | 88.05 | -0.482
2020-12-27 08:00 | 4.82 | 36.4 | 6.31 | 26.29 | 7.49 | 29.21 | 8.2 | 39.87 | 15.62 | 1088.25 | 88.36 | -0.474
2020-12-27 08:15 | 5.94 | 35.09 | 7.19 | 26.23 | 8.1 | 28.83 | 9.82 | 37.28 | 15.63 | 1088.25 | 88.4 | -0.475
2020-12-27 08:30 | 5.7 | 38.79 | 7.22 | 26.96 | 8.56 | 31.8 | 9.91 | 38.63 | 15.52 | 1088.25 | 88.59 | -0.464
2020-12-27 08:45 | 5.66 | 43.45 | 7.04 | 34.56 | 7.68 | 35.47 | 8.58 | 44.58 | 15.5 | 1087.58 | 88.97 | -0.459
2020-12-27 09:00 | 4.34 | 48.27 | 5.57 | 36.71 | 5.99 | 37.39 | 6.74 | 41.94 | 15.42 | 1088.25 | 89.28 | -0.457
2020-12-27 09:15 | 4.24 | 49.6 | 5.84 | 36.62 | 6.38 | 36.63 | 7.11 | 36.29 | 15.57 | 1088.25 | 89.65 | -0.448
2020-12-27 09:30 | 5.03 | 57.9 | 6.79 | 40.65 | 7.41 | 41.35 | 7.84 | 45.71 | 15.54 | 1088.25 | 89.63 | -0.45
2020-12-27 09:45 | 5.83 | 44.13 | 7.49 | 34.58 | 8.12 | 38.5 | 9.06 | 44.83 | 15.57 | 1088.25 | 89.71 | -0.446
2020-12-27 10:00 | 6.53 | 40.99 | 8.03 | 32.34 | 8.82 | 36.59 | 9.49 | 43.21 | 15.57 | 1088.25 | 89.29 | -0.445
2020-12-27 10:15 | 5.56 | 43.93 | 6.95 | 31.8 | 7.73 | 35.54 | 8.83 | 41.75 | 15.43 | 1088.25 | 88.93 | -0.449
2020-12-27 10:30 | 6.07 | 38.98 | 7.33 | 28.74 | 8.35 | 32.39 | 9.33 | 38.2 | 15.39 | 1088.25 | 88.39 | -0.454
2020-12-27 10:45 | 6.37 | 33.12 | 7.76 | 24.35 | 8.38 | 28.37 | 9.57 | 36.31 | 15.29 | 1088.25 | 87.84 | -0.455
2020-12-27 11:00 | 5.8 | 38.35 | 7.33 | 28.24 | 8.44 | 33.67 | 9.69 | 40.59 | 15.31 | 1088.25 | 87.01 | -0.458
2020-12-27 11:15 | 6.76 | 35.87 | 8.6 | 24.64 | 9.65 | 29.11 | 10.65 | 35.43 | 15.39 | 1088.25 | 86.43 | -0.459
2020-12-27 11:30 | 6.24 | 35.09 | 8.07 | 25.4 | 9.18 | 28.22 | 10.35 | 34.13 | 15.43 | 1088.25 | 86.06 | -0.46
2020-12-27 11:45 | 6.88 | 31.92 | 8.05 | 23.77 | 8.96 | 28.33 | 10.16 | 36.85 | 15.42 | 1087.58 | 86.35 | -0.458
2020-12-27 12:00 | 5.97 | 33.1 | 7.13 | 23.03 | 8.24 | 26.93 | 9.63 | 32.26 | 15.4 | 1088.92 | 87.23 | -0.455
2020-12-27 12:15 | 6.45 | 31.22 | 7.94 | 22.42 | 8.95 | 26.52 | 10.45 | 31.48 | 15.25 | 1088.25 | 87.94 | -0.455
2020-12-27 12:30 | 7.24 | 23.82 | 7.99 | 15.12 | 8.59 | 17.07 | 9.85 | 24.95 | 15.2 | 1088.25 | 88.26 | -0.495
2020-12-27 12:45 | 7.34 | 23.85 | 7.89 | 15.66 | 8.48 | 17.18 | 9.72 | 23.7 | 15.23 | 1088.25 | 88.5 | -0.504
2020-12-27 13:00 | 7.19 | 28.06 | 8.66 | 17.75 | 9.51 | 19.89 | 10.5 | 25.5 | 15.28 | 1088.25 | 89.02 | -0.456
2020-12-27 13:15 | 6.57 | 32.75 | 7.71 | 21.11 | 8.19 | 21.11 | 9.42 | 27.03 | 15.22 | 1088.25 | 89.36 | -0.25
2020-12-27 13:30 | 6.88 | 31.17 | 8.12 | 19.99 | 8.91 | 22.18 | 10.35 | 26.53 | 15.13 | 1088.92 | 89.77 | -0.289
2020-12-27 13:45 | 7.8 | 28.52 | 8.82 | 16.27 | 9.49 | 17.54 | 10.59 | 24.69 | 15.1 | 1088.25 | 90.14 | -0.563
2020-12-27 14:00 | 7.79 | 27.5 | 8.74 | 16.46 | 9.38 | 18.49 | 10.91 | 24.53 | 15.01 | 1088.25 | 90.26 | -0.256
2020-12-27 14:15 | 7.53 | 25.24 | 8.18 | 16.76 | 9.22 | 19.61 | 11.16 | 25.68 | 15.04 | 1088.92 | 90.13 | -0.345
2020-12-27 14:30 | 5.8 | 27.79 | 6.82 | 18.04 | 7.72 | 17.57 | 9.33 | 21.17 | 15.13 | 1088.25 | 89.61 | -0.036
2020-12-27 14:45 | 6.72 | 29.94 | 7.28 | 16.34 | 7.88 | 16.07 | 9.19 | 21.79 | 15.29 | 1088.25 | 88.63 | -0.116
2020-12-27 15:00 | 7.66 | 24.84 | 8.61 | 18.51 | 9.36 | 19.99 | 10.98 | 23.77 | 15.38 | 1088.25 | 87.68 | -0.283
2020-12-27 15:15 | 7.64 | 28.94 | 8.9 | 17.41 | 9.75 | 16.8 | 11.23 | 22.9 | 15.38 | 1088.92 | 87.13 | -0.023
2020-12-27 15:30 | 7.95 | 30.24 | 9.15 | 18.86 | 9.94 | 19.76 | 11.31 | 24.25 | 15.31 | 1088.25 | 86.52 | 0.494
2020-12-27 15:45 | 7.85 | 26.82 | 8.72 | 16.47 | 9.81 | 18.89 | 11.55 | 24.42 | 15.35 | 1088.25 | 86.07 | 0.565
2020-12-27 16:00 | 8.26 | 24.68 | 8.91 | 15.51 | 9.79 | 16.9 | 10.82 | 22.3 | 15.41 | 1088.25 | 85.14 | 1.029
2020-12-27 16:15 | 7.73 | 26.17 | 8.49 | 15.48 | 9.49 | 16.69 | 10.93 | 21.86 | 15.41 | 1088.25 | 84.33 | 0.988
2020-12-27 16:30 | 7.23 | 25.93 | 8.24 | 16.8 | 9.07 | 19.22 | 10.73 | 25.17 | 15.47 | 1088.25 | 83.39 | 1.505
2020-12-27 16:45 | 7.5 | 28.55 | 8.99 | 19.97 | 9.99 | 21.21 | 11.51 | 25.82 | 15.52 | 1088.92 | 82.52 | 2.71
2020-12-27 17:00 | 8.51 | 29.27 | 9.86 | 18.93 | 10.95 | 21.08 | 12.8 | 25.09 | 15.42 | 1088.25 | 81.55 | 2.118
2020-12-27 17:15 | 8.08 | 32.05 | 9.56 | 18.96 | 10.4 | 18.85 | 11.8 | 24.15 | 15.37 | 1088.92 | 80.7 | 2.162
2020-12-27 17:30 | 8.64 | 32.31 | 10.62 | 20.66 | 11.63 | 22.67 | 13.29 | 27.65 | 15.41 | 1088.92 | 80.3 | 1.533
2020-12-27 17:45 | 7.52 | 36.81 | 9.63 | 25.18 | 11.14 | 28.1 | 12.12 | 33.04 | 15.32 | 1088.25 | 80.1 | 2.28
2020-12-27 18:00 | 7.42 | 32.41 | 9.32 | 22.94 | 10.25 | 27.32 | 11.52 | 33.23 | 15.24 | 1088.92 | 80.57 | 6.182
2020-12-27 18:15 | 8.29 | 32.36 | 10.02 | 20.75 | 11.22 | 23.88 | 12.66 | 30.04 | 15.14 | 1088.25 | 80.47 | 6.103
2020-12-27 18:30 | 7.33 | 35.12 | 9.21 | 22.04 | 10.4 | 25.44 | 11.68 | 30.39 | 15.11 | 1088.25 | 80.21 | 9.811
2020-12-27 18:45 | 7.99 | 33.14 | 9.53 | 21.81 | 11.02 | 25.24 | 12.24 | 31.5 | 15.05 | 1088.92 | 79.93 | 15.089
2020-12-27 19:00 | 7.89 | 34.1 | 9.79 | 22.01 | 10.8 | 26.19 | 12.06 | 30.9 | 14.92 | 1088.25 | 79.84 | 14.905
2020-12-27 19:15 | 8.33 | 36.87 | 10.19 | 25.29 | 11.65 | 30.84 | 12.99 | 36.89 | 14.92 | 1088.25 | 79.65 | 11.293
2020-12-27 19:30 | 8.03 | 34.02 | 10.19 | 23.21 | 11.61 | 28.11 | 13.06 | 34.04 | 14.88 | 1088.25 | 79.69 | 10.258
2020-12-27 19:45 | 7.78 | 32.35 | 9.63 | 21.74 | 10.56 | 24.74 | 11.81 | 29.95 | 14.79 | 1088.92 | 80.33 | 13.409
2020-12-27 20:00 | 7.83 | 35.99 | 9.66 | 23.48 | 10.4 | 28.56 | 11.56 | 32.62 | 14.88 | 1088.92 | 80.18 | 17.304
2020-12-27 20:15 | 6.43 | 34.25 | 8.03 | 23.64 | 8.73 | 28.53 | 9.54 | 34.69 | 14.88 | 1088.92 | 80.07 | 23.135
2020-12-27 20:30 | 6.39 | 35.55 | 8 | 24.07 | 9.1 | 27.41 | 9.7 | 34.13 | 15.01 | 1088.25 | 79.09 | 26.407
2020-12-27 20:45 | 7.5 | 33.36 | 8.93 | 22.84 | 9.57 | 27.01 | 10.37 | 33.57 | 15.06 | 1088.25 | 79.39 | 22.245
2020-12-27 21:00 | 8.31 | 30.65 | 9.86 | 20.12 | 10.53 | 23.19 | 11.51 | 28.47 | 14.97 | 1088.92 | 80.16 | 23.716
2020-12-27 21:15 | 8.42 | 28.09 | 9.31 | 16.51 | 9.89 | 18.86 | 10.97 | 25.27 | 15.02 | 1088.92 | 80.56 | 23.058
2020-12-27 21:30 | 8.35 | 34.11 | 10.23 | 22.08 | 10.94 | 24.92 | 11.64 | 27.84 | 15.13 | 1088.25 | 80.18 | 28.79
2020-12-27 21:45 | 8.04 | 33.68 | 9.47 | 21.19 | 10.01 | 22.89 | 10.83 | 27.18 | 15.23 | 1087.58 | 79.43 | 27.206
2020-12-27 22:00 | 8.16 | 33.68 | 9.63 | 21.25 | 10.64 | 22.46 | 11.61 | 26.69 | 15.08 | 1088.25 | 79.1 | 21.932
2020-12-27 22:15 | 8.55 | 33.8 | 10.32 | 21.34 | 11.68 | 25.79 | 12.49 | 31.16 | 15.22 | 1088.25 | 79.05 | 20.599
2020-12-27 22:30 | 8.89 | 27.87 | 9.95 | 19.77 | 10.65 | 24.35 | 11.71 | 29.69 | 15.16 | 1088.25 | 78.77 | 23.069
2020-12-27 22:45 | 10.12 | 31.09 | 12.17 | 20.5 | 13.58 | 23.75 | 15.08 | 28.68 | 15.07 | 1088.25 | 78.45 | 24.008
2020-12-27 23:00 | 10.38 | 32.19 | 12.96 | 20.74 | 13.98 | 23.02 | 15.21 | 27.31 | 15.17 | 1088.25 | 77.06 | 27.147
2020-12-27 23:15 | 9.21 | 28.01 | 10.21 | 14.78 | 10.89 | 15.83 | 12.19 | 20.45 | 15.46 | 1087.58 | 75.07 | 30.03
2020-12-27 23:30 | 9.13 | 34.48 | 11.13 | 21.67 | 11.8 | 23.2 | 12.8 | 26.69 | 15.52 | 1088.25 | 74.67 | 39.839
2020-12-27 23:45 | 9.74 | 31.75 | 11.84 | 19.45 | 13.19 | 23.46 | 14.52 | 28.78 | 15.51 | 1087.58 | 75.14 | 41.955
2020-12-28 | 9.55 | 31.58 | 11.36 | 18.97 | 12.34 | 22.81 | 14.16 | 27.6 | 15.5 | 1088.25 | 74.24 | 35.416
2020-12-28 00:15 | 8.21 | 31.92 | 9.84 | 19.68 | 10.99 | 23.15 | 12.19 | 29.69 | 15.67 | 1088.92 | 74.27 | 30.554
2020-12-28 00:30 | 8.85 | 29.05 | 10.6 | 19.19 | 11.54 | 21.65 | 12.56 | 26.89 | 15.64 | 1088.25 | 75.17 | 30.688
2020-12-28 00:45 | 8.52 | 32.21 | 10.24 | 20.84 | 11.34 | 25.11 | 12.45 | 29.72 | 15.77 | 1088.25 | 74.72 | 31.873
2020-12-28 01:00 | 8.29 | 34.66 | 9.71 | 22.87 | 10.7 | 26.75 | 11.78 | 33.16 | 15.71 | 1088.25 | 74.43 | 31.946
2020-12-28 01:15 | 8.21 | 35.72 | 9.96 | 23.98 | 10.89 | 30.21 | 11.84 | 37.51 | 15.6 | 1088.25 | 74.96 | 34.789
2020-12-28 01:30 | 9.11 | 29.63 | 10.69 | 20.56 | 11.85 | 27.58 | 12.79 | 33.05 | 15.65 | 1088.25 | 74.22 | 39.414
2020-12-28 01:45 | 8.62 | 33.12 | 10.61 | 21.15 | 11.62 | 24.98 | 12.72 | 26.89 | 15.75 | 1088.25 | 73.79 | 44.242
2020-12-28 02:00 | 9.02 | 27.67 | 9.75 | 17.16 | 10.18 | 19.03 | 11.62 | 25.49 | 15.73 | 1088.25 | 72.25 | 48.694
2020-12-28 02:15 | 8.02 | 31.92 | 9.44 | 18.9 | 10.36 | 22.7 | 11.26 | 26.79 | 15.7 | 1088.25 | 71.5 | 44.187
2020-12-28 02:30 | 8.32 | 31.17 | 9.97 | 19.41 | 10.94 | 24.1 | 12.04 | 27.77 | 15.63 | 1088.25 | 70.65 | 44.176
2020-12-28 02:45 | 7.81 | 25.58 | 8.56 | 16.5 | 9.17 | 17.72 | 9.95 | 23.81 | 15.68 | 1088.25 | 69.03 | 47.827
2020-12-28 03:00 | 7.36 | 29.77 | 8.31 | 17.02 | 8.98 | 19.13 | 10.43 | 24.37 | 15.83 | 1088.25 | 66.38 | 47.829
2020-12-28 03:15 | 8.33 | 35.3 | 10.33 | 20.78 | 11.57 | 25.95 | 12.95 | 29.59 | 15.92 | 1088.25 | 63.05 | 49.582
2020-12-28 03:30 | 8.83 | 30.12 | 10.36 | 18.51 | 11.46 | 23.36 | 12.77 | 27.63 | 16.11 | 1088.25 | 61.2 | 45.817
2020-12-28 03:45 | 7.81 | 24.49 | 8.28 | 15.36 | 8.8 | 18.14 | 9.86 | 24.61 | 16.17 | 1088.25 | 60.68 | 48.031
2020-12-28 04:00 | 8.29 | 26.13 | 9.11 | 15.23 | 9.69 | 19.13 | 11.51 | 23.01 | 16.14 | 1088.25 | 59.89 | 48.823
2020-12-28 04:15 | 7.86 | 28.88 | 9.24 | 17.7 | 10.32 | 22.23 | 11.75 | 27.54 | 16.15 | 1088.25 | 62.1 | 45.17
2020-12-28 04:30 | 7.2 | 32.81 | 8.93 | 19.46 | 9.98 | 23.23 | 11.51 | 27.54 | 16.07 | 1088.25 | 62.83 | 45.085
2020-12-28 04:45 | 7.57 | 30.57 | 8.95 | 18.04 | 10.18 | 22.02 | 11.43 | 26.45 | 16.02 | 1088.25 | 63.79 | 45.585
2020-12-28 05:00 | 7.65 | 30.05 | 8.8 | 17.82 | 9.51 | 20.41 | 11.19 | 24.62 | 16.06 | 1088.25 | 65.16 | 49.476
2020-12-28 05:15 | 7.58 | 29.28 | 8.76 | 16.16 | 9.55 | 19.68 | 10.99 | 24.76 | 16.01 | 1088.25 | 65.59 | 52.621
2020-12-28 05:30 | 7.47 | 30.85 | 8.73 | 18.03 | 9.33 | 20.16 | 10.58 | 22.96 | 16.22 | 1088.25 | 65.53 | 54.636
2020-12-28 05:45 | 6.7 | 33.15 | 8.11 | 19.93 | 9.04 | 23.57 | 10.1 | 26.29 | 16.15 | 1088.25 | 66.22 | 56.182
2020-12-28 06:00 | 7.64 | 30.4 | 8.97 | 18.11 | 9.84 | 21.98 | 11.14 | 25.75 | 16.19 | 1088.25 | 65.7 | 50.778
2020-12-28 06:15 | 7.31 | 22.86 | 8.05 | 13.2 | 8.79 | 15.28 | 10.23 | 20.97 | 16.23 | 1088.92 | 64.3 | 58.158
2020-12-28 06:30 | 7.01 | 30.73 | 8.06 | 16.7 | 8.77 | 18.59 | 9.63 | 21.97 | 16.37 | 1088.92 | 64.12 | 63.835
2020-12-28 06:45 | 5.31 | 30.11 | 6.19 | 16.63 | 7.04 | 18.99 | 8.29 | 22.01 | 16.37 | 1088.92 | 64.63 | 65.042
2020-12-28 07:00 | 5.07 | 36.94 | 6.23 | 20.25 | 6.72 | 23.15 | 7.85 | 27.24 | 16.47 | 1088.25 | 63.65 | 64.556
2020-12-28 07:15 | 5.51 | 32.8 | 6.54 | 19.95 | 7.16 | 24.39 | 8.77 | 27.56 | 16.47 | 1088.25 | 64.07 | 65.999
2020-12-28 07:30 | 6.74 | 29.8 | 8.26 | 19.64 | 9.15 | 24.59 | 10.34 | 30 | 16.46 | 1088.25 | 63.62 | 72.567
2020-12-28 07:45 | 8.14 | 30.79 | 9.5 | 18.01 | 10 | 22.63 | 11.63 | 27.53 | 16.46 | 1088.25 | 63.23 | 57.689
2020-12-28 08:00 | 7.3 | 32.13 | 8.41 | 18.7 | 9.38 | 23.6 | 10.9 | 27.9 | 16.46 | 1088.25 | 63.8 | 61.515
2020-12-28 08:15 | 7.06 | 32.94 | 8.72 | 18.94 | 9.36 | 23.47 | 10.77 | 28.44 | 16.44 | 1088.25 | 63.66 | 55.994
2020-12-28 08:30 | 6.98 | 30.35 | 8.04 | 18.05 | 8.59 | 20.07 | 9.58 | 25.79 | 16.47 | 1088.25 | 63.79 | 49.551
2020-12-28 08:45 | 7.56 | 27.03 | 8.44 | 16.49 | 8.91 | 17.74 | 9.95 | 23.46 | 16.41 | 1088.25 | 64.08 | 50.134
2020-12-28 09:00 | 6.93 | 29.38 | 7.92 | 17.4 | 8.72 | 20.25 | 10 | 24.36 | 16.36 | 1088.92 | 66.02 | 46.284
2020-12-28 09:15 | 6.54 | 28.97 | 7.01 | 16.71 | 7.72 | 16.56 | 9.42 | 24.07 | 16.31 | 1088.25 | 66.7 | 52.028
2020-12-28 09:30 | 6.9 | 30.3 | 7.86 | 16.69 | 8.96 | 22.29 | 10.62 | 28.18 | 16.31 | 1088.25 | 66.96 | 51.098
2020-12-28 09:45 | 6.7 | 28.58 | 7.49 | 16.17 | 8.41 | 18.34 | 9.77 | 23.91 | 16.42 | 1088.92 | 66.13 | 56.362
2020-12-28 10:00 | 6.95 | 33.44 | 7.91 | 19.59 | 8.6 | 23.99 | 10.61 | 30.07 | 16.43 | 1088.92 | 66.43 | 59.121
2020-12-28 10:15 | 6.75 | 27.82 | 7.85 | 16.72 | 8.66 | 19.98 | 9.79 | 26.24 | 16.49 | 1088.25 | 66.45 | 59.218
2020-12-28 10:30 | 7.08 | 28.1 | 7.83 | 15.44 | 8.13 | 18.11 | 9.96 | 24.02 | 16.53 | 1088.25 | 66.39 | 62.69
2020-12-28 10:45 | 6.61 | 29.59 | 7.48 | 15.54 | 8.09 | 18.35 | 9.33 | 25.12 | 16.43 | 1088.92 | 67.2 | 65.774
2020-12-28 11:00 | 7.32 | 24.72 | 7.8 | 14.07 | 8.59 | 16.64 | 9.71 | 22.07 | 16.46 | 1088.92 | 67.17 | 73.14
2020-12-28 11:15 | 6.99 | 29.43 | 7.91 | 17.21 | 8.85 | 19.38 | 9.81 | 23.63 | 16.57 | 1088.92 | 67.08 | 74.458
2020-12-28 11:30 | 6.13 | 28.85 | 6.89 | 16.68 | 7.36 | 18.97 | 8.47 | 23.67 | 16.57 | 1088.25 | 67.26 | 66.711
2020-12-28 11:45 | 6.38 | 30.86 | 7.33 | 18.26 | 8.03 | 21.74 | 9.16 | 26.09 | 16.56 | 1088.25 | 67.31 | 65.835
2020-12-28 12:00 | 6.32 | 27.36 | 7.16 | 15.7 | 7.91 | 18.91 | 9.22 | 24.58 | 16.6 | 1088.25 | 67.13 | 70.089
2020-12-28 12:15 | 7.09 | 26.93 | 7.84 | 14.7 | 8.38 | 16.77 | 9.91 | 22.95 | 16.6 | 1088.92 | 66.69 | 62.227
2020-12-28 12:30 | 6.91 | 30.35 | 8.22 | 16.68 | 9.23 | 21.05 | 10.79 | 26.31 | 16.6 | 1088.25 | 67.64 | 57.614
2020-12-28 12:45 | 7.47 | 24.69 | 8.31 | 14.68 | 8.81 | 16.87 | 10 | 25.13 | 16.62 | 1088.25 | 67.27 | 54.115
2020-12-28 13:00 | 7.22 | 22.21 | 8 | 11.1 | 8.63 | 11.65 | 9.82 | 17.79 | 16.76 | 1088.92 | 66.66 | 60.748
2020-12-28 13:15 | 6.86 | 29.78 | 7.48 | 15.8 | 8.01 | 16.19 | 9.19 | 19.06 | 16.72 | 1088.25 | 67.05 | 59.632
2020-12-28 13:30 | 6.49 | 25.08 | 7.14 | 16.05 | 8.05 | 17.1 | 9.45 | 22.01 | 16.71 | 1088.92 | 68.06 | 62.165
2020-12-28 13:45 | 5.38 | 23.49 | 5.98 | 11.59 | 6.74 | 11.49 | 7.95 | 18.76 | 16.94 | 1088.25 | 67.47 | 69.323
2020-12-28 14:00 | 5.93 | 23.45 | 6.54 | 9.63 | 7.16 | 9.97 | 8.5 | 13.64 | 17.1 | 1088.25 | 67.23 | 70.441
2020-12-28 14:15 | 5.32 | 20.75 | 6.05 | 11.57 | 6.48 | 10.41 | 7.51 | 15.22 | 17.24 | 1088.25 | 67.8 | 66.518
2020-12-28 14:30 | 5.38 | 20.25 | 6.27 | 9.07 | 7.07 | 7.12 | 8.39 | 10.65 | 17.4 | 1088.25 | 67.78 | 60.503
2020-12-28 14:45 | 6.14 | 20.59 | 7.1 | 7.11 | 7.93 | 6.53 | 8.7 | 12.71 | 17.58 | 1088.25 | 67.15 | 61.826
2020-12-28 15:00 | 5.75 | 18.29 | 6.63 | 5.61 | 7.37 | 5.96 | 8.35 | 9.43 | 17.62 | 1088.92 | 66.63 | 53.584
2020-12-28 15:15 | 5.79 | 23.72 | 6.1 | 9.28 | 6.49 | 8.22 | 7.56 | 14.64 | 17.59 | 1088.25 | 67.02 | 52.847
2020-12-28 15:30 | 5.27 | 20.49 | 5.98 | 10.28 | 6.55 | 9.9 | 7.63 | 14.9 | 17.6 | 1088.25 | 67.23 | 63.274
2020-12-28 15:45 | 5.14 | 20.39 | 6 | 7.19 | 6.4 | 7.64 | 7.5 | 13.5 | 17.72 | 1088.25 | 67.14 | 61.17
2020-12-28 16:00 | 5.72 | 20.29 | 6.7 | 9.52 | 7.35 | 8.43 | 8.41 | 12.52 | 17.78 | 1088.92 | 66.73 | 58.989
2020-12-28 16:15 | 4.7 | 20.23 | 5.41 | 7.41 | 6.18 | 5.06 | 7.63 | 9.35 | 17.78 | 1088.25 | 67.12 | 52.05
2020-12-28 16:30 | 4.79 | 19.91 | 5.46 | 7.55 | 5.95 | 5.34 | 7.11 | 9.65 | 17.85 | 1088.25 | 67.53 | 50.548
2020-12-28 16:45 | 4.92 | 18.51 | 5.89 | 8.81 | 6.49 | 6.92 | 7.4 | 12.61 | 17.8 | 1088.25 | 68.02 | 45.056
2020-12-28 17:00 | 4.12 | 23.07 | 4.76 | 13.41 | 5.01 | 13.47 | 5.97 | 18.86 | 17.8 | 1088.25 | 67.92 | 45.869
2020-12-28 17:15 | 3.5 | 27.55 | 4.44 | 18.68 | 4.66 | 17.18 | 5.75 | 23.14 | 17.7 | 1088.25 | 68.01 | 42.267
2020-12-28 17:30 | 3.43 | 27.2 | 4.21 | 19.06 | 4.92 | 16.09 | 6.26 | 21.85 | 17.57 | 1088.25 | 68.45 | 43.97
2020-12-28 17:45 | 4.23 | 25.23 | 5.19 | 15.34 | 5.59 | 15.05 | 6.81 | 18.36 | 17.63 | 1088.25 | 67.84 | 49.312
2020-12-28 18:00 | 3.23 | 31.79 | 4.1 | 18.41 | 4.4 | 15.4 | 5.57 | 18.37 | 17.53 | 1088.25 | 68.55 | 38.68
2020-12-28 18:15 | 3.48 | 26.97 | 4.3 | 13.9 | 4.82 | 10.79 | 6.33 | 14.95 | 17.58 | 1088.25 | 68.56 | 45.371
2020-12-28 18:30 | 3.79 | 24.26 | 4.23 | 13.1 | 4.55 | 10.86 | 5.51 | 15.02 | 17.79 | 1088.25 | 67.43 | 45.004
2020-12-28 18:45 | 2.96 | 18.47 | 3.79 | 7.88 | 4.08 | 8.22 | 5.13 | 13.87 | 17.81 | 1088.25 | 67.5 | 46.294
2020-12-28 19:00 | 3.17 | 18.93 | 3.93 | 8.98 | 4.49 | 7.81 | 5.87 | 13.75 | 17.88 | 1088.92 | 67.61 | 44.883
2020-12-28 19:15 | 1.95 | 9.5 | 2.92 | 4.35 | 3.38 | 6.72 | 5.05 | 14.21 | 17.76 | 1088.25 | 69.05 | 44.006
2020-12-28 19:30 | 0.95 | 354.4 | 2.32 | 353.88 | 2.55 | 5.69 | 4.38 | 16.31 | 17.72 | 1088.25 | 69.71 | 49.454
2020-12-28 19:45 | 0.55 | 358.24 | 1.55 | 21.61 | 2.16 | 25.73 | 3.48 | 26.4 | 17.69 | 1088.25 | 69.84 | 44.234
2020-12-28 20:00 | 0.12 | 54.63 | 0.63 | 42.67 | 0.1 | 18.46 | 1.61 | 13.72 | 17.46 | 1088.25 | 71.95 | 50.305
2020-12-28 20:15 | 0.08 | 359.29 | 1.47 | 326.44 | 1.58 | 356.16 | 2.83 | 15.17 | 17.62 | 1087.58 | 71.16 | 44.516
2020-12-28 20:30 | 0 | 235.92 | 0.19 | 316.04 | 0.02 | 43.51 | 1.01 | 29.96 | 18.35 | 1088.25 | 69.46 | 38.949
2020-12-28 20:45 | 0.08 | 232.98 | 0.26 | 31.39 | 0.29 | 29.23 | 1.34 | 18.6 | 18.51 | 1087.58 | 66.73 | 37.36
2020-12-28 21:00 | 2.26 | 67.81 | 2.8 | 45.39 | 2.44 | 33.51 | 3.34 | 30.83 | 17.93 | 1087.58 | 68.31 | 37.473
2020-12-28 21:15 | 2.29 | 42.59 | 3.19 | 27.64 | 3.6 | 24.46 | 4.59 | 26.76 | 18.07 | 1088.25 | 68.28 | 41.949
2020-12-28 21:30 | 3.44 | 29.23 | 4.33 | 16.52 | 4.64 | 14.47 | 5.58 | 20.93 | 18.64 | 1088.25 | 65.68 | 41.67
2020-12-28 21:45 | 4.1 | 36.61 | 4.9 | 25.99 | 5.23 | 23.32 | 6.13 | 29.22 | 18.84 | 1088.25 | 64.28 | 35.843
2020-12-28 22:00 | 4.22 | 34.49 | 5.17 | 26.19 | 5.67 | 26.73 | 6.83 | 28.76 | 18.89 | 1088.25 | 64.22 | 39.067
2020-12-28 22:15 | 3.62 | 37.28 | 4.67 | 25.55 | 4.81 | 22.75 | 5.4 | 29.7 | 18.82 | 1088.25 | 64.95 | 42.427
2020-12-28 22:30 | 3.94 | 32.5 | 4.67 | 23.37 | 5.35 | 23.18 | 6.07 | 27.82 | 19.03 | 1088.25 | 63.8 | 41.553
2020-12-28 22:45 | 5.09 | 38.8 | 6.43 | 27.79 | 6.88 | 28.28 | 7.25 | 31.21 | 19.22 | 1088.25 | 63.34 | 34.406
2020-12-28 23:00 | 4.99 | 28.89 | 6.02 | 21.87 | 6.45 | 22.19 | 7.34 | 26.48 | 19.37 | 1088.25 | 62.85 | 34.595
2020-12-28 23:15 | 5.13 | 32.49 | 6.04 | 23.03 | 6.49 | 21.8 | 7.23 | 26.65 | 19.3 | 1087.58 | 62.85 | 32.027
2020-12-28 23:30 | 4.1 | 30.68 | 5.21 | 22.15 | 5.52 | 24.07 | 6.38 | 27.36 | 19.32 | 1088.92 | 63.6 | 38.582
2020-12-28 23:45 | 5.14 | 32.84 | 6.32 | 22.36 | 6.86 | 22.66 | 7.41 | 25.92 | 19.54 | 1088.25 | 62.99 | 35.939
2020-12-29 | 5.64 | 29.01 | 6.4 | 20.18 | 6.51 | 21.77 | 6.58 | 29.49 | 19.52 | 1088.25 | 63.03 | 37.169
2020-12-29 00:15 | 4.57 | 47.55 | 5.78 | 37.42 | 5.9 | 36.57 | 6 | 37.68 | 19.28 | 1088.25 | 64.52 | 36.684
2020-12-29 00:30 | 3.14 | 64.77 | 3.91 | 48.05 | 3.97 | 42.03 | 4.68 | 45.16 | 19.12 | 1087.58 | 66.56 | 38.874
2020-12-29 00:45 | 2.58 | 66.01 | 4.1 | 48.15 | 4.3 | 45.07 | 4.72 | 47.35 | 19.2 | 1087.58 | 66.87 | 39.453
2020-12-29 01:00 | 2.94 | 73.04 | 4.28 | 52.83 | 4.16 | 47.46 | 4.38 | 50.59 | 19.18 | 1087.58 | 66.89 | 32.077
2020-12-29 01:15 | 3.52 | 81.35 | 4.3 | 61.47 | 4.12 | 55.29 | 4.33 | 59.59 | 19.05 | 1086.92 | 66.08 | 34.872
2020-12-29 01:30 | 3.14 | 81.33 | 4.2 | 67.25 | 4.14 | 58.31 | 4.12 | 58.38 | 18.78 | 1087.58 | 68.33 | 26.487
2020-12-29 01:45 | 3.15 | 84.57 | 4.14 | 65.08 | 3.9 | 61.54 | 3.81 | 64.22 | 19.04 | 1087.58 | 66.72 | 20.384
2020-12-29 02:00 | 2.82 | 83.58 | 4.45 | 66.84 | 4.47 | 64.83 | 4.52 | 70.99 | 19.3 | 1087.58 | 66.26 | 15.163
2020-12-29 02:15 | 2.71 | 79 | 4.42 | 67.33 | 4.27 | 64.91 | 4.75 | 69.24 | 19.32 | 1088.25 | 67.91 | 11.192
2020-12-29 02:30 | 3.33 | 84.37 | 4.67 | 65.35 | 4.79 | 61.56 | 5.17 | 68.88 | 19.12 | 1087.58 | 68.94 | 10.193
2020-12-29 02:45 | 2.82 | 80.51 | 4.05 | 58.59 | 4.43 | 59.38 | 4.58 | 71.26 | 19.5 | 1088.25 | 69.36 | 11.284
2020-12-29 03:00 | 2.79 | 82.76 | 3.95 | 69.31 | 4.3 | 67.94 | 5.11 | 77.08 | 19.62 | 1088.25 | 70.05 | 12.882
2020-12-29 03:15 | 2.38 | 83.04 | 3.87 | 69.28 | 4.93 | 69.93 | 6.03 | 81.94 | 19.19 | 1088.25 | 73.46 | 9.332
2020-12-29 03:30 | 2.25 | 80.3 | 4.03 | 66.18 | 5.19 | 71.24 | 5.14 | 81.34 | 18.91 | 1088.25 | 74.11 | 10.55
2020-12-29 03:45 | 3.07 | 82.41 | 4.63 | 69.12 | 4.78 | 70.49 | 4.79 | 82.15 | 19.09 | 1087.58 | 72.73 | 8.149
2020-12-29 04:00 | 2.82 | 78.27 | 4.11 | 64.22 | 4.27 | 63.67 | 4.43 | 76.39 | 19.3 | 1088.25 | 70.51 | 8.902
2020-12-29 04:15 | 2.54 | 90.72 | 4.08 | 75.86 | 4.66 | 72.34 | 4.7 | 84.16 | 18.78 | 1088.25 | 71.11 | 9.439
2020-12-29 04:30 | 2.11 | 88.25 | 3.24 | 73.93 | 4.33 | 72.34 | 4.29 | 92.13 | 18.19 | 1087.58 | 72.94 | 7.51
2020-12-29 04:45 | 0.91 | 89.31 | 3.29 | 70.37 | 4 | 78.28 | 3.8 | 93.95 | 17.98 | 1088.25 | 74.54 | 5.704
2020-12-29 05:00 | 1.66 | 72.96 | 3.71 | 59.47 | 3.23 | 69.17 | 3.67 | 86.03 | 17.78 | 1087.58 | 75.15 | 5.637
2020-12-29 05:15 | 1.26 | 61.18 | 3.28 | 54.48 | 3.99 | 58.09 | 3.76 | 77.05 | 17.59 | 1086.92 | 75.59 | 5.258
2020-12-29 05:30 | 0.77 | 32.49 | 2.29 | 31.93 | 2.71 | 30.38 | 3.27 | 55.49 | 17.43 | 1087.58 | 75.83 | 3.782
2020-12-29 05:45 | 0.76 | 30.93 | 1.99 | 30.68 | 2.95 | 31.04 | 3.17 | 59.68 | 17.24 | 1087.58 | 75.81 | 4.4
2020-12-29 06:00 | 0.86 | 43.92 | 2.14 | 31.2 | 2.9 | 35.35 | 3.11 | 59.17 | 17.04 | 1088.25 | 75.84 | 5
2020-12-29 06:15 | 0.86 | 23.55 | 2.03 | 32.59 | 2.78 | 34.95 | 3.29 | 50.04 | 17.1 | 1087.58 | 76.14 | 5.528
2020-12-29 06:30 | 0.74 | 21.76 | 1.72 | 34.87 | 2.32 | 34.13 | 3.33 | 51.84 | 16.86 | 1088.25 | 76.35 | 5.652
2020-12-29 06:45 | 0.63 | 22.39 | 1.54 | 17.28 | 1.69 | 31.5 | 3.28 | 56.21 | 16.69 | 1087.58 | 77.03 | 6.089
2020-12-29 07:00 | 0 | 22.19 | 0.69 | 9.49 | 0.02 | 31.94 | 2.33 | 61.73 | 16.56 | 1087.58 | 77.9 | 6.275
2020-12-29 07:15 | 0.29 | 22.16 | 1.27 | 9.53 | 1.61 | 31.9 | 3.12 | 54.57 | 16.59 | 1087.58 | 78.21 | 4.163
2020-12-29 07:30 | 2.11 | 15.62 | 2.74 | 9.67 | 2.52 | 19.98 | 2.81 | 47.56 | 16.53 | 1087.58 | 78.45 | 2.706
2020-12-29 07:45 | 1.49 | 0.05 | 2.17 | 10.35 | 2.42 | 21.78 | 2.81 | 53.62 | 16.43 | 1087.58 | 78.81 | 1.609
2020-12-29 08:00 | 1.33 | 7.3 | 1.87 | 13.22 | 1.96 | 21.24 | 3.49 | 49.56 | 16.22 | 1087.58 | 79.59 | 0.094
2020-12-29 08:15 | 2.12 | 15.68 | 3.42 | 12.36 | 3.8 | 20.4 | 3.9 | 46.4 | 16.02 | 1087.58 | 80.74 | -0.707
2020-12-29 08:30 | 2.45 | 20.84 | 2.96 | 20.69 | 3.51 | 26.46 | 4.18 | 40.97 | 16.01 | 1088.25 | 81.6 | -0.709
2020-12-29 08:45 | 3.2 | 24.26 | 3.69 | 21.54 | 4.11 | 27.67 | 4.76 | 49.28 | 16.05 | 1088.25 | 81.52 | -0.398
2020-12-29 09:00 | 2.99 | 26.78 | 3.6 | 22.23 | 4.21 | 24.83 | 4.46 | 41.63 | 16.1 | 1088.25 | 81.11 | -0.269
2020-12-29 09:15 | 2.61 | 22.47 | 3.2 | 21.81 | 3.89 | 25.17 | 4.51 | 33.8 | 16.05 | 1088.25 | 80.98 | -0.399
2020-12-29 09:30 | 2.82 | 21.99 | 3.45 | 13.46 | 4.02 | 18.37 | 4.78 | 29.53 | 16.05 | 1087.58 | 80.86 | 0.369
2020-12-29 09:45 | 1.56 | 49.04 | 2.87 | 44.19 | 3.56 | 42.64 | 4.88 | 45.94 | 16.29 | 1088.25 | 81.04 | 1.536
2020-12-29 10:00 | 1.31 | 41.19 | 1.88 | 34.01 | 1.98 | 35 | 3.85 | 35.96 | 16.2 | 1088.25 | 80.79 | 3.301
2020-12-29 10:15 | 3.03 | 32.63 | 4.02 | 30.48 | 4.82 | 34.29 | 6.35 | 35.02 | 16.08 | 1088.25 | 80.98 | 3.692
2020-12-29 10:30 | 2 | 5.91 | 2.76 | 17.85 | 3.62 | 28.47 | 5.72 | 40.15 | 16.03 | 1088.92 | 81.32 | 3.214
2020-12-29 10:45 | 1.22 | 93.54 | 2.68 | 82.46 | 2.65 | 75.36 | 3.16 | 74.06 | 16.09 | 1088.25 | 81.65 | 4.144
2020-12-29 11:00 | 2.42 | 80.92 | 3.26 | 62.22 | 3.13 | 50.64 | 4.34 | 42.97 | 16 | 1088.25 | 82.61 | 7.072
2020-12-29 11:15 | 5.42 | 45.91 | 7.2 | 33.36 | 7.85 | 35.03 | 9.05 | 39.56 | 16.11 | 1088.25 | 81.39 | 5.486
2020-12-29 11:30 | 7.88 | 44.21 | 9.72 | 33.36 | 10.94 | 38.61 | 12.37 | 45.36 | 16.2 | 1088.92 | 82.72 | 5.215
2020-12-29 11:45 | 7.47 | 45.9 | 9.19 | 32.71 | 10.05 | 37.9 | 11.44 | 45.28 | 16.08 | 1088.25 | 84.86 | 5.294
2020-12-29 12:00 | 6.41 | 36.98 | 8.02 | 24.39 | 8.94 | 28.37 | 10.11 | 31.76 | 16 | 1088.25 | 85.84 | 5.891
2020-12-29 12:15 | 7.68 | 32.62 | 9.6 | 21.49 | 10.99 | 26.88 | 12.03 | 34.55 | 16.05 | 1088.25 | 86.59 | 7.173
2020-12-29 12:30 | 8.26 | 32.46 | 9.89 | 21.03 | 10.89 | 24.43 | 12.48 | 31.94 | 15.85 | 1088.25 | 87.91 | 7.574
2020-12-29 12:45 | 9.1 | 45.83 | 11.45 | 33.17 | 12.54 | 39.65 | 13.78 | 47.28 | 15.29 | 1087.58 | 88.99 | 5.496
2020-12-29 13:00 | 9.64 | 43.14 | 12.47 | 34.18 | 13.96 | 37.22 | 15.38 | 43.36 | 14.32 | 1088.25 | 88.99 | 5.12
2020-12-29 13:15 | 9.7 | 50.05 | 13.2 | 42.84 | 14.22 | 43.33 | 15.13 | 49.29 | 13.77 | 1087.58 | 88.62 | 3.79
2020-12-29 13:30 | 8.89 | 47.85 | 12.76 | 41.31 | 13.74 | 42.6 | 14.91 | 48.48 | 13.65 | 1088.25 | 88.09 | 3.013
2020-12-29 13:45 | 9.63 | 44.82 | 12.98 | 39.98 | 14.09 | 41.68 | 15.42 | 47.33 | 13.01 | 1087.58 | 88.56 | 2.8
2020-12-29 14:00 | 9.06 | 50.75 | 12.93 | 44.98 | 14.16 | 46.06 | 14.86 | 51.55 | 12.71 | 1087.58 | 88.74 | 2.02
2020-12-29 14:15 | 9.21 | 52.8 | 13.43 | 44.44 | 14.24 | 45.57 | 15.11 | 52.77 | 12.44 | 1088.25 | 88.49 | 2.413
2020-12-29 14:30 | 9.91 | 69.38 | 13.95 | 56.14 | 15.19 | 54.58 | 15.48 | 62.2 | 11.84 | 1087.58 | 88.14 | 3.156
2020-12-29 14:45 | 10.26 | 72.99 | 13.69 | 58.24 | 14.53 | 57.9 | 14.82 | 66.05 | 11.66 | 1087.58 | 88.33 | 3.999
2020-12-29 15:00 | 9.49 | 68.1 | 12.77 | 55.43 | 13.81 | 54.45 | 14.3 | 63.04 | 11.55 | 1088.25 | 88.37 | 3.998
2020-12-29 15:15 | 9.33 | 68.68 | 13.2 | 56.2 | 14.37 | 55.24 | 14.42 | 62.66 | 11.51 | 1088.25 | 87.89 | 4.563
2020-12-29 15:30 | 8.62 | 60.37 | 12.87 | 49.58 | 13.81 | 50.06 | 14.16 | 58.82 | 11.28 | 1087.58 | 87.92 | 4.651
2020-12-29 15:45 | 8.9 | 66.79 | 13.12 | 54.08 | 14.25 | 53.3 | 14.46 | 60.3 | 10.89 | 1088.25 | 87.15 | 3.189
2020-12-29 16:00 | 8.44 | 64.21 | 13.32 | 51.49 | 14.36 | 51.91 | 14.23 | 61.42 | 10.72 | 1087.58 | 86.72 | 2.547
2020-12-29 16:15 | 9.21 | 51.47 | 12.92 | 44.89 | 13.81 | 45.18 | 13.9 | 52.75 | 10.55 | 1088.25 | 85.87 | 1.365
2020-12-29 16:30 | 9.2 | 60.94 | 13.19 | 51.93 | 14.22 | 51.97 | 14.51 | 59.18 | 10.21 | 1088.92 | 85.74 | 0.799
2020-12-29 16:45 | 8.32 | 75.52 | 11.67 | 57.61 | 12.52 | 55.65 | 12.83 | 61.44 | 10.1 | 1088.92 | 85.92 | 0.275
2020-12-29 17:00 | 9.34 | 72.24 | 12.27 | 59.57 | 13.45 | 57.96 | 13.91 | 64.12 | 9.95 | 1088.25 | 86.05 | 0.296
2020-12-29 17:15 | 8.92 | 70.03 | 12.5 | 56.03 | 13.39 | 54.84 | 13.6 | 61.09 | 9.98 | 1087.58 | 86.55 | -0.088
2020-12-29 17:30 | 9.45 | 63.63 | 13.77 | 53.32 | 15.33 | 51.65 | 15.9 | 58.71 | 9.72 | 1088.25 | 86.85 | 0.538
2020-12-29 17:45 | 10.37 | 69.52 | 13.6 | 56.52 | 14.42 | 53.52 | 14.45 | 59.96 | 9.68 | 1088.25 | 85.78 | 0.849
2020-12-29 18:00 | 9.36 | 69.49 | 13.34 | 55.82 | 14.1 | 53.99 | 14.33 | 61.44 | 9.69 | 1088.25 | 85.26 | 0.543
2020-12-29 18:15 | 8.67 | 69.71 | 12.51 | 54.85 | 13.33 | 53.27 | 13.62 | 59.22 | 9.61 | 1088.92 | 85.01 | 1.26
2020-12-29 18:30 | 8.03 | 58.19 | 12.25 | 50.08 | 12.99 | 49.27 | 12.86 | 55.66 | 9.84 | 1088.92 | 84.85 | 0.421
2020-12-29 18:45 | 8.17 | 69.21 | 11.32 | 57.46 | 12.12 | 54.19 | 12.3 | 60 | 9.53 | 1088.25 | 85.72 | 1.219
2020-12-29 19:00 | 7.99 | 59.77 | 11.61 | 50.77 | 12.41 | 50.01 | 12.54 | 54.69 | 9.73 | 1088.92 | 83.64 | 1.507
2020-12-29 19:15 | 8.55 | 57.58 | 12.56 | 49.43 | 13.63 | 48.69 | 13.74 | 55.83 | 10.11 | 1088.25 | 78.23 | 1.283
2020-12-29 19:30 | 8.04 | 52.51 | 11.76 | 47.55 | 12.49 | 45.35 | 12.51 | 52.5 | 10.2 | 1088.92 | 75.47 | 0.542
2020-12-29 19:45 | 7.17 | 45.38 | 10.1 | 43.64 | 10.9 | 42.15 | 11.33 | 49.34 | 10.4 | 1088.92 | 74.51 | 0.588
2020-12-29 20:00 | 8.67 | 55.1 | 12.48 | 48.08 | 13.5 | 47.32 | 13.78 | 52.23 | 10.5 | 1088.92 | 72.28 | 1.112
2020-12-29 20:15 | 9.03 | 57.55 | 12.09 | 48.89 | 13.32 | 47.34 | 13.66 | 53.23 | 10.62 | 1088.25 | 71.05 | 2.153
2020-12-29 20:30 | 8.54 | 61.67 | 12.29 | 51.86 | 13.15 | 50.76 | 13.26 | 56.26 | 10.49 | 1088.92 | 69.27 | 2.722
2020-12-29 20:45 | 8.4 | 45.38 | 10.96 | 39.5 | 11.92 | 38.26 | 12.56 | 45.67 | 10.43 | 1088.92 | 67.83 | 3.655
2020-12-29 21:00 | 8.51 | 55.1 | 11.63 | 46.81 | 12.73 | 44.95 | 13.04 | 51.21 | 10.69 | 1088.92 | 67.94 | 3.407
2020-12-29 21:15 | 8.61 | 50.31 | 11.67 | 44.84 | 12.65 | 42.97 | 12.89 | 49.46 | 10.64 | 1088.92 | 68.04 | 3.291
2020-12-29 21:30 | 9.12 | 54.11 | 12.05 | 44.93 | 13.19 | 43.23 | 13.54 | 49.35 | 10.42 | 1088.25 | 66.55 | 2.622
2020-12-29 21:45 | 9.49 | 53.27 | 11.97 | 43.89 | 12.88 | 44.16 | 13.27 | 50.47 | 10.78 | 1088.25 | 67.07 | 4.239
2020-12-29 22:00 | 9.1 | 53.14 | 11.92 | 44.6 | 12.56 | 45.23 | 12.49 | 51.84 | 10.72 | 1088.25 | 66.36 | 6.284
2020-12-29 22:15 | 9.22 | 54.37 | 12.06 | 44.77 | 12.98 | 45.02 | 13.42 | 51.3 | 10.68 | 1088.25 | 65.7 | 7.202
2020-12-29 22:30 | 9.12 | 58.1 | 11.86 | 46.01 | 12.61 | 46.12 | 12.77 | 51.23 | 10.62 | 1088.25 | 65.47 | 5.542
2020-12-29 22:45 | 9.49 | 63.72 | 11.97 | 51.74 | 12.78 | 51.62 | 12.84 | 57.12 | 10.41 | 1088.92 | 65.08 | 6.271
2020-12-29 23:00 | 8.77 | 63.22 | 10.85 | 52.04 | 11.62 | 52.84 | 11.74 | 59.68 | 10.73 | 1088.92 | 66.27 | 6.662
2020-12-29 23:15 | 8.92 | 57.28 | 10.95 | 45.92 | 11.56 | 45.92 | 11.83 | 52.06 | 10.91 | 1088.92 | 64.43 | 12.884
2020-12-29 23:30 | 9.52 | 67.53 | 11.76 | 55.11 | 12.37 | 53.88 | 12.4 | 59.94 | 10.72 | 1088.92 | 66.76 | 26.326
2020-12-29 23:45 | 9.18 | 64.05 | 12 | 51.86 | 12.74 | 51.48 | 12.71 | 57.62 | 10.53 | 1088.92 | 65.54 | 61.392
2020-12-30 | 8.74 | 64.87 | 10.6 | 52.28 | 11.3 | 52.34 | 11.81 | 58.36 | 10.62 | 1088.25 | 65.02 | 58.161
2020-12-30 00:15 | 8.66 | 65.78 | 10.84 | 53.77 | 11.59 | 54.25 | 11.6 | 60.66 | 10.69 | 1088.92 | 62.14 | 49.488
2020-12-30 00:30 | 7.82 | 62.19 | 9.81 | 49.79 | 10.48 | 51.1 | 10.61 | 57.84 | 10.68 | 1088.25 | 62.75 | 63.794
2020-12-30 00:45 | 8.1 | 70.92 | 9.85 | 57.28 | 10.35 | 55.01 | 10.36 | 61.52 | 10.89 | 1088.25 | 60.93 | 74.492
2020-12-30 01:00 | 7.3 | 64.18 | 9.21 | 50.86 | 9.57 | 52.49 | 9.61 | 59.91 | 11.03 | 1088.92 | 61.76 | 78.28
2020-12-30 01:15 | 6.64 | 70.2 | 8.23 | 58.04 | 8.59 | 58.55 | 8.75 | 66.52 | 11.16 | 1088.25 | 63.34 | 83.321
2020-12-30 01:30 | 7.62 | 75.13 | 8.69 | 62.7 | 9.04 | 61.07 | 9.1 | 67.45 | 10.7 | 1088.25 | 61.49 | 82.456
2020-12-30 01:45 | 7.04 | 67.93 | 8.83 | 55.62 | 9.16 | 55.01 | 9.03 | 62.3 | 11.08 | 1088.25 | 61.41 | 82.273
2020-12-30 02:00 | 6.39 | 64.28 | 8.17 | 52.3 | 8.68 | 54.6 | 8.82 | 62.78 | 10.81 | 1088.25 | 60.08 | 83.499
2020-12-30 02:15 | 7.42 | 73.61 | 9.15 | 58.52 | 9.55 | 57.87 | 9.67 | 64.27 | 10.46 | 1088.92 | 57.77 | 80.617
2020-12-30 02:30 | 7.25 | 77.43 | 8.9 | 60.85 | 9.38 | 59.22 | 9.36 | 66.2 | 11 | 1088.25 | 61.37 | 81.487
2020-12-30 02:45 | 8.34 | 79.92 | 9.57 | 64.83 | 9.95 | 64.08 | 10 | 70.23 | 10.61 | 1088.25 | 60.98 | 79.343
2020-12-30 03:00 | 5.91 | 54.06 | 8.28 | 44.86 | 9.01 | 48.08 | 9.07 | 56.39 | 10.54 | 1088.25 | 60.39 | 81.702
2020-12-30 03:15 | 7.22 | 66.95 | 9.13 | 52.05 | 9.59 | 52.31 | 9.6 | 57.96 | 10.74 | 1088.25 | 61.82 | 81.088
2020-12-30 03:30 | 6.68 | 55.12 | 9.61 | 44.72 | 10.13 | 47.17 | 10.26 | 53.73 | 10.59 | 1088.25 | 60.86 | 81.639
2020-12-30 03:45 | 7.23 | 57.46 | 10.14 | 45.24 | 10.75 | 47.19 | 10.94 | 54.1 | 10.46 | 1088.92 | 61.86 | 82.091
2020-12-30 04:00 | 7.49 | 67.89 | 10.23 | 53.97 | 11.17 | 54.2 | 11.45 | 59.85 | 10.24 | 1088.25 | 62.18 | 82.157
2020-12-30 04:15 | 7.45 | 54.57 | 10.22 | 42.15 | 11.16 | 46.07 | 11.08 | 53.22 | 10.21 | 1088.25 | 62.41 | 81.898
2020-12-30 04:30 | 7.86 | 64.2 | 10.67 | 50.75 | 11.35 | 51.75 | 11.5 | 57.67 | 10.37 | 1088.92 | 62.96 | 83.223
2020-12-30 04:45 | 7.9 | 48.42 | 10.76 | 40.93 | 11.76 | 44.65 | 12.06 | 54.28 | 9.92 | 1088.25 | 61.47 | 82.838
2020-12-30 05:00 | 7.58 | 59.98 | 10.61 | 45.09 | 11.37 | 48.63 | 11.82 | 55.72 | 10 | 1088.92 | 62.57 | 79.918
2020-12-30 05:15 | 9.32 | 70.22 | 12.04 | 54.53 | 13.09 | 55.77 | 13.58 | 68.22 | 9.89 | 1088.92 | 61.74 | 79.591
2020-12-30 05:30 | 7.53 | 55.44 | 10.66 | 43.94 | 11.55 | 48.46 | 11.7 | 56.67 | 9.78 | 1088.92 | 62 | 78.856
2020-12-30 05:45 | 7.55 | 58.86 | 10.84 | 45.38 | 11.79 | 48.27 | 12.32 | 54.23 | 9.77 | 1088.25 | 61.23 | 81.884
2020-12-30 06:00 | 8.7 | 70.73 | 11.83 | 55.85 | 12.75 | 55.96 | 12.97 | 62.5 | 9.79 | 1088.92 | 62.45 | 82.774
2020-12-30 06:15 | 7.86 | 65.88 | 10.82 | 48.35 | 11.7 | 50.39 | 11.73 | 56.49 | 9.59 | 1088.92 | 63.92 | 82.665
2020-12-30 06:30 | 7.67 | 54.82 | 11.09 | 43.36 | 11.98 | 45.45 | 12.16 | 51.96 | 9.63 | 1088.92 | 61.86 | 77.806
2020-12-30 06:45 | 8.55 | 54.59 | 11.61 | 43.18 | 12.33 | 47.61 | 12.77 | 54.88 | 9.64 | 1088.25 | 60.77 | 79.456
2020-12-30 07:00 | 8.15 | 66.96 | 11.67 | 49.52 | 12.55 | 51.98 | 12.72 | 58.16 | 9.86 | 1088.92 | 62.4 | 77.384
2020-12-30 07:15 | 8.29 | 47.17 | 11.11 | 36.51 | 12 | 40.83 | 12.12 | 47.4 | 9.85 | 1089.58 | 61.47 | 74.134
2020-12-30 07:30 | 8.41 | 58.72 | 11.6 | 44.22 | 12.47 | 47.09 | 12.54 | 52.67 | 9.84 | 1088.92 | 61.41 | 77.308
2020-12-30 07:45 | 8.47 | 47.73 | 10.97 | 36.64 | 11.47 | 39.46 | 11.99 | 45.12 | 9.79 | 1089.58 | 62.75 | 78.594
2020-12-30 08:00 | 8.39 | 56 | 11.43 | 43.58 | 12.3 | 47.59 | 12.46 | 54.04 | 9.58 | 1088.92 | 62.45 | 75.789
2020-12-30 08:15 | 8.68 | 50.47 | 11.56 | 40.37 | 12.36 | 44.13 | 12.54 | 52.22 | 9.74 | 1088.92 | 61.89 | 74.791
2020-12-30 08:30 | 8.88 | 57.7 | 11.68 | 43.72 | 12.68 | 47.3 | 12.66 | 54.66 | 9.47 | 1088.92 | 60.45 | 80.301
2020-12-30 08:45 | 7.94 | 59.4 | 10.5 | 43.09 | 11.42 | 47.72 | 11.73 | 53.87 | 9.31 | 1088.92 | 59.84 | 78.344
2020-12-30 09:00 | 8.3 | 58.97 | 11.01 | 44.49 | 11.78 | 47.98 | 11.97 | 54.62 | 9.53 | 1088.92 | 60.34 | 78.282
2020-12-30 09:15 | 7.64 | 47.3 | 9.62 | 34.68 | 10.68 | 40.23 | 11.07 | 48.46 | 9.55 | 1088.25 | 59.61 | 79.154
2020-12-30 09:30 | 8.08 | 55.16 | 10.47 | 38.46 | 11.11 | 42.48 | 11.28 | 48.76 | 9.39 | 1088.92 | 57.81 | 79.522
2020-12-30 09:45 | 8.35 | 58.84 | 10.81 | 44.6 | 11.46 | 48.26 | 11.55 | 53.72 | 9.61 | 1088.92 | 59.22 | 79.935
2020-12-30 10:00 | 8.4 | 64.52 | 10.48 | 49.84 | 11.23 | 52.39 | 11.33 | 60.78 | 9.47 | 1088.92 | 60.03 | 79.517
2020-12-30 10:15 | 7.78 | 70.9 | 9.84 | 56.52 | 10.8 | 57.32 | 10.99 | 64.47 | 9.57 | 1088.92 | 59.14 | 76.953
2020-12-30 10:30 | 8.18 | 67.74 | 10.26 | 53.75 | 11.02 | 54.82 | 11.23 | 61.92 | 9.78 | 1089.58 | 56.84 | 77.428
2020-12-30 10:45 | 6.7 | 46.01 | 8.42 | 35.21 | 9.3 | 39.82 | 9.7 | 47.24 | 9.85 | 1088.92 | 54.55 | 76.945
2020-12-30 11:00 | 8.15 | 59.83 | 10.15 | 46.53 | 10.68 | 47.33 | 10.91 | 53.9 | 9.89 | 1088.92 | 52.98 | 75.687
2020-12-30 11:15 | 7.82 | 51.44 | 9.92 | 39.14 | 10.59 | 42.25 | 10.82 | 49.25 | 9.58 | 1089.58 | 52.39 | 72.132
2020-12-30 11:30 | 7.27 | 49.84 | 8.95 | 37.96 | 9.5 | 40.88 | 9.77 | 46.82 | 9.85 | 1088.92 | 54.5 | 69.478
2020-12-30 11:45 | 7.13 | 43.31 | 8.29 | 31.14 | 8.84 | 34.53 | 9.7 | 42.41 | 9.76 | 1088.92 | 53.36 | 65.285
2020-12-30 12:00 | 6.91 | 51.45 | 8.57 | 36.74 | 8.98 | 39.98 | 9.29 | 44.17 | 9.7 | 1089.58 | 56.81 | 59.577
2020-12-30 12:15 | 7.04 | 46.37 | 9.19 | 34.75 | 9.49 | 38.27 | 9.78 | 43.83 | 9.47 | 1088.92 | 55.67 | 69.754
2020-12-30 12:30 | 7.84 | 58.84 | 9.5 | 47.25 | 10.06 | 50.59 | 10.13 | 57.1 | 9.54 | 1089.58 | 56.61 | 68.981
2020-12-30 12:45 | 7.38 | 59.14 | 9.71 | 42.94 | 10.1 | 45.16 | 10.56 | 50.45 | 9.38 | 1088.92 | 56.54 | 62.072
2020-12-30 13:00 | 7.34 | 60.02 | 9.64 | 44.9 | 10.27 | 49.44 | 10.32 | 57.18 | 9.45 | 1088.92 | 57.76 | 57.791
2020-12-30 13:15 | 7.41 | 47.21 | 9.59 | 34.84 | 10.2 | 42.22 | 10.39 | 50.18 | 9.38 | 1089.58 | 56.7 | 51.536
2020-12-30 13:30 | 8.08 | 58.47 | 10.11 | 42.96 | 10.74 | 45.58 | 11.01 | 51.29 | 9.46 | 1089.58 | 57.63 | 46.411
2020-12-30 13:45 | 7.69 | 58.38 | 10.16 | 44.34 | 10.93 | 47.86 | 11.34 | 54.47 | 9.45 | 1088.92 | 58.35 | 44.766
2020-12-30 14:00 | 7.2 | 52.19 | 8.9 | 37.48 | 9.55 | 42.14 | 9.84 | 49.84 | 9.31 | 1088.92 | 57.8 | 45.063
2020-12-30 14:15 | 7.76 | 62.25 | 10 | 46.75 | 10.89 | 49.31 | 11.17 | 56.52 | 9.36 | 1088.25 | 58.91 | 44.826
2020-12-30 14:30 | 7.76 | 57.21 | 10.2 | 41.65 | 10.95 | 45.65 | 11.28 | 51.91 | 9.06 | 1089.58 | 57.18 | 46.608
2020-12-30 14:45 | 8.42 | 48.53 | 10.37 | 36.28 | 11.04 | 41.31 | 11.2 | 49.27 | 9.08 | 1089.58 | 57.21 | 48.006
2020-12-30 15:00 | 7.54 | 51.88 | 10.19 | 40.96 | 10.65 | 46.59 | 10.77 | 54.37 | 9.29 | 1088.92 | 58.73 | 50.379
2020-12-30 15:15 | 7.87 | 59.89 | 10.48 | 46.5 | 11.3 | 50.02 | 11.8 | 55.29 | 9.19 | 1089.58 | 57.63 | 45.048
2020-12-30 15:30 | 7.55 | 55.67 | 10.41 | 42.14 | 11.34 | 47.39 | 11.57 | 53.8 | 9.34 | 1088.92 | 60.03 | 55.409
2020-12-30 15:45 | 8.34 | 49.53 | 10.97 | 38.89 | 11.88 | 43.43 | 11.99 | 50.65 | 9.08 | 1088.92 | 58.13 | 59.935
2020-12-30 16:00 | 8.11 | 59.72 | 11.04 | 43.18 | 11.72 | 48.43 | 12.15 | 54.09 | 9.05 | 1088.92 | 58.67 | 65.17
2020-12-30 16:15 | 7.74 | 52.11 | 9.85 | 38.77 | 10.65 | 43.83 | 11.27 | 49.15 | 9.19 | 1088.25 | 59.97 | 62.841
2020-12-30 16:30 | 8.23 | 58.78 | 11.11 | 44.95 | 12.12 | 49.41 | 12.33 | 55.31 | 9.1 | 1088.92 | 59.53 | 68.419
2020-12-30 16:45 | 8.46 | 57.6 | 11.18 | 41.94 | 12.01 | 45.49 | 12.48 | 51.11 | 9.15 | 1088.92 | 59.81 | 70.913
2020-12-30 17:00 | 8.63 | 49.44 | 10.93 | 37.37 | 12.06 | 42.77 | 12.79 | 47.87 | 9.09 | 1088.25 | 58.92 | 72.761
2020-12-30 17:15 | 9.53 | 39.74 | 11.83 | 27.19 | 12.99 | 30.43 | 14.05 | 35.33 | 8.75 | 1088.92 | 56.36 | 71.409
2020-12-30 17:30 | 9.72 | 27.97 | 10.82 | 16.88 | 11.49 | 16.62 | 12.5 | 21.33 | 8.59 | 1088.92 | 53.5 | 74.576
2020-12-30 17:45 | 8.48 | 23.92 | 9.3 | 13.54 | 9.77 | 14.04 | 10.54 | 20.11 | 8.49 | 1088.92 | 52.7 | 73.647
2020-12-30 18:00 | 6.27 | 20.5 | 6.8 | 5.63 | 7.67 | 3.87 | 8.22 | 8.48 | 8.57 | 1088.92 | 53.16 | 71.219
2020-12-30 18:15 | 6.21 | 28.56 | 7.29 | 18.74 | 7.95 | 23.85 | 9.52 | 31.13 | 8.77 | 1088.92 | 55.04 | 74.615
2020-12-30 18:30 | 8.99 | 34.12 | 10.6 | 22.15 | 11.61 | 26.9 | 12.86 | 32.99 | 8.75 | 1088.25 | 54.99 | 72.301
2020-12-30 18:45 | 8.68 | 33.25 | 10.03 | 22.34 | 11.08 | 29.37 | 12.41 | 35.24 | 8.76 | 1088.92 | 55.15 | 73.625
2020-12-30 19:00 | 7.86 | 43.62 | 10.04 | 28.58 | 10.97 | 35.5 | 11.26 | 41.56 | 8.71 | 1088.92 | 55.93 | 76.124
2020-12-30 19:15 | 7.61 | 37.9 | 9.12 | 26.16 | 10.24 | 32.62 | 10.65 | 36.4 | 8.7 | 1088.92 | 55.2 | 74.742
2020-12-30 19:30 | 8.28 | 51.79 | 11.24 | 34.72 | 12.5 | 41.8 | 13.04 | 48.68 | 8.52 | 1088.92 | 52.66 | 78.125
2020-12-30 19:45 | 8.45 | 47.66 | 11.26 | 35.04 | 12.38 | 41.77 | 12.67 | 47.79 | 8.44 | 1088.25 | 53.82 | 74.328
2020-12-30 20:00 | 8.17 | 38.78 | 10.02 | 26.66 | 11.35 | 34.64 | 12.23 | 41.27 | 8.5 | 1088.92 | 53.32 | 75.492
2020-12-30 20:15 | 8.19 | 51.26 | 11.17 | 39.11 | 12 | 44.57 | 12.33 | 50.16 | 8.18 | 1088.92 | 51.91 | 74.761
2020-12-30 20:30 | 8.58 | 47.46 | 11.69 | 36.9 | 12.46 | 42 | 12.87 | 46.78 | 8.3 | 1088.25 | 53.47 | 75.813
2020-12-30 20:45 | 8.1 | 52.72 | 10.94 | 39.65 | 11.57 | 44.94 | 11.9 | 50.62 | 8.05 | 1088.92 | 53.39 | 72.759
2020-12-30 21:00 | 8.19 | 51.72 | 11.38 | 37.64 | 12.4 | 43.54 | 12.98 | 49.23 | 7.95 | 1088.25 | 52.33 | 69.051
2020-12-30 21:15 | 8.57 | 45.3 | 11.67 | 33.82 | 12.88 | 40.28 | 13.46 | 46.4 | 8.02 | 1088.92 | 50.74 | 71.034
2020-12-30 21:30 | 7.73 | 52.21 | 11.02 | 38.79 | 11.82 | 45.61 | 12.52 | 51.84 | 7.87 | 1088.92 | 50.06 | 68.587
2020-12-30 21:45 | 9.2 | 44.42 | 11.54 | 31.71 | 12.39 | 37.12 | 13.29 | 43.69 | 7.72 | 1089.58 | 48.18 | 63.799
2020-12-30 22:00 | 9.26 | 48.78 | 12.31 | 36.42 | 13.53 | 41.24 | 14.02 | 47.16 | 7.69 | 1088.92 | 47.45 | 63.716
2020-12-30 22:15 | 9.32 | 46.14 | 12.24 | 33.84 | 13.3 | 38.95 | 14.12 | 43.73 | 7.68 | 1088.25 | 49.26 | 65.638
2020-12-30 22:30 | 8.74 | 52.19 | 12.02 | 38.89 | 12.86 | 45.42 | 12.87 | 51.59 | 7.58 | 1088.92 | 48.77 | 66.145
2020-12-30 22:45 | 8.62 | 65.61 | 12.46 | 46.01 | 13.58 | 50.81 | 13.94 | 56.67 | 7.53 | 1088.92 | 49.69 | 58.847
2020-12-30 23:00 | 8.62 | 47.05 | 11.64 | 34.66 | 12.52 | 41.05 | 12.92 | 46.3 | 7.46 | 1088.25 | 46.72 | 50.486
2020-12-30 23:15 | 9.2 | 49.25 | 12.06 | 36.83 | 12.83 | 42.58 | 12.93 | 49.41 | 7.36 | 1088.25 | 48.22 | 48.098
2020-12-30 23:30 | 8.67 | 51.82 | 11.85 | 39.2 | 12.79 | 44.45 | 12.98 | 51.61 | 7.35 | 1088.25 | 48.92 | 48.22
2020-12-30 23:45 | 7.99 | 48.81 | 10.53 | 36.5 | 11.56 | 42.72 | 11.86 | 49.81 | 7.42 | 1088.25 | 51.11 | 41.393
2020-12-31 | 8 | 41.38 | 9.87 | 27.46 | 10.83 | 35.11 | 11.43 | 42.01 | 7.29 | 1088.92 | 47.28 | 38.225
2020-12-31 00:15 | 8.23 | 51.88 | 11.32 | 39.89 | 12.31 | 46.7 | 12.62 | 53.41 | 7.21 | 1088.92 | 49.71 | 34.451
2020-12-31 00:15 | 8.84 | 49.98 | 11.17 | 35.46 | 12.2 | 40.72 | 12.83 | 46.65 | 7.19 | 1088.92 | 46.05 | 46.701
2020-12-31 00:31 | 7.96 | 57.38 | 11.32 | 41.5 | 11.98 | 45.69 | 12.04 | 51.58 | 7.23 | 1088.92 | 49.19 | 51.196
2020-12-31 00:45 | 8.14 | 45.01 | 10.92 | 34.12 | 12.11 | 41.09 | 12.29 | 49.01 | 7.26 | 1088.92 | 50.49 | 44.032
2020-12-31 01:00 | 8.5 | 51.47 | 12.17 | 36.53 | 13.2 | 42.97 | 13.82 | 55.91 | 7.03 | 1088.92 | 46.64 | 39.838
2020-12-31 01:15 | 9.28 | 44.04 | 11.68 | 33.09 | 12.51 | 39.21 | 12.84 | 51.61 | 7.11 | 1088.25 | 49.3 | 43.437
2020-12-31 01:31 | 8.32 | 50.27 | 11.49 | 38.18 | 12.58 | 43.57 | 13.21 | 49.22 | 6.92 | 1088.92 | 49.59 | 67
2020-12-31 01:45 | 8.17 | 54.94 | 11.34 | 39.73 | 12.16 | 45.2 | 12.27 | 50.48 | 6.89 | 1088.92 | 51.9 | 44.533
2020-12-31 02:00 | 7.69 | 62.48 | 10.94 | 45.45 | 11.88 | 50.44 | 12.14 | 56.97 | 6.78 | 1088.25 | 50.33 | 29.499
2020-12-31 02:15 | 9.12 | 49.32 | 11.9 | 36.97 | 12.76 | 42.97 | 13.3 | 47.28 | 6.89 | 1088.92 | 49.63 | 42.653
2020-12-31 02:31 | 8.31 | 45.56 | 10.63 | 34.85 | 11.3 | 40.04 | 11.84 | 48.72 | 6.83 | 1088.25 | 49.76 | 56.704
2020-12-31 02:45 | 7.89 | 37.86 | 9.63 | 28.23 | 11.11 | 36.37 | 12.02 | 43.47 | 6.9 | 1088.25 | 48.49 | 66.633
2020-12-31 03:00 | 8.4 | 52.46 | 11.31 | 37.74 | 12.21 | 44.39 | 12.3 | 54.48 | 6.76 | 1088.25 | 48.37 | 71.969
2020-12-31 03:15 | 8.69 | 37.29 | 10.96 | 26.84 | 12.35 | 35.74 | 13.15 | 44.2 | 6.75 | 1088.92 | 48.01 | 73.502
2020-12-31 03:31 | 7.94 | 48.67 | 10.93 | 37.77 | 12.09 | 42.34 | 12.53 | 50.06 | 6.6 | 1088.92 | 49.82 | 77.978
2020-12-31 03:45 | 9.4 | 48.45 | 12.35 | 35.32 | 13.49 | 40.44 | 14.04 | 48.69 | 6.58 | 1088.25 | 48.41 | 80.24
2020-12-31 04:00 | 8.1 | 53.64 | 11.09 | 39.92 | 11.97 | 44.5 | 12.64 | 51.92 | 6.54 | 1088.92 | 50.18 | 75.884
2020-12-31 04:15 | 7.93 | 50.69 | 10.72 | 38 | 11.46 | 44.05 | 12.02 | 53.32 | 6.54 | 1088.92 | 51.16 | 77.276
2020-12-31 04:31 | 7.12 | 50.79 | 10.43 | 38.2 | 11.33 | 44.7 | 11.61 | 52.87 | 6.61 | 1088.25 | 52.2 | 76.538
2020-12-31 04:45 | 8.51 | 53.76 | 11.49 | 39.52 | 12.44 | 45.63 | 12.75 | 53.81 | 6.42 | 1088.25 | 51.52 | 74.717
2020-12-31 05:00 | 8.68 | 51.46 | 12.23 | 40.58 | 13.17 | 45.64 | 13.47 | 53.63 | 6.32 | 1088.92 | 50.9 | 71.18
2020-12-31 05:15 | 8.07 | 66.23 | 11.2 | 46.47 | 12.25 | 51.63 | 12.63 | 61.07 | 6.22 | 1088.92 | 50.88 | 70.726
2020-12-31 05:31 | 7.47 | 57.31 | 10.95 | 43.17 | 11.68 | 47.39 | 11.77 | 55.51 | 6.28 | 1088.92 | 51.42 | 71.063
2020-12-31 05:45 | 7.83 | 63.81 | 11.3 | 47.3 | 12.43 | 51.3 | 12.74 | 59.3 | 6.2 | 1088.92 | 52.99 | 72.33
2020-12-31 06:00 | 8.33 | 54.8 | 11.44 | 41.57 | 12.28 | 47.04 | 12.77 | 54.89 | 6.26 | 1088.25 | 52.79 | 74.377
2020-12-31 06:15 | 8.82 | 66.64 | 12.04 | 51.1 | 13.18 | 52.75 | 13.5 | 59.18 | 6.17 | 1088.92 | 51.1 | 75.366
2020-12-31 06:31 | 8.17 | 57.26 | 11.01 | 41.21 | 12.09 | 45.75 | 12.34 | 51.85 | 6.12 | 1088.92 | 51.5 | 73.737
2020-12-31 06:45 | 8.24 | 63.71 | 11.47 | 46.82 | 12.86 | 50.07 | 13.26 | 55.84 | 6.1 | 1088.25 | 52.69 | 70.63
2020-12-31 07:00 | 7.34 | 44.95 | 10.16 | 32.66 | 11.3 | 39.63 | 11.65 | 47.15 | 6.2 | 1088.92 | 53.78 | 68.314
2020-12-31 07:15 | 8.07 | 50.61 | 11.02 | 36.63 | 12.15 | 42.64 | 12.58 | 48.26 | 6.04 | 1088.92 | 51.25 | 67.459
2020-12-31 07:31 | 8.19 | 52.71 | 11.46 | 39.61 | 12.43 | 45.3 | 12.65 | 50.68 | 6 | 1088.92 | 51.93 | 67.209
2020-12-31 07:45 | 7.8 | 60.79 | 10.87 | 43 | 11.8 | 48.65 | 12.39 | 54.55 | 6.02 | 1088.92 | 53.14 | 62.722
2020-12-31 08:00 | 7.37 | 48.75 | 10.7 | 40.43 | 11.6 | 45.68 | 11.85 | 51.49 | 5.99 | 1088.92 | 52.8 | 60.247
2020-12-31 08:15 | 7.68 | 55.13 | 11.01 | 38.72 | 11.96 | 42.34 | 12.63 | 48.17 | 6.07 | 1088.92 | 51.59 | 64.492
2020-12-31 08:31 | 8.43 | 39.91 | 10.57 | 30.33 | 11.56 | 35.42 | 12.47 | 43 | 6.11 | 1088.92 | 50.93 | 65.906
2020-12-31 08:45 | 8.68 | 44.93 | 11.17 | 35.51 | 12.24 | 39.44 | 12.69 | 45.5 | 6.12 | 1089.58 | 51.19 | 64.482
2020-12-31 09:00 | 8.37 | 49.87 | 11.37 | 37.53 | 12.35 | 43.09 | 12.82 | 49.99 | 6.06 | 1088.25 | 52.31 | 67.942
2020-12-31 09:15 | 7.46 | 50.84 | 10 | 36.4 | 11.22 | 42.83 | 11.83 | 49.59 | 6.14 | 1088.25 | 53.16 | 66.533
2020-12-31 09:31 | 7.13 | 52.99 | 10.3 | 39.4 | 11.34 | 44.15 | 11.66 | 50.4 | 6.16 | 1088.92 | 55.82 | 67.806
2020-12-31 09:45 | 7.88 | 50.05 | 10.32 | 36.78 | 11.19 | 42.42 | 11.31 | 48.94 | 6.1 | 1089.58 | 53.61 | 70.82
2020-12-31 10:00 | 7.99 | 59.69 | 11.4 | 43.71 | 12.31 | 48.97 | 12.68 | 54.92 | 6.05 | 1088.92 | 53.71 | 75.401
2020-12-31 10:15 | 8.51 | 53.01 | 11.45 | 38.71 | 12.37 | 44.14 | 12.76 | 50.17 | 6.23 | 1088.25 | 52.44 | 78.138
2020-12-31 10:31 | 8.3 | 50.42 | 11.4 | 39.42 | 12.51 | 44.12 | 12.82 | 50.26 | 6.19 | 1089.58 | 51.61 | 75.203
2020-12-31 10:45 | 8.1 | 46.63 | 10.35 | 35.35 | 11.4 | 40.99 | 12.1 | 46.88 | 6.35 | 1088.25 | 52.88 | 75.009
2020-12-31 11:00 | 8.44 | 37.89 | 10.32 | 25.59 | 11.38 | 31.95 | 12.2 | 38.8 | 6.39 | 1088.92 | 51.35 | 77.51
2020-12-31 11:15 | 7.7 | 45.99 | 9.73 | 33.15 | 10.77 | 38.69 | 11.3 | 45.16 | 6.35 | 1088.92 | 51.66 | 73.399
2020-12-31 11:31 | 8.56 | 42.11 | 10.91 | 32.75 | 11.91 | 37.12 | 12.44 | 43.68 | 6.44 | 1088.92 | 52.84 | 70.064
2020-12-31 11:45 | 8.3 | 48.63 | 11.12 | 35.31 | 11.94 | 41.46 | 12.2 | 47.18 | 6.28 | 1088.92 | 50.85 | 72.253
2020-12-31 12:00 | 8.57 | 46.26 | 10.87 | 35.48 | 11.79 | 40.17 | 12.34 | 45.75 | 6.39 | 1088.92 | 52.47 | 72.234
2020-12-31 12:15 | 8.55 | 45.2 | 11.23 | 32.3 | 12.14 | 37.28 | 12.69 | 42.94 | 6.39 | 1088.92 | 50.49 | 73.989
2020-12-31 12:31 | 7.95 | 43.28 | 10.35 | 29.86 | 11.48 | 35.98 | 12.41 | 42.57 | 6.38 | 1088.92 | 52.87 | 74.3
2020-12-31 12:45 | 8.65 | 44.98 | 11.15 | 34 | 12.09 | 38.52 | 12.96 | 43.95 | 6.32 | 1088.92 | 50.33 | 74.019
2020-12-31 13:00 | 7.67 | 48.74 | 10.76 | 37.2 | 11.65 | 41.72 | 11.95 | 47.45 | 6.44 | 1088.92 | 51.03 | 72.956
2020-12-31 13:15 | 8.94 | 36.72 | 10.96 | 24.89 | 12.4 | 31.89 | 13.36 | 37.75 | 6.34 | 1088.92 | 49.25 | 74.467
2020-12-31 13:31 | 8.56 | 45.64 | 10.65 | 33.03 | 11.68 | 38.4 | 12.42 | 43.9 | 6.44 | 1088.92 | 50.29 | 72.778
2020-12-31 13:45 | 7.67 | 49.27 | 10.43 | 36.25 | 11.5 | 40.22 | 12.05 | 47.26 | 6.37 | 1088.92 | 51.81 | 72.69
2020-12-31 14:00 | 8.43 | 47.73 | 11.12 | 34.86 | 11.84 | 39.45 | 12.36 | 45.39 | 6.37 | 1088.92 | 51.04 | 68.723
2020-12-31 14:15 | 8.37 | 47.73 | 10.48 | 33.89 | 11.24 | 39.38 | 11.79 | 45.35 | 6.65 | 1088.92 | 53.58 | 70.342
2020-12-31 14:31 | 8.3 | 55.21 | 11.34 | 38.16 | 12.13 | 43.77 | 12.29 | 48.42 | 6.48 | 1088.92 | 50.17 | 69.504
2020-12-31 14:45 | 8.64 | 47.73 | 11.12 | 33.26 | 11.93 | 39.02 | 12.33 | 44.19 | 6.34 | 1088.92 | 50.56 | 68.182
2020-12-31 15:00 | 8.29 | 52.25 | 11.42 | 37.02 | 12.26 | 40.69 | 12.73 | 47.44 | 6.36 | 1088.25 | 51.12 | 69.957
2020-12-31 15:15 | 8.48 | 47.54 | 11.14 | 34.82 | 12.41 | 40.99 | 12.96 | 46.19 | 6.28 | 1089.58 | 49.73 | 73.008
2020-12-31 15:31 | 8.74 | 49.92 | 11.18 | 35.72 | 12.04 | 40.99 | 12.44 | 46.13 | 6.28 | 1088.25 | 48.85 | 66.64
2020-12-31 15:45 | 9.05 | 44.63 | 11.04 | 31.19 | 12.17 | 37.74 | 12.82 | 44.18 | 6.69 | 1088.92 | 51.4 | 66.176
2020-12-31 16:00 | 8.45 | 39.28 | 10.17 | 26.69 | 11.16 | 32.64 | 11.86 | 38.92 | 6.51 | 1089.58 | 48.14 | 63.697
2020-12-31 16:15 | 9.23 | 32.94 | 11.03 | 20.2 | 12.16 | 24.41 | 13.02 | 29.35 | 6.43 | 1088.92 | 46.46 | 62.937
2020-12-31 16:31 | 8.63 | 39.75 | 10.78 | 26.36 | 11.87 | 32.4 | 12.51 | 37.48 | 6.42 | 1089.58 | 47.46 | 63.71
2020-12-31 16:45 | 9.57 | 36.34 | 11.58 | 24.22 | 12.23 | 29.78 | 12.87 | 34.39 | 6.07 | 1088.92 | 43.11 | 61.094
2020-12-31 17:00 | 9.61 | 30.84 | 10.63 | 19.43 | 11.5 | 23.12 | 12.91 | 30.47 | 6.4 | 1088.92 | 44.83 | 60.389
2020-12-31 17:15 | 8.65 | 37.79 | 10.81 | 26.63 | 11.62 | 34.4 | 12 | 40.08 | 6.23 | 1088.92 | 45.23 | 59.328
2020-12-31 17:31 | 8.67 | 36.97 | 10.39 | 25.31 | 11.5 | 30.94 | 12.29 | 36.38 | 6.27 | 1088.92 | 46.68 | 57.963
2020-12-31 17:45 | 8.02 | 37.17 | 9.79 | 27.17 | 10.91 | 33.53 | 11.64 | 39.81 | 6.27 | 1088.92 | 47.17 | 53.93
2020-12-31 18:00 | 9.79 | 42.45 | 12.14 | 26.98 | 13.28 | 34.17 | 14.15 | 39.38 | 6.29 | 1089.58 | 47.76 | 54.446
2020-12-31 18:15 | 10.16 | 45.11 | 12.52 | 31.9 | 13.3 | 38.14 | 13.62 | 44.29 | 6.36 | 1089.58 | 47.94 | 53.865
2020-12-31 18:31 | 9.2 | 52.92 | 11.78 | 35.93 | 12.58 | 41.41 | 12.99 | 46.27 | 6.2 | 1088.92 | 45.79 | 54.797
2020-12-31 18:45 | 8.24 | 42.94 | 10.52 | 31.44 | 11.38 | 33.89 | 12.06 | 38.18 | 6.23 | 1088.92 | 45.29 | 55.71
2020-12-31 19:00 | 9.15 | 35.88 | 11.03 | 24.89 | 11.93 | 30.02 | 12.63 | 35.28 | 5.93 | 1088.92 | 45.1 | 51.703
2020-12-31 19:15 | 9.11 | 43.58 | 11.04 | 31.12 | 11.81 | 38.09 | 12.28 | 43.74 | 5.94 | 1088.92 | 52.68 | 58.391
2020-12-31 19:31 | 9.6 | 44.08 | 11.61 | 30.82 | 12.76 | 36.56 | 13.26 | 43.38 | 5.88 | 1088.92 | 50.49 | 58.433
2020-12-31 19:45 | 9.74 | 36.54 | 11.75 | 25.51 | 12.83 | 32.19 | 13.81 | 37.7 | 5.88 | 1089.58 | 50.41 | 60.711
2020-12-31 20:00 | 8.7 | 57.2 | 11.64 | 37.84 | 12.27 | 44.82 | 12.37 | 51.03 | 5.6 | 1088.92 | 50.02 | 60.652
2020-12-31 20:15 | 8.62 | 54.2 | 11.07 | 37.89 | 11.84 | 42.63 | 11.6 | 47.73 | 6.43 | 1089.58 | 52.92 | 64.613
2020-12-31 20:31 | 8.8 | 49.79 | 10.96 | 35.78 | 11.85 | 41.3 | 12.37 | 47.21 | 5.77 | 1088.92 | 46.88 | 64.469
2020-12-31 20:45 | 8.95 | 47.23 | 10.83 | 32.06 | 11.52 | 36.26 | 11.83 | 43.99 | 5.57 | 1088.92 | 45.15 | 64.807
2020-12-31 21:00 | 8.67 | 42.83 | 10.85 | 30.89 | 11.53 | 36.94 | 11.89 | 42.65 | 5.75 | 1088.92 | 44.91 | 65.237
2020-12-31 21:15 | 9.07 | 43.65 | 11.26 | 29.72 | 11.85 | 34.29 | 12.16 | 39.4 | 5.88 | 1089.58 | 47.49 | 66.022
2020-12-31 21:31 | 8.95 | 49.16 | 11.13 | 34.29 | 12 | 40.41 | 11.94 | 46.08 | 5.54 | 1088.92 | 47.97 | 69.372
2020-12-31 21:45 | 9.36 | 58.79 | 11.69 | 42.63 | 12.23 | 46.91 | 12.2 | 52.91 | 5.73 | 1088.92 | 50.75 | 66.435
2020-12-31 22:00 | 8.8 | 49.94 | 10.59 | 35.27 | 11.38 | 42.01 | 11.48 | 47.33 | 5.61 | 1088.92 | 52.46 | 70.983
2020-12-31 22:15 | 9.04 | 50.25 | 11.07 | 36.87 | 11.59 | 41.93 | 11.78 | 48.56 | 5.67 | 1089.58 | 50.55 | 66.527
2020-12-31 22:31 | 8.98 | 54.97 | 11.54 | 42.03 | 12.19 | 46.29 | 12.37 | 52.92 | 5.64 | 1088.92 | 52.73 | 67.191
2020-12-31 22:45 | 8.66 | 48.45 | 10.48 | 34.01 | 10.9 | 38.95 | 11.05 | 43.56 | 5.9 | 1088.92 | 53.73 | 61.115
2020-12-31 23:00 | 9.02 | 61.68 | 11.51 | 45.93 | 12.26 | 49.26 | 12.33 | 55 | 6.03 | 1088.92 | 55.9 | 62.5
2020-12-31 23:15 | 8.34 | 48.98 | 10.63 | 35.36 | 11.38 | 41.18 | 11.82 | 48.81 | 5.38 | 1089.58 | 50.79 | 63.772
2020-12-31 23:31 | 8.94 | 63.1 | 11.07 | 45.8 | 12 | 49.27 | 12.31 | 56.24 | 5.45 | 1088.92 | 48.92 | 67.045
2020-12-31 23:45 | 9.62 | 58.99 | 11.72 | 44.55 | 12.59 | 48.69 | 12.84 | 53.73 | 5.54 | 1088.92 | 49.53 | 66.077